# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Máy điện 2

Mã số môn học: 3302022253

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO: MÁY ĐIỆN 2

(Thí nghiệm xác định các thông số máy điện)

Mã số môn học: 3302022253

Thời gian môn học: 60 giờ	       (Lý thuyết: 15giờ; Thực hành: 30giờ; Tự học: 15 giờ)

I. VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học này học sau các môn học Mạch điện và môn học máy điện 1.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Đấu dây đúng sơ đồ

- Sử dụng thành thạo các dụng cụ đo, kiểm tra

- Xác định được đúng các thông số của máy điện

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong quá trình thực hiện bài tập

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  | Thời gian tự học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |  |
| 1 | Bài mở đầu: Nội quy phòng thí nghiệm | 01 | 01 |  |  |  |
| 2 | Thí nghiệm máy biến áp. | 10 | 3 | 7 |  | 4 |
| 3 | Thí nghiệm máy điện không đồng bộ. | 12 | 4 | 7 | 1 | 4 |
| 4 | Thí nghiệm máy điện đồng bộ. | 11 | 4 | 7 |  | 4 |
| 5 | Thí nghiệm máy điện một chiều. | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 |
|  | Tổng | 45 | 15 | 28 | 2 | 15 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết

Bài mở đầu: Nội quy phòng thí nghiệm			Thời gian: 1  giờ; Tự học: 0 giờ

Bài 1: Thí nghiệm máy biến áp 				Thời gian: 10giờ; Tự học:4 giờ

Mục tiêu:

- Đấu dây đúng sơ đồ

- Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo

- Xác định được chính xác các thông số máy biến áp

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:

| 1.1. Tìm hiểu cấu tạo nguyên lý hoạt động của máy biến áp | (Tự học 4 giờ) |
| --- | --- |
| 1.2. Thí nghiệm đặc tính không tải của máy biến áp 1 pha |  |
| 1.3. Thí nghiệm chế độ ngắn mạch của máy biến áp cảm ứng 1 pha |  |
| 1.4. Thí nghiệm xác định cực tính của máy biến áp cảm ứng |  |
| 1.5. Chỉnh lưới điện áp thứ cấp máy biến áp cảm ứng |  |
| 1.6. Thí nghiệm máy biến áp tự ngẫu |  |
| 1.7. Thí nghiệm máy biến áp ba pha |  |

Bài 2: Thí nghiệm máy điện không đồng bộ 		Thời gian: 12 giờ; Tự học:4 giờ

Mục tiêu:

- Đấu dây đúng sơ đồ

- Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo

- Xác định được chính xác các thông số máy điện không đồng bộ

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:

| 2.1. Tìm hiểu cấu tạo và ghi các số liệu định mức của động cơ | (Tự học 4 giờ) |
| --- | --- |
| 2.2. Đo điện trở một chiều của các cuộn dây stato |  |
| 2.3. Thí nghiệm không tải |  |
| 2.4. Thí nghiệm ngắn mạch |  |
| 2.5. Thí nghiệm điều chỉnh tốc độ bằng cách thay đổi tần số f, số đôi cực p và điện áp U1 |  |

Bài 3: Thí nghiệm máy điện đồng bộ 			Thời gian: 11  giờ; Tự học: 4 giờ

Mục tiêu:

- Đấu dây đúng sơ đồ

- Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo

- Xác định được chính xác các thông số máy điện đồng bộ

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:

| 3.1. Thí nghiệm không tải |  |
| --- | --- |
| 3.2. Thí nghiệm lấy đặc tính ngắn mạch |  |
| 3.3. Thí nghiệm lây đặc tính ngoài | (Tự học 2 giờ) |
| 3.4. Thí nghiệm lấy đặc tính điều chỉnh | (Tự học 2 giờ) |
| 3.5. Hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ |  |

Bài 4: Thí nghiệm máy điện một chiều      		Thời gian: 11  giờ; Tự học:3 giờ

Mục tiêu:

- Đấu dây đúng sơ đồ

- Sử dụng các dụng cụ đo thành thạo

- Xác định được chính xác các thông số máy điện một chiều

- Đảm bảo an toàn cho người và thiết bị

Nội dung:

| 4.1. Đo điện trở một chiều của cuộn dây phần ứng và cuộn dây kích từ | (Tự học 3 giờ) |
| --- | --- |
| 4.2. Thí nghiệm máy phát một chiều |  |
| 4.2.1. Máy phát một chiều kích từ độc lập |  |
| - Thí nghiệm không tải |  |
| - Thí nghiệm có tải |  |
| - Thành lập đặc tính điều chỉnh |  |
| 4.2.2. Máy phát một chiều kích từ song song |  |
| - Thí nghiệm không tải |  |
| - Thí nghiệm có tải |  |
| - Thành lập đặc tính điều chỉnh |  |
| 4.2.3. Máy phát một chiều kích từ hỗn hợp |  |
| - Thí nghiệm không tải |  |
| - Thí nghiệm có tải |  |
| - Thành lập đặc tính điều chỉnh |  |
| 4.3. Thí nghiệm động cơ điện một chiều |  |
| 4.3.1 Lấy đặc tính động cơ điện một chiều kích từ độc lập |  |
| 4.3.2 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập |  |
| - Thay đổi từ thông |  |
| - Thay đổi điện áp |  |

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện.

+ Đầu cốt

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Dụng cụ cầm tay

+ Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

+ Các loại dụng cụ đo: VOM/DVOM, Watt kế AC, Cos  kế, tần số kế...

+ Các loại máy điện.

+ Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

+ Mô hình thực hành máy biến áp một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành  động cơ một pha, ba pha.

+ Mô hình bổ cắt động cơ điện một pha, ba pha.

+ Mô hình thực hành đấu dây động cơ ba pha 2 cấp tốc độ.

+ Mô hình mô phỏng sự cố trên máy điện xoay  chiều.

+ Máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Bộ thí nghiệm máy phát điện xoay chiều một pha, ba pha.

+ Mô hình hòa đồng bộ máy phát điện ba pha.

+ Mô hình cắt bổ máy phát điện một chiều.

+ Bộ thực hành máy phát điện một chiều.

+ Mô hình mô phỏng các sự cố trong máy điện một chiều.

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.

+ Các loại máy đo (AC & DC): ampe kế, volt kế, Ohm kế, watt kế, tần số kế, Cos kế, điện kế 1pha, 3 pha,

+ Động cơ một pha và ba pha các loại.

+ Máy biến áp.

+ Nguồn AC 1 pha, 3 pha.

+ Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể 3 chiều.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích cấu tạo, nguyên lý máy biến áp, động cơ không đồng bộ, máy phát điện đồng bộ, máy điện DC.

- Phân tính, khảo sát các đặc điểm, đặc tính của các loại máy điện nói trên.

- Nhận dạng và đo kiểm, đấu dây vận hành đúng sơ đồ.

- Hòa đồng bộ máy phát.

- Vẽ, phân tích sơ đồ dây quấn.

- Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng dạy học.

- Bố trí thời gian làm các bài thực hành nhận dạng các loại động cơ, đo kiểm, đấu dây vận hành động cơ, máy phát.

- Sử dụng các mô hình cắt bổ, để minh họa nguyên lý của các loại máy điện.

- Cần tập trung cả lớp để hướng dẫn ban đầu: Phần này giáo viên cần thao tác mẫu cho sinh viên quan sát.

- Tùy vào thiết bị có của từng đơn vị để phân chia số lượng sinh viên thực tập trong mỗi nhóm (Mỗi nhóm nên tối đa là 3 sinh viên): Phần này giáo viên nên quan sát từng nhóm và sửa sai tại chỗ (nếu có).

- Tập trung cả lớp để rút kinh nghiệm sau ca thực tập: Giáo viên cho sinh viên nêu lên những khó khăn trong ca thực tập và đưa ra phương pháp khắc phục.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Cấu tạo, nguyên lý các loại máy điện.

- Đấu dây, vận hành các loại động cơ, máy biến áp.

- Vận hành máy phát, hòa đồng bộ máy phát.

- Vẽ và phân tích sơ đồ dây quấn.

- Sửa chữa một số hư hỏng thường gặp.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Nguyễn Đức Sĩ, Công nghệ chế tạo Máy điện và Máy biến áp, NXB Giáo dục 1995.

[2]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 1, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[3]- Vũ Gia Hanh, Trần Khánh Hà, Phan Tử Thụ, Nguyễn Văn Sáu, Máy điện 2, NXB Khoa học và Kỹ thuật 2001.

[4]- Châu Ngọc Thạch, Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa Máy biến áp, Động cơ điện, Máy phát điện công suất nhỏ, NXB Giáo dục 1994.

[5]- Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện, NXB Giáo dục 1998.

[6]- Đặng Văn Đào, Lê Văn Doanh, Kỹ thuật điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1999.

[7]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt, Tính toán sửa chữa các loại Máy điện quay và Máy biến áp - tập 1, 2, NXB Giáo dục 1993.

[8]- Nguyễn Trọng Thắng, Nguyễn Thế Kiệt Công nghệ chế tạo và tính toán sửa chữa Máy điện - tập 3, , NXB Giáo dục 1993.

[9]- ) Trí, Kỹ thuật quấn dây, NXB Đà Nẵng 2000.

[10]- Nguyễn Xuân Phú, Tô Đằng, Quấn dây sử dụng và Sửa chữa Động cơ điện xoay chiều thông dụng, NXB Khoa học và Kỹ thuật  1989.