CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Máy điện

Mã số môn học: 3302022221

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: 1647/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO:  MÁY ĐIỆN

Mã số của môn học: 3302022221

Thời gian môn học: 90 giờ (Lý thuyết: 29 giờ; Thực hành:31 giờ; Tự học:30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

* Vị trí của môn học: Là môn học cơ sở nên được bố trí dạy sau khi học xong các môn: Đo lường điện tử, Vẽ điện..

* Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:

Sau khi học xong môn học này học viên có năng lực

* Về kiến thức:

- Phân tích được cấu tạo, nguyên lý của các loại máy điện thông dụng như: máy biến áp, động cơ, máy phát điện.

* Về kỹ năng:

- Vận hành được các loại máy điện thông dụng

- Kiểm tra, bảo dưỡng được các hư hỏng ở phần điện và phần cơ của các loại máy điện.

* Về thái độ:

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, cẩn thận, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  | Thời gian tự học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |  |
| 1 2 3 4 5 | Khái niệm chung về máy điện Máy biến áp Máy điện không đồng bộ Máy điện đồng bộ Máy điện một chiều | 3 18 13 11 15 | 2 5 5 7 10 | 1 12 7 4 4 | 1 1 1 | 12 8 5 5 |
|  | Cộng | 60 | 29 | 28 | 3 | 30 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành được tính vào giờ thực hành

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1:Khái niệm chung về máy điện:		Thời gian:3 giờ;Tự học: 0 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được sự khác nhau giữa các loại máy điện hiện đang hoạt động theo cấu tạo, theo nguyên tắc hoạt động, theo loại dòng điện....

- Giải thích được quá trình phát nóng và làm mát của máy điện hiện đang hoạt động, theo nguyên tắc về điện.

- Tích cực và sáng tạo trong học tập

Nội dung của bài

1.1. Định nghĩa và phân loại

1.1.1 Định nghĩa

1.1.2 Phân loại.

1.2. Tính thuận nghịch của máy điện

1.2.1 Đối với máy điện tĩnh

1.2.2 Đối với máy điện quay

1.3. Phát nóng và làm mát của máy điện

1.3.1 Phát nóng của máy điện

1.3.2 Làm mát của máy điện

Bài 2: Máy biến áp 				Thời gian:18 giờ; Tự học: 12 giờ

Mục tiêu:

- Xác định được cực tính của các cuộn dây máy biến áp theo định luật về điện.

- Đo xác định chính xác các thông số của máy biến áp ở các trạng thái: không tải, có tải, ngắn mạch theo tiêu chuẩn về điện.

- Bảo dưỡng và sửa chữa được máy biến áp theo nội dung bài đã học.

- Chọn lựa máy biến áp phù hợp với mục đích sử dụng, theo tiêu chuẩn về điện.

- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, chủ động trong học tập

Nội dung của bài:

2.1. Cấu tạo và công dụng của máy biến áp

2.1.1 Cấu tạo của máy biến áp

2.1.2 Phân loại máy biến áp

2.1.3 Công dụng của máy bíên áp

2.2. Các đại lượng định mức

2.2.1 Điện áp định mức ở cuộn dây sơ cấp và thứ cấp

2.2.2 Dòng điện định mức ở cuộn dây sơ cấp và thứ cấp

2.2.3 Công suất định mức của máy biến áp (P,Q,S)

2.3. Nguyên lý làm việc của máy biến áp

2.4. Các chế độ làm việc của máy biến áp

2.4.1 Chế độ không tải

2.4.2 Chế độ có tải

2.4.3 Chế độ ngắn mạch

2.5. Tổn hao năng lượng và hiệu suất của máy biến áp		Tự học: 1 giờ

2.5.1 Tổn hao năng lượng của máy biến áp

2.5.2 Hiệu suất của máy biến áp

2.6. Máy biến áp ba pha 						Tự học: 3 giờ

2.6.1 Khái niệm về máy biến áp ba pha

2.6.2 Tổ nối dây của máy biến áp

2.7. Đấu song song các máy biến áp					Tự học: 4 giờ

2.7.1 Khái niệm về chế độ làm việc của máy biến áp đấu song song

2.7.2  Điều kiện đấu sóng song máy biến áp

2.7.3 Sơ đồ đấu song song máy biến áp

2.8.  Các máy biến áp đặc biệt						Tự học: 4 giờ

2.9. Bảo dưỡng và sửa chữa các máy biến áp.

Bài 3: Máy điện không đồng bộ		Thời gian:13 giờ; Tự học: 8 giờ

Mục tiêu:

- Phát biểu được nguyên lý cấu tạo, các phương  pháp mở máy, đảo chiều quay của động cơ không đồng bộ theo nội dung bài học.

- Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy điện không đồng bộ đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.

- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo, tích cực trong học tập

Nội dung bài:

3.1. Khái niệm chung về máy điện không đồng bộ

3.2. Cấu tạo động cơ không đồng bộ ba pha

3.3. Từ trường của máy điện không đồng bộ

3.4. Nguyên lý làm việc cơ bản của máy điện không đồng bộ

3.5. Mô hình toán của động cơ không đồng bộ	Tự học: 2 giờ

3.6. Sơ đồ thay thế động cơ điện không đồng bộ.            	Tự học: 2 giờ

3.7. Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của động cơ không đồng bộ 	Tự học: 2 giờ

3.8. Momen quay của động cơ không đồng bộ ba pha         	Tự học: 2 giờ

3.9. Mở máy động cơ không đồng bộ ba pha.

3.10. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ

3.11. Động cơ không đồng bộ một pha

3.12. Sử dụng động cơ điện ba pha vào lưới điện một pha

3.13. Dây quấn động cơ không đồng bộ ba pha

3.14. Dây quấn động cơ không đồng bộ một pha

3.15. Bảo dưỡng và sửa chữa động cơ điện xoay chiều

Bài 4: Máy điện đồng bộ 			Thời gian:11 giờ; Tự học: 5 giờ

Mục tiêu:

- Phát biểu được nguyên lý cấu tạo, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy phát điện đồng bộ theo tiêu chuẩn về điện.

- Bảo dưỡng và sửa chữa những hư hỏng thông thường của máy điện đồng bộ, đảm bảo máy hoạt động tốt theo đúng tiêu chuẩn về điện.

- Rèn luyện tính tư duy, sáng tạo trong quá trình học tập

Nội dung của bài:

4.1. Định nghĩa và công dụng

4.2. Cấu tạo của máy điện đồng bộ

4.3. Nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ

4.4. Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ	Tự học:2,5giờ

4.5. Các đường đặc tính của máy phát điện đồng bộ 	Tự học:2,5giờ

4.6. Sự làm việc song song của máy phát điện đồng bộ

4.7. Động cơ và máy bù đồng bộ

Bài 5: Máy điện một chiều			Thời gian:15 giờ; Tự học: 5 giờ

Mục tiêu:

- Giải thích được nguyên lý cấu tạo, các quan hệ điện từ, các phản ứng phần ứng xảy ra trong máy điện một chiều đúng nguyên tắc về điện.

- Trình bày được quá trình đổi chiều dòng điện trong dây quấn phần ứng, các nguyên nhân gây ra tia lửa và biện pháp cải thiện đổi chiều.

- Trình bày được các phương pháp mở máy, đảo chiều quay, điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều.

- Bảo dưỡng và sửa chữa được những hư hỏng thông thường của máy điện một chiều.

- Rèn luyện tính tỷ mỉ, chính xác và an toàn vệ sinh công nghiệp

Nội dung của bài:

| 5.1. Đại cương về máy điện một chiều |  |
| --- | --- |
| 5.2. Cấu tạo của máy điện một chiều |  |
| 5.3. Nguyên lý làm việc của máy điện một chiều |  |
| 5.4. Từ trường và sức điện động của máy điện một chiều |  |
| 5.5. Công suất và mônmen điện từ của máy điện một chiều | Tự học: 2 giờ |
| 5.6. Tia lử điện trên cổ góp và biện pháp khắc phục |  |
| 5.7. Máy phát điện một chiều |  |
| 5.8. Động cơ điện một chiều |  |
| 5.9. Dây quấn phần ứng máy điện một chiều | Tự học: 3 giờ |
| 5.10. Bảo dưỡng và sửa chữa máy điện một chiều |  |

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

* Vật liệu:

- Dây dẫn điện.

- Bàn giá thực hành.

- Một số vật liệu cần thiết khác.

* Dụng cụ, Trang thiết bị:

- Trang bị bảo hộ lao động trong ngành điện.

- Bộ đồ nghề điện, cơ khí cầm tay.

- Các loại máy đo thông dụng: VOM, Watt kế AC, Cos kế, tần số kế...

- Các loại máy điện

- Mô hình thực hành chứng minh tính thuận nghịch của máy điện.

- Bộ kít về biến áp 1 pha.

- Bộ kít về biến áp 3 pha.

- Mô hình thực hành máy biến áp 1 pha.

- Mô hình thực hành tháo lắp và đấu dây vận hành biến thế ba pha.

- Bộ kit thực hành động cơ điện không đồng bộ.

- Mô hình thực hành  động cơ  1 pha, 3 pha.

- Mô hình bổ cắt động cơ điện 1 pha, 3 pha.

- Mô hình thực hành đấu dây động cơ 3 pha 2 cấp tốc độ.

- Nguồn điện xoay chiều 1 pha, 3 pha.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

* Về kiến thức: Được đánh giá bằng hình thức kiểm tra viết, trắc nghiệm theo các nội dung sau:

- Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các loại máy điện

- Tính chất, phạm vi ứng dụng của các loại máy điện

- Các thuộc tính đắc trưng khác của máy điện.

* Về kỹ năng: Đánh giá kỹ năng thực hành theo những nội dung sau:

Mỗi học viên thực hiện một trong các công việc sau đây theo yêu cầu của giáo viên:

- Khảo sát về cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy điện

- Khảo sát đặc tính không tải của máy phát điện

- Khảo sát đặc tính ngoài, đặc tính điều chỉnh.

- Khảo sát sự phụ thuộc

- Khảo sát mạch điều áp máy phát.

- Ghi (vẽ) các dạng đặc tính.

- Giáo viên đánh pan, tạo lỗi cho học viên sửa chữa như pan: hở mạch, ngắn mạch, chạm vỏ, mất kích từ, suy giảm tốc độ, lệch pha, sai tần số, sai sơ đồ đấu dây, sai nguồn cung cấp, quá tải, kém áp, quá áp, hỏng hóc thiết bị. tiếp xúc chập chờn...

* Thái độ: Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp và cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Nội dung được biên soạn theo phương pháp tích hợp do đó cần lưu ý một số điểm chính sau

- Vật liệu, dụng cụ và trang thiết bị phải được chuẩn bị trước khi giảng dạy.

- Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi thực tập hoặc xưởng thực hành.

- Đây là nội dung chuyên môn về điện nên trong quá trình dạy, giáo viên cần hướng nội dung bài đáp ứng yêu cầu lĩnh vực điện tử công nghiệp, nhất là các mạch điện ứng dụng kỹ thuật điện tử.

- Học sinh cần được chia thành các nhóm nhỏ từ 1 đến 2 học sinh, để thực hiện nội dung thực hành.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo, giáo viên có thể thay đổi nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định.

3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:

- Bài Máy điện cần chú ý sâu đến quá trình phát nóng và làm mát của máy điện.

- Máy biến áp cần chú ý đến: Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy biến áp, các hư hỏng thường gạp và nguyên nhân gây hư hỏng.

- Máy điện đồng bộ cần chú ý: Phạm vi sử dụng, Cách mắc máy điện và các hư hỏng thường gặp

- Máy điện không đồng bộ cần chú ý: Cấu tạo, nguyên lý, Các nguyên nhân thường gây ra hư hỏng trong máy.

- Máy điện một chiều cần chú ý: Nguyên lý hoạt động, hiện tượng phát tia lử điện, biện pháp khắc phục, các hư hỏng thường gặp

- Chú ý đến an toàn điện khi thực hiện nội dung bài học.

4. Tài liệu cần tham khảo:

# [1] Đề cương môđun/môn học nghề Sửa chữa thiết bị điện tử công nghiệp”, Dự án Giáo dục kỹ thuật và Dạy nghề (VTEP), Tổng cục Dạy Nghề, Hà Nội, 2003

# [2] Công nghệ chế tạo máy điện và máy biến áp - Nguyễn Đức Sĩ, NXB giáo dục Hà Nội 1995

# [3] Máy điện 1, Vũ gia Hanh - Trần khánh Hà - Phan tử Thụ - Nguyễn văn Sáu, NXB khoa học và kỹ thuật Hà Nội

# [4] Hướng dẫn sử dụng và sửa chữa máy biến áp, động cơ điện, máy phát điện công suất nhỏ - Châu ngọc Thạch, nxb giáo dục Hà Nội 1994

# [5] Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị, khí cụ điện - Nguyễn Xuân Phú - Nguyễn Công Hiền, NXB Giáo dục, Hà Nội 1998.

# [6] Kỹ thuật điện, Đặng Văn Đào - Lê Văn Doanh, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội 1999.