ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG

Lớp : 18C1 –ĐCN 1,3   Khoá :18C1

Họ và tên giảng viên : Đỗ Huỳnh Thanh Phong

Năm học: 2019 - 2020

Quyển số:.......

|  | Giáo án số:01; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: CÁC ĐẠI LƯỢNG KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 11 – 15 tháng 05 năm 2020. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học nắm được các khái niệm cơ bản của kỹ thuật chiếu sáng, các dạng bức xạ ánh sáng, các tính chất vật lý của ánh sáng nhằm phục vụ các bài toán kỹ thuật tính toán chiếu sáng cụ thể. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Xem video; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc xem video chiếu sáng tòa nhà; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 5 phút. 2; Giảng bài mới I. Khái niệm chung về chiếu sáng - 1. Khái niệm kỹ thuật chiếu sáng - chiếu sáng - 2. Các khái niệm cơ bản của kỹ thuật chiếu sáng II. Thông lượng bức xạ và phổ bức xạ - Quang phổ - Thông lượng bức xạ 3.Phổ bức xạ III. Vật thu năng lượng bức xạ IV.Thông lượng bức xạ hữu ích 1. Thông lượng bức xạ hữu ích - Đặc tính thông lượng hữu ích V. Đánh giá bức xạ cực tím; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe Quan sát và lắng nghe Quan sát và lắng nghe; 10 phút 15 phút 10 phút 10 phút 10 phút 5 phút 10 phút 10 phút 5 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong. Giáo án số:02; Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CÁC ĐẠI LƯỢNG KỸ THUẬT CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 18/05 – 23/05 năm 2020. Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cụ thể và chi tiết về các đại lượng chiếu sáng cơ bản quan trọng (quang thông, cường độ ánh sáng, độ rọi, độ chói, độ trưng, hiệu suất phát sáng), về các tiện nghi thị giác, về các dạng nguồn sáng, các thiết bị đo ánh sáng. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Liệt kê các thông số chiếu sáng mà bạn biết; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi về thiết bị chiếu sáng.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới - I. Mắt người – bộ thu mẫu ánh sáng - II. Các đại lượng kỹ thuật chiếu sáng - 1.Quang thông. - 2. Hiệu suất phát quang - 3. Cường độ sáng - 4. Độ rọi 5. Độ chói 6. Độ trưng III. Các nguồn sáng IV. Tiện nghi thị giác 1.Ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài lên thị giác. 2.Tiện nghi thị giác. V. Các thiết bị đo ánh sáng.; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.; Quan sát và lắng nghe; 10 phút 30 phút 10 phút 10 phút 15 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 4 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 05 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong. Giáo án số:03; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: MÀU SẮC ÁNH SÁNG Thực hiện ngày 25 - 30 tháng 05 năm 2020. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về khái niệm màu sắc của ánh sáng, nguồn ánh sáng trắng, hệ màu RGB, về các đặc tính màu sắc và các tính toán về màu sắc trong hệ RGB Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng , phấn, bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Liệt kê các loại màu sắc bạn biết; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại màu của các loại đèn trên thị trường.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 8 phút. 2; Giảng bài mới I Khái niệm màu và sắc ánh sáng - Ánh sáng khả kiến - Khái niệm màu và sắc - Màu vô sắc. - Màu hữu sắc. II. Nguồn ánh sáng trắng III. Hệ màu RGB 1. Khái niệm 2. Các đồ thị trong hệ RGB; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải.; Quan sát và lắng nghe Lắng nghe Trả lời câu hỏi Quan sát và lắng nghe; 45phút 10 phút 15 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 5 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 5 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong. Giáo án số:04; Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: MÀU SẮC ÁNH SÁNG Thực hiện ngày 1 – 6 tháng 06 năm 2020. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản hệ màu XYZ, về các đặc tính màu sắc và các tính toán về màu sắc trong hệ XYZ. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Liệt kê các loại màu sắc bạn biết; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc nhắc lại màu của các loại đèn trên thị trường; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 8 phút. 2; Giảng bài mới I. Hệ màu XYZ II. Các đặc tính màu sắc. III. Các tính toán về màu sắc trong hệ XYZ; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe Quan sát và lắng nghe; 20 phút 20 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 5 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 6 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong. Giáo án số:05; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: BÓNG ĐÈN VÀ THIẾT BỊ KHỞI ĐỘNG Thực hiện ngày 8 – 13 tháng 06 năm 2020. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về phân loại bóng đèn, các loại đèn trên thị thường (Đèn nung sáng, Đèn phóng điện, Đèn LED), các kiến thức về dạng đèn cảm ứng từ, về các thiết bị khởi động, mạch đèn huỳnh quang và các mạch đèn phóng điện cao áp Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Liệt kê các loại đèn mà bạn biết?; Giới thiệu các hãng sẳn xuất đèn ở việt Nam.; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 10 phút. 2; Giảng bài mới 3.1 Phân loại bóng đèn 3.2. Đèn nung sáng 3.3 Đèn phóng điện 3.4 Đèn led; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Minh họa bằng hình ảnh Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi Ghi nội dung chính; 30 phút 30 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 10 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 8 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình KTCS. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong. Giáo án số:06; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: BÓNG ĐÈN VÀ THIẾT BỊ KHỞI ĐỘNG Thực hiện ngày 15- 20 tháng 6 năm 2020. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về phân loại bóng đèn, các loại đèn trên thị thường (Đèn nung sáng, Đèn phóng điện, Đèn LED), các kiến thức về dạng đèn cảm ứng từ, về các thiết bị khởi động, mạch đèn huỳnh quang và các mạch đèn phóng điện cao áp. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Tại sao các đèn huỳnh quang lại nhấp nháy; Dẫn nhập vào bài học thông qua đặt câu hỏi thực tế; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 6 phút. 2; Giảng bài mới 3.5 Đèn cảm ứng từ 3.6 Các thiết bị khởi động 3.7 Các mạch đèn huỳnh quang 3.8 Các mạch đèn phóng điện cao áp; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải Đặt câu hỏi gợi mở Nhận xét; Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi Ghi chép nội dung chính; 10 phút 20 phút 30 phút 14 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 3 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình KTCS. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 06 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong. Giáo án số:07; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương: THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 22 - 27 tháng 06 năm 2020. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về các định nghĩa và phân loại các thiết bị chiếu sáng, vai trò và nhiệm vụ chính của thiết bị chiếu sáng, vật liệu kỹ thuật chiếu sáng Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Ví dụ đèn đường; Dẫn nhập vào bài học thông qua chóa đèn sử dụng chiếu sáng đường phố; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 8 phút. 2; Giảng bài mới 4.1. Các đinh nghĩa và phân loại thiết bị chiếu sáng 4.2. vai trò và nhiệm vụ chính của thiết bị chiếu sáng 4.3 Vật liệu kỹ thuật chiếu sáng; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét; Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi Ghi nội dung chính; 20 phút 30 phút 20 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 5 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình KTCS. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 6 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong. Giáo án số:08; Thời gian thực hiện:2 tiết Tên chương:THIẾT BỊ CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 29/6 - 4 tháng 7 năm 2020. Tên bài: Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng: : Người học đạt được các kiến thức về các hình dạng của các đường phối quang, hiệu suất và phân cấp các bộ đèn chiếu sáng, hệ số sử dụng quang thông của một bộ đèn. Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng , phấn , bảng, máy chiếu. I. Ổn định lớp học: Thời gian: 2 phút Số sinh viên vắng Tên Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học. II. Thực hiện bài học: TT; Nội dung; Hoạt động dạy học; Thời gian. Hoạt động của giảng viên; Hoạt động của người học. 1; Dẫn nhập Các phương pháp treo đèn thực tế thường gặp; Dẫn nhập vào bài học thông qua việc đặt câu hỏi về việc treo đèn; Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên; 8 phút. 2; Giảng bài mới - Các yếu tố chính để phân chia thiết bị chiếu sáng. - Hiệu suất và phân cấp các bộ đèn chiếu sáng; Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi Nhận xét; Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi Ghi nội dung chính; 35 phút 35 phút. 3; Củng cố kiến thức và kết thúc bài; Tổng kết bài học; Lắng nghe; 5 phút. 4; Hướng dẫn tự học; Bài tập về nhà; 5 phút. Nguồn tài liệu tham khảo; Giáo trình KTCS. Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ; Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong. |
| --- | --- |

| Giáo án số:09 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ Thực hiện ngày 6 - 11 tháng 7 năm 2020 |
| --- | --- |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học được trang bị kiến thức về các nguyên tắc chung về chiếu sáng trong nhà, các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo, các vấn đề chung trong tính toán thiết kế chiếu sáng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Xem video các hệ chiếu sáng trong nhà, trường học....... | Dẫn nhập vào bài học thông qua hình ảnh thực tế của hệ chiếu sáng | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 8 phút |
| 2 | Giảng bài mới 5.1. Các nguyên tắc chung chiếu sáng trong nhà 5.2. Các tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo 5.3.Các vấn đề chung trong tính toán thiết kế chiếu sáng trong nhà. | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên Ghi nội dung chính | 20 phút 20 phút 32 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình KTCS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| Giáo án số:10 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ Thực hiện ngày 13-18 tháng 7 năm 2020 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về các nguyên tắc phân bố các thiết bị chiếu sáng, các phương pháp tính toán chiếu sáng, tính toán phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong một công trình chiếu sáng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Phân bố đèn trong nhà | Dẫn nhập vào bài học bằng câu hỏi về sự phân bố đèn trong nhà sinh viên | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 8 phút |
| 2 | Giảng bài mới 5.4 Nguyên tắc phân bố các thiết bị chiếu sáng 5.5 Các phương pháp tính toán chiếu sáng trong nhà 5.6 Tính toán phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong một công trình chiếu sáng | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi gợi mở Nhận xét câu trả lời | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi dưới sự hướng dẫn của giảng viên Lắng nghe và ghi nội dung chính | 20 phút 32 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình KTCS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| Giáo án số:11 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CHIẾU SÁNG TRONG NHÀ - CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI Thực hiện ngày 20 - 25 tháng 7 năm 2020 |  |

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về các nguyên tắc phân bố các thiết bị chiếu sáng, các phương pháp tính toán chiếu sáng, tính toán phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong một công trình chiếu sáng

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Làm thế nào để biết chiếu sáng đạt yêu cầu hay chưa | Dẫn nhập vào bài học thông qua câu hỏi về cách kiểm tra chất lượng chiếu sáng | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 8 phút |
| 2 | Giảng bài mới 5.7 Kiểm tra chất lượng chiếu sáng trong nhà 5.8 Sử dụng năng lượng điện hiệu quả trong hệ thống chiếu sáng 6.1 Khái niệm chung về chiếu sáng ngoài trời | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên Ghi nội dung chính | 30 phút 20 phút 22 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình KTCS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| Giáo án số:12 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI Thực hiện ngày 27/7 - 1 tháng 08 năm 2020 |  |

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức và  khái niệm chung về chiếu sáng ngoài trời, chiếu sáng đường phố, sân vận động.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Chiếu video chiếu sáng đường phố đô thị | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc xem video chiếu sáng thực tế | Lắng nghe và quan sát | 8 phút |
| 2 | Giảng bài mới 6.2 Chiếu sáng đường phố 6.2.1 Khái niệm 6.2.2 Thông số kỹ thuật 6.2.3 Các cấp chiếu sáng 6.2.4 Phương pháp tỷ số R 6.3 Chiếu sáng sân vận động thể thao 6.3.1 Các nguyên tắc chung. 6.3.2 Mục đích của thiết kế chiếu sáng. 6.3.3 Kích thước quy định của sân vận động 6.3.4 Độ rọi tiêu chuẩn 6.3.5 Tính toán chiếu sáng | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Diễn giải, thuyết trình Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Diễn giải, thuyết trình | Quan sát và lắng nghe Lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên Lắng nghe | 35 phút 37 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình KTCS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 7 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| Giáo án số:13 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: CHIẾU SÁNG NGOÀI TRỜI TÍNH TOÁN MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 3 - 8 tháng 8 năm 2020 |  |

Tên bài:

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về  chiếu sáng công trình công cộng và xác định được phụ tải chiếu sáng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Hình ảnh thực tế | Dẫn nhập vào bài học thông qua việc chiếu các hình ảnh chiếu sáng ở công viên và đặt câu hỏi | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 3 phút |
| 2 | Giảng bài mới 6.4 Chiếu sáng công trình công cộng 1. Các thông số về kỹ thuật chiếu sáng công trình công cộng - 2. Các tính toán ứng dụng - 7.1 Xác định phụ tải chiếu sáng | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Tính toán theo sự hướng dẫn của giảng viên Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi | 45 phút 30 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình KTCS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| Giáo án số:14 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 10 - 15 tháng 8 năm 2020 |  |

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức về xác định phụ tải chiếu sáng, tính toán mạng điện chiếu sáng Dialux, Relux.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Nhắc lại tiêu chuẩn tiết diện dây trong chiếu sáng | Dẫn nhập vào bài học bằng việc nhắc lại TCVN 9207 - 2012 | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới 7.2 Tính toán thiết kế mạng điện chiếu sáng 1. Tính toán độ sụt áp cho phép 2. Xác định thiết diện dây dẫn theo độ sụt áp, theo điều kiên phát nóng và theo độ bền cơ học 7.3 Ứng dụng của một vài phần mềm trong tính toán chiếu sáng 7.3.1 Phần mềm tính toán và thiết kế chiếu sáng Dialux 7.3.2 Phần mềm tính toán và thiết kế chiếu sáng Luxicon | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. | Quan sát và lắng nghe Trả lời câu hỏi | 15 phút 25 phút 14 phút 20 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 5 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình KTCS |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| Giáo án số:15 |  | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: TÍNH TOÁN MẠNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG Thực hiện ngày 17 – 22 tháng 8 năm 2020 |  |

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Trình bày các quy định về các thông số trong lĩnh vực chiếu sáng do nhà nước Việt Nam quy định hoặc các tiêu chuẩn chiếu sáng Quốc tế, thực hiện các sơ đồ bản vẽ .

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, phấn , bảng, máy chiếu.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		    Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Xem sơ đồ chiếu sáng | Dẫn nhập vào bài học thông qua ví dụ minh họa thực tế | Lắng nghe và trả lời câu hỏi của giảng viên | 6 phút |
| 2 | Giảng bài mới 7.4 Ký hiệu và sơ đồ bản vẽ chiếu sáng 7.4.1 Ký hiệu 7.4.2 Sơ đồ nguyên lý 7.4.3 Sơ đồ thi công Kiểm tra | Giảng bằng phương pháp thuyết trình diễn giải. Đặt câu hỏi yêu cầu Nhận xét | Quan sát và lắng nghe Lắng nghe Trả lời câu hỏi theo sự hướng dẫn của giảng viên Làm bài kiểm tra | 10 phút 15 phút 10 phút 45 phút |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài | Tổng kết bài học | Lắng nghe | 2 phút |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 0 phút |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình KTCS |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn QUÁCH MINH THỬ |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 8 năm 2020 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |