# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC TỰ CHỌN

Tên môn học: Bảo vệ Rơle

Mã số môn học: 3302023261

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh))

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO: BẢO VỆ RƠLE

# Mã số môn học: 3302023261

Thời gian môn học: 120giờ;   (Lý thuyết: 28giờ; Thực hành: 32giờ; Tự học:60 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học Bảo vệ Rơle là môn học tự chọn được bố trí học sau các môn học chung và các môn học chuyên môn nghề

- Tính chất: Là môn học tự chọn

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Lắp ráp, vận hành được hệ thống tự động bảo vệ rơle trong hệ thống điện.

- Kiểm tra/xác định được hư hỏng của các linh kiện, mạch điện bảo vệ.

- Thay thế các thiết bị hư hỏng.

- Phân tích được nguyên lý hoạt động của sơ đồ từ đó phát hiện sai lỗi và đề ra phương pháp cải tiến khả thi.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  | Thời gian tự học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |  |
| 1 | Thí nghiệm bảo vệ so lệch và dòng công suất ngược cho máy phát xoay chiều đồng bộ. | 8 | 4 | 4 |  | 8 |
| 2 | Thí nghiệm bảo vệ sự cố chạm đất rôto, chống mất kích từ và bảo vệ quá áp cho máy phát xoay chiều đồng bộ. | 12 | 5 | 5 | 2 | 8 |
| 3 | Thí nghiệm bảo vệ quá tốc độ, quá dòng cho máy phát xoay chiều đồng bộ hòa đồng bộ máy phát điện. | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 |
| 4 | Thí nghiệm phối hợp bảo vệ máy phát xoay chiều đồng bộ. | 6 | 3 | 3 |  | 6 |
| 5 | Thí nghiệm hiện tượng nhảy vọt từ hóa bảo vệ so lệch và chống chạm đất cho máy biến áp. | 10 | 5 | 5 |  | 10 |
| 6 | Thí nghiệm bảo vệ quá dòng và phối hợp bảo vệ cho máy biến áp. | 6 | 3 | 3 |  | 6 |
| 7 | Thí nghiệm bảo vệ sự cố cuộn dây quấn stato, quá dòng và chống hiện tượng rơi tốc cho động cơ không đồng bộ ba pha. | 9 | 4 | 4 | 1 | 11 |
|  | Cộng: | 60 | 28 | 28 | 4 | 60 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

# Bài 1: Thí nghiệm bảo vệ so lệch và dòng công suất ngược cho

máy phát xoay chiều đồng bộ

Thời gian: 8 giờ; tự học:8 giờ

Mục tiêu :

- Trình bày được các biện pháp bảo vệ khác nhau dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ so lệch và bảo vệ công suất ngược dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:

# 1. Bảo vệ so lệch cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

1.1. Mục đích thí nghiệm

1.2. Tóm tắt lý thuyết

1.3. Thiết bị thí nghiệm

1.4. Trình tự thí nghiệm

1.5. Kết luận

# 2. Bảo vệ công suất ngược cho máy phát điện

xoay chiều đồng bộ.

2.1. Mục đích thí nghiệm

2.2. Tóm tắt lý thuyết

2.3. Thiết bị thí nghiệm

2.4. Trình tự thí nghiệm

2.5. Kết luận

Bài 2: Thí nghiệm bảo vệ sự cố chậm đất rôto, chống mất kích từ và bảo vệ quá áp cho máy phát xoay chiều đồng bộ	Thời gian: 12 giờ; tự học:8 giờ

Mục tiêu :

- Trình bày được các biện pháp bảo vệ khác nhau dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ  chống lại các sự cố chạm đất. chống mất kích từ và chống lại sự cố quá điện áp dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:

# 1. Bảo vệ sự cố chạm đất rôto của máy phát điện xoay

chiều đồng bộ.

1.1. Mục đích thí nghiệm

1.2. Tóm tắt lý thuyết

1.3. Thiết bị thí nghiệm

1.4. Trình tự thí nghiệm

1.5. Kết luận

# 2. Bảo vệ chống mất kích từ cho máy phát điện

xoay chiều đồng bộ.

2.1. Mục đích thí nghiệm

2.2. Tóm tắt lý thuyết

2.3. Thiết bị thí nghiệm

2.4. Trình tự thí nghiệm

2.5. Kết luận

# 3. Bảo vệ quá điện áp cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

3.1. Mục đích thí nghiệm

3.2. Tóm tắt lý thuyết

3.3. Thiết bị thí nghiệm

3.4. Trình tự thí nghiệm

3.5. Kết luận

Bài 3: Thí nghiệm bảo vệ quá tốc độ, quá dòng cho máy phát xoay chiều đồng bộ hòa đồng bộ máy phát điện.		   Thời gian: 9 giờ; tự học:11 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các biện pháp bảo vệ khác nhau dùng để bảo vệ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

- Trình bày được cách hòa đồng bộ máy phát điện vào hệ thống.

- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ  quá tốc độ và quá dòng cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:

# 1. Bảo vệ quá tốc độ cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

1.1. Mục đích thí nghiệm

1.2. Tóm tắt lý thuyết

1.3. Thiết bị thí nghiệm

1.4. Trình tự thí nghiệm

1.5. Kết luận

# 2. Bảo vệ quá dòng cho máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

2.1. Mục đích thí nghiệm

2.2. Tóm tắt lý thuyết

2.3. Thiết bị thí nghiệm

2.4. Trình tự thí nghiệm của  PLC S7-200 được sử dụng trong chương trình.

# 3. Hòa đồng bộ máy phát điện.

3.1. Mục đích thí nghiệm

3.2. Tóm tắt lý thuyết

3.3. Thiết bị thí nghiệm

3.4. Trình tự thí nghiệm

3.5. Kết luận

# Bài 4: Thí nghiệm phối hợp bảo vệy máy phát điện xoay chiều đồng bộ

Mục tiêu:					Thời gian: 6 giờ; tự học: 6 giờ

- Kết nối, điều chỉnh và kiểm tra hệ thống bảo vệ máy phát điện xoay chiều đồng bộ.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:

1.  Mục đích thí nghiệm

2. Tóm tắt lý thuyết

3. Thiết bị thí nghiệm

4. Trình tự thí nghiệm

5.  Kết luận

Bài 5: Thí nghiệm hiện tượng nhảy vọt từ hóa bảo vệ so lệch và chống chạm đất cho máy biến áp.					Thời gian: 10 giờ;tự học:10 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được được hiện tượng nhảy vọt từ hoá, một hiện tượng thông thường của tất cả các máy biến áp.

- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ  so lệch,  bảo vệ chống chạm đất cho máy biến áp điện lực ba pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:

# 1. Hiện tượng nhảy vọt từ hoá máy biến áp.

1.1. Mục đích thí nghiệm

1.2. Tóm tắt lý thuyết

1.3. Thiết bị thí nghiệm

1.4. Trình tự thí nghiệm

1.5. Kết luận

# 2. Bảo vệ so lệch máy biến áp điện lực ba pha.

2.1. Mục đích thí nghiệm

2.2. Tóm tắt lý thuyết

2.3. Thiết bị thí nghiệm

2.4. Trình tự thí nghiệm

2.5. Kết luận

# 3. Bảo vệ chạm đất cho máy biến áp ba pha.

3.1. Mục đích thí nghiệm

3.2. Tóm tắt lý thuyết

3.3. Thiết bị thí nghiệm

3.4. Trình tự thí nghiệm

3.5. Kết luận

Bài 6: Thí nghiệm bảo vệ quá dòng và phối hợp bảo vệ cho máy biến áp.

Mục tiêu:						Thời gian: 6 giờ;tự học:6 giờ

- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ  quá dòng cho máy biến áp  ba pha.

- Kết nối, điều chỉnh và kiểm tra hệ thống bảo vệ máy biến áp ba pha.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:

# 1. Bảo vệ quá dòng cho máy biến áp  ba pha.

1.1. Mục đích thí nghiệm

1.2. Tóm tắt lý thuyết

1.3. Thiết bị thí nghiệm

1.4. Trình tự thí nghiệm

1.5. Kết luận

# 2. Phối hợp bảo vệ máy biến áp điện lực ba pha.

2.1. Mục đích thí nghiệm

2.2. Tóm tắt lý thuyết

2.3. Thiết bị thí nghiệm

2.4. Trình tự thí nghiệm

2.5. Kết luận

Bài 7: Thí nghiệm bảo vệ sự cố cuộn dây quấn stato, quá dòng và chống hiện tượng rơi tốc cho động cơ không đồng bộ ba pha.

Mục tiêu: 					       Thời gian: 9 giờ; tự học: 11 giờ

- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ các sự cố về điện bên trong cuộn dây stato động cơ cảm ứng.

- Lắp đặt được hệ thống bảo vệ quá dòng, bảo vệ chống lại hiện tượng rơi tốc của động cơ.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, nghiêm túc trong công việc và đảm bảo an toàn cho người và thiết bị.

Nội dung:

# 1. Bảo vệ sự cố cuộn dây quấn stato.

1.1. Mục đích thí nghiệm

1.2. Tóm tắt lý thuyết

1.3. Thiết bị thí nghiệm

1.4. Trình tự thí nghiệm

1.5. Kết luận

# 2. Bảo vệ quá dòng động cơ cảm ứng ba pha.

2.1. Mục đích thí nghiệm

2.2. Tóm tắt lý thuyết

2.3. Thiết bị thí nghiệm

2.4. Trình tự thí nghiệm

2.5. Kết luận

# 3. Bảo vệ chống hiện tượng rơi tốc động cơ.

3.1. Mục đích thí nghiệm

3.2. Tóm tắt lý thuyết

3.3. Thiết bị thí nghiệm

3.4. Trình tự thí nghiệm

3.5. Kết luận

IV.  ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

- Vật liệu:

+ Rơle bảo vệ các loại.

+ Tải các loại.

+ Dây dẫn điện; Các vật liệu phụ trợ khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bộ nguồn thí nghiệm AC/DC.

+ Dụng cụ đo các loại.

+ Hệ thống thực tập bảo vệ rơle của hãng Labvolt.

- Học liệu:

+ Hướng dẫn môn học Thực tập bảo vệ rơle.

+ Phiếu hướng dẫn thực hành.

+ Tài liệu hướng dẫn Thực tập bảo vệ rơle của hãng Labvolt.

+ Bộ ngân hàng bài tập và câu hỏi trắc nghiệm.

+ Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector; Overhead.

+Máy chiếu vật thể ba chiều.

V.  PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Đánh giá trực tiếp trên sản phẩm thực tập của học viên. Các nội dung trọng tâm phải đánh giá là:

- Mạch hoạt động đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn.

- Lắp ráp thành thạo các mạch bảo vệ sự cố chạm đất, mất pha, chạm vỏ, dòng điện rò... để bảo vệ trong hệ thống điện.

- Phát hiện và sửa chữa đạt yêu cầu các hư hỏng của các mạch nói trên.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1.  Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này là môn học tự chọn, được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chổ cho sinh viên.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các yêu cầu kỹ thuật và an toàn.

- Phương pháp lắp ráp các mạch bảo vệ sự cố chạm đất, mất pha, chạm vỏ, dòng điện rò... để bảo vệ trong hệ thống điện.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1] Tài liệu hướng dẫn thực tập bảo vệ rơle của hãng Lab-Volt.

[2] Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khê, Cung cấp điện, NXB Khoa học và Kỹ thuật 1998.

[3] Trần Thế Sang, Nguyễn Trọng Thắng, Hướng dẫn thiết kế lắp đặt mạng điện công nghiệp, NXB Đà nẵng 2001

[4] Nguyễn Xuân Phú, Tính toán cung cấp và lựa chọn thiết bị khí cụ điện, NXB Giáo dục 1998.

[5] Lã Văn Út,  Tính toán ngắn mạch, NXB Giáo dục