# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Cung cấp điện

Mã số môn học: 3302022247

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO: CUNG CẤP ĐIỆN

# Mã số môn học: 3302022247

Thời gian môn học: 90 giờ;(Lý thuyết: 43 giờ; Thực hành: 32 giờ; Tự học: 15 giờ)

# I.  VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học này phải học sau khi đã hoàn thành các môn học An toàn lao động, Mạch điện, Đo lường điện, Vẽ điện, Khí cụ điện, Vật liệu điện, Thiết bị điện gia dụng.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề , thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

# II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Chọn phương được án, lắp đặt được đường dây cung cấp điện cho một phân xưởng phù hợp yêu cầu cung cấp điện theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

- Tính chọn được dây dẫn, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng theo qui định kỹ thuật.

- Tính chọn được nối đất và chống sét cho đường dây tải điện và các công trình phù hợp điều kiện làm việc, theo Tiêu chuẩn Việt Nam.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và vệ sinh công nghiệp.

# III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  | Thời gian tự học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |  |
| I | Bài mở đầu: Khái quát về hệ thống cung cấp điện | 3 | 3 |  |  |  |
| II | Chương 1. Tính toán phụ tải |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Xác định nhu cầu điện | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 |
|  | 1.2 Chọn Phương án cung cấp điện | 2 | 2 |  |  |  |
| III | Chương 2. Tính toán mạng và tổn thất |  |  |  |  |  |
|  | 2.1 Tính tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng | 11 | 4 | 6 | 1 | 2 |
|  | 2.2 Trạm biến áp | 7 | 5 | 2 |  | 2 |
| IV | Chương 3. Lựa chọn thiết bị trong cung cấp điện |  |  |  |  |  |
|  | 3.1 Lựa chọn dây dẫn, thiết bị đóng cắt và bảo vệ | 13 | 7 | 5 | 1 | 2 |
|  | 3.2 Chống sét | 11 | 6 | 5 |  | 4 |
| V | Chương 4.Chiếu sáng công nghiệp |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 Tính toán chiếu sáng | 12 | 7 | 5 |  | 3 |
|  | 4.2 Nâng cao hệ số công suất | 6 | 3 | 3 |  |  |
|  | Cộng: | 75 | 43 | 29 | 3 | 15 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu: Khái quát về hệ thống cung cấp điện 		Thời gian: 3 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được đặc điểm, các yêu cầu đối với nguồn năng lượng, nhà máy điện, mạng lưới điện, hộ tiêu thụ, hệ thống bảo vệ và trung tâm điều độ.

- Vận dụng đúng các yêu cầu và nội dung chủ yếu khi thiết kế hệ  thống cung cấp điện.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:

| 1. Nguồn năng lượng tự nhiên và đặc điểm của năng lượng điện |  |
| --- | --- |
| 2. Nhà máy điện. |  |
| 3. Mạng lưới điện. |  |
| 4. Hộ tiêu thụ. |  |
| 5. Hệ thống bảo vệ |  |
| 6. Trung tâm điều độ hệ thống điện. |  |
| 7. Những yêu cầu và nội dung chủ yếu khi thiết kế hệ thống cung cấp điện. |  |
| 8. Hệ thống điện Việt nam. |  |

# Chương 1. Tính toán phụ tải

Mục tiêu:

- Nhận thức chính xác về sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng từ đó phục vụ cho việc tiếp thu tốt những bài học tiếp theo.

- Phân tích các thông số kỹ thuật cần thiết trong một hệ thống điện.

- Vận dụng phù hợp các phương pháp tính toán phụ tải, vẽ được đồ thị phụ tải, tâm phụ tải.

- Chọn được phương án cung cấp điện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, tư duy khoa học và sáng tạo.

Nội dung:

1.1 Xác định nhu cầu điện				  Thời gian: 10 giờ; tự học:2 giờ

| 1.1.1. Đặt vấn đề. |  |
| --- | --- |
| 1.1.2. Đồ thị phụ tải điện. |  |
| 1.1.3. Các đại lượng cơ bản. |  |
| 1.1.4. Các hệ số tính toán. |  |
| 1.1.5. Các phương pháp xác định công suất tính toán. |  |
| 1.1.6. Phương pháp tính một số phụ tải đặc biệt. |  |
| 1.1.7. Xác định công suất tính toán ở các cấp trong mạng điện. |  |
| 1.1.8. Xác định tâm phụ tải. |  |

1.2 Chọn Phương án cung cấp điện 				Thời gian: 2 giờ

| 1.2.1. Khái quát. |  |
| --- | --- |
| 1.2.2. Chọn điện áp định mức của mạng điện. |  |
| 1.2.3. Sơ đồ mạng điện áp cao. |  |
| 1.2.4. Sơ đồ mạng điện áp thấp. |  |
| - Kết cấu của mạng điện. |  |
| - Đường dây trên không. |  |
| 1.2.5. Đường dây cáp. |  |

# Chương 2. Tính toán mạng và tổn thất

Mục tiêu:

- Phân tích được tầm quan trong của các loại tổn thất trong phân phối điện năng.

- Tính toán được tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong mạng phân phối.

- Chọn vị trí đặt trạm phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

- Đấu và vận hành trạm biến áp theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy tập trung, sáng tạo và khoa học.

Nội dung:

# 2.1 Tính tổn thất điện áp, tổn thất công suất,  tổn thất điện năng

Thời gian: 11 giờ; tự học:2 giờ

| 2.1.1. Sơ đồ thay thế lưới điện. |  |
| --- | --- |
| - Đường dây. |  |
| - Máy biến áp. |  |
| 2.1.2. Tính toán mạng hở cấp phân phối. |  |
| 2.1.3. Tính toán mạng kín đơn giản. |  |

2.2 Trạm biến áp 					          Thời gian: 7 giờ; tự học:2 giờ

| 2.2.1. Khái quát và phân loại. |  |
| --- | --- |
| 2.2.2. Sơ đồ nối dây của trạm biến áp. |  |
| 2.2.3. Đo lường và kiểm tra trong trạm biến áp. |  |
| 2.2.4. Nối đất trạm biến áp và đường dây tải điện. |  |
| 2.2.5. Cấu trúc của trạm. |  |
| 2.2.6. Vận hành trạm biến áp. |  |

Chương 3. Lựa chọn thiết bị trong cung cấp điện

Mục tiêu:

- Phân tích được công dụng, vai trò của các thiết bị đóng cắt, bảo vệ trong lưới điện.

- Lựa chọn được các thiết bị trong lưới cung cấp điện đảm bảo các thiết bị làm việc lâu dài theo yêu cầu kỹ thuật điện.

- Phân tích tác hại của sét và các biện pháp đề phòng.

- Tính toán nối đất và thiết bị chống sét cho trạm biến áp, cho công trình, nhà ở và cho đường dây tải điện, phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng, theo tiêu chuẩn điện (TCVN).

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy tập trung, sáng tạo và khoa học.

Nội dung:

3.1 Lựa chọn dây dẫn, thiết bị đóng cắt và bảo vệ 	                       Thời gian:13giờ; tự học:2 giờ

| 3.1.1. Lựa chọn máy biến áp. |  |
| --- | --- |
| 3.1.2. Lựa chọn máy cắt điện |  |
| 3.1.3. Lựa chọn cầu chì, dao cách ly. |  |
| 3.1.4. Lựa chọn áptômát. |  |
| 3.1.5. Lựa chọn thanh góp. |  |
| 3.1.6. Lựa chọn dây dẫn và cáp |  |

3.2 Chống sét 						Thời gian: 11 giờ;tự học: 4 giờ

| 3.2.1. Sự hình thành sét và tác hại của sét. |  |
| --- | --- |
| 3.2.2. Bảo vệ chống sét đánh trực tiếp. |  |
| 3.2.3. Bảo vệ chống sét đường dây tải điện |  |
| 3.2.4. Bảo vệ chống sét từ đường dây truyền vào trạm. |  |
| 3.2.5. Một số ví dụ bảo vệ chống sét cho các công trình. |  |
| 3.2.6. Nối đất. |  |
| 3.2.7. Tính toán trang bị nối đất. |  |
| 3.2.8. Giới thiệu một số nét về kỹ thuật chống sét mới xuất hiện gần đây trên thế giới. |  |

Chương 4. Chiếu sáng công nghiệp

Mục tiêu:

- Phân tích các yêu cầu của chiếu sáng nhân tạo.

- Tính chọn công suất chiếu sáng, dây dẫn, bố trí hệ thống chiếu sáng phù hợp với điều kiện làm việc, mục đích sử dụng, và yêu cầu kỹ thuật.

- Chọn được giải pháp nâng cao hệ số công suất phù hợp tình hình thực tế, theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Tính chọn được tụ bù thích hợp để nâng cao được hệ số công suất.

- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác và nghiêm túc trong học tập và trong thực hiện công việc.

Nội dung:

4.1 Tính toán chiếu sáng				Thời gian: 12 giờ; tự học:3 giờ

| 4.1.1. Khái niệm chung về chiếu sáng |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - Đặc điểm. |  |  |  |
| - Các yêu cầu cơ bản. |  |  |  |
| - Các hình thức chiếu sáng. |  |  |  |
| 4.1.2. Một số đại lượng dùng trong tính toán chiếu sáng. |  |  |  |
| - Quang thông. |  |  |  |
| - Cường độ ánh sáng. |  |  |  |
| - Độ chói. |  |  |  |
| - Độ chiếu sáng. |  |  |  |
| - Độ trưng. |  |  |  |
| 4.1.3. Nội dung thiết kế chiếu sáng. |  |  |  |
| - Lựa chọn loại đèn, công suất, số lượng bóng đèn. |  |  |  |
| - Bố trí đèn trong không gian cần chiếu sáng. |  |  |  |
| - Lựa chọn các thiết bị bảo vệ. |  |  |  |
| - Lựa chọn dây dẫn. |  |  |  |
| 4.1.4. Thiết kế chiếu sáng dân dụng. |  |  |  |
| - Khái niệm. |  |  |  |
| - Trình tự thiết kế. |  |  |  |
| - Ví dụ. |  |  |  |
| 4.1.5. Thiết kế chiếu sáng công nghiệp. |  |  |  |
| - Khái niệm. |  |  |  |
| - Trình tự thiết kế |  |  |  |
| - Ví dụ. |  |  |  |

4.2 Nâng cao hệ số công suất 						Thời gian: 6 giờ

| 4.2.1. Hệ số công suất (cos) và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất. |  |
| --- | --- |
| 4.2.2. Các giải pháp bù cos tự nhiên. |  |
| 4.2.3. Các thiết bị bù cos. |  |
| 4.2.4. Phân phối tối ưu công suất bù trên lưới điện xí nghiệp. |  |

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện.

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Bàn giá thực tập.

+ Mô hình tháo lắp và đấu dây vận hành biến áp 3 pha.

+ Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện.

+ Mô hình đào tạo về bảo vệ rơle.

+Mô hình thực hành lắp ráp mạch: các loại rơle, CB, cầu dao, cầu chì, nút nhấn các loại, thiết bị tín hiệu...

+ Mô hình thực hành về biến áp phân phối.

+ Bộ đồ nghề cơ khí cầm tay.

+ Đồ nghề điện cầm tay gồm:

- Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

# V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích, so sánh kết cấu mạng điện hạ thế.

- Tính toán phụ tải điện, tính chọn các thiết bị trong lưới điện.

- Tính toán, lắp đặt hệ thống chống sét và nối đất.

- Tính toán, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công nghiệp và dân dụng.

- Lắp đặt các hệ thống cung cấp điện đơn giản

- Dò tìm, phát hiện và sửa chữa khắc phục một số hư hỏng trong hệ thống cung cấp điện.

# VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Nên sử dụng các mô hình mô phỏng để ) họa nguyên lý của các nhà máy điện, các dạng sơ đồ đấu dây mạng điện.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Các cấp điện áp phân phối và truyền tải.

- Tính toán phụ tải điện.

- Tính chọn các thiết bị trong hệ thống.

- Tính toán, lắp đặt hệ thống cung cấp điện (chiếu sáng, động lực).

- Tính toán, lắp đặt hệ thống chống sét, nối đất.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Trần Quang Khánh, Hệ thống cung cấp điện – tập 1,2 Nxb KHKT 2006.

[2]- Nguyễn Công Hiền, Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng Nxb KHKT 2005

[3]- Trần Quang Khánh, Bài tập cung cấp điện Nxb KHKT 2006

[4]- Nguyễn Ngọc Cẩn, Máy cắt kim loại, NXB Đại học Quốc gia TPHCM 2005