# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Cung cấp điện

Mã số môn học: 3402021416

(Ban hành kèm theo Quyết định số:     /QĐ-LTT ngày     tháng     năm 20     của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Mnh)

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO: CUNG CẤP ĐIỆN

# Mã số môn học: 3402021416

Thời gian học: 30 giờ;	   	     (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành: 2 giờ)

# I.  VỊ TRÍ TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Môn học này phải học sau khi đã hoàn thành các môn học An toàn lao động, Mạch điện, Đo lường điện, Vẽ điện, Khí cụ điện, Vật liệu điện, Thiết bị điện gia dụng và Cung cấp điện từ chương trình trung cấp.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc.

# II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

- Tính toán được các giải pháp vận hành trạm biến áp nhiều máy làm việc song song cấp điện cho phụ tải biến đổi vận hành có lợi nhất về mặt kinh tế.

- Đánh giá được các nguyên nhân và hậu quả của các trạng thái ngắn mạch có thể xảy ra trong hệ thống cung cấp điện, đưa ra được các tính toán lựa chọn các thiết bị đóng-cắt và bảo vệ phù hợp.

- Tính toán cơ bản được bài toán kinh tế - kỹ thuật cho các phương án cung cấp điện theo Tiêu chuẩn Việt Nam, đưa ra được các phương pháp so sánh kinh tế -kỹ thuật và các giải pháp lựa chọn tối ưu giữa các phương pháp.

- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và hiệu quả trong quá trình lĩnh hội kiến thức.

# III. NỘI DUNG MÔN HỌC:

1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| I | Chương 1. Tính toán vận hành kinh tế trạm biến áp |  |  |  |  |
|  | 1.1 Tính tổn thất điện năng trong trạm biến áp nhiều máy làm việc song song | 5 | 5 |  |  |
|  | 1.2 Vận hành kinh tế trạm biến áp | 5 | 4 |  | 1 |
| II | Chương 2. Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện |  |  |  |  |
|  | 2.1 Nguyên nhân – Hậu quả và biện pháp khắc phục sự cố ngắn mạch | 2 | 2 |  |  |
|  | 2.2 Các hình thức ngắn mạch | 3 | 3 |  |  |
|  | 2.3 Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện | 5 | 4 |  | 1 |
| III | Chương 3. Tính toán kinh tế -kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện |  |  |  |  |
|  | 3.1 Các tham số trong tính toán kinh tế-kỹ thuật các phương án cung cấp điện | 2 | 2 |  |  |
|  | 3.2 Các hàm mục tiêu-chi phí trong tính toán thiết kế cung cấp điện | 3 | 3 |  |  |
|  | 3.3 Các phương pháp so sánh kinh tế -kỹ thuật, các giải pháp lựa chọn tối ưu giữa các phương pháp | 5 | 5 |  |  |
|  | Cộng: | 30 | 28 | 0 | 2 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

# Chương 1. Tính toán vận hành kinh tế trạm biến áp

Mục tiêu:

- Tính toán chính xác về công suất giới hạn của trạm biến áp có từ hai máy trở lên làm việc song song.

- Phân tích công suất làm việc theo thời gian trên đồ thị phụ tải.

- Tính toán và xác định được tổn thất điện năng xảy ra trong trạm biến áp và phụ tải.

- Thiết lập được chế độ vận hành có lợi nhất về mặt kinh tế và tính toán được tổn thất điện năng.

- Tính toán và so sánh được với tổn thất điện năng khi trạm làm việc ở chế độ vận hành bình thường.

Nội dung:

1.1 Tính tổn thất điện năng trong trạm biến áp nhiều máy làm việc song song										Thời gian: 5 giờ

| 1.1.1. Đồ thị tổn thất công suất khi vận hành nhiều máy. |  |
| --- | --- |
| 1.1.2. Đồ thị phụ tải điện. |  |
| 1.1.3. Công thức tính toán công suất giới hạn. |  |
| 1.1.4. Xác lập chế độ vận hành kinh tế trạm biến áp. |  |

1.2 Vận hành kinh tế trạm biến áp				Thời gian: 5 giờ

| 1.2.1. Tổn thất điện năng khi vận hành nhiều máy |  |
| --- | --- |
| 1.2.2. Tổn thất điện năng khi vận hành kinh tế. |  |
| 1.2.3. So sánh điện năng tiêu thụ. |  |
| 1.2.4. Chi phí tổn thất điện năng tiết kiệm được. |  |

# Chương 2. Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện

Mục tiêu:

- Phân tích được xác suất xảy ra, nguyên nhân và hậu quả của các dạng ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện.

- Tính toán được các giá trị dòng ngắn mạch, ngắn mạch xung kích.

- Chọn được các thiết bị đóng-cắt và bảo vệ hệ thống phù hợp theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Nội dung:

# 2.1 Nguyên nhân – Hậu quả và biện pháp khắc phục sự cố ngắn mạch

Thời gian: 2 giờ

| 2.1.1. Các dạng ngắn mạch và xác suất xảy ra. |  |
| --- | --- |
| 2.1.2. Nguyên nhân và các tác hại. |  |
| 2.1.3. Biện pháp khắc phục. |  |

2.2 Các hình thức ngắn mạch					Thời gian: 3 giờ

| 2.2.1. Ngắn mạch đối xứng. |  |
| --- | --- |
| 2.2.2. Ngắn mạch bất đối xứng |  |
| - Ngắn mạch 1 pha - Ngắn mạch 1 pha chạm đất - Ngắn mạch 2 pha. |  |
| 2.3. Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện | Thời gian: 5 giờ |
| 2.3.1. Tính toán ngắn mạch đối xứng (3 pha). - Tính toán dòng ngắn mạch 3 pha - Tính toán dòng xung kích |  |
| 2.3.2. Tính toán và lựa chọn thiết bị đóng-cắt và bảo vệ. |  |

Chương 3. Tính toán kinh tế -kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện

Mục tiêu:

- Tính toán được các kiến thức cơ bản nhất về kinh tế - kỹ thuật.

- Phân tích, so sánh và chọn phương án tối ưu hóa được giữa các phương án cấp điện khác nhau.

- Thiết lập được một số hàm mục tiêu - chi phí trong các phương án cung cấp điện có thể vận dụng được vào thực tế.

- Đề xuất được một số  giải pháp kinh tế - kỹ thuật trong tính toán thiết kế một số hệ thống cung cấp điện nhất định.

Nội dung:

3.1 Các tham số trong tính toán kinh tế-kỹ thuật các phương án cung cấp điện										Thời gian: 2 giờ

3.1.1. Các tham số tính toán.

3.1.2. Các phương án kinh tế-kỹ thuật.

3.2 Các hàm mục tiêu-chi phí trong tính toán thiết kế cung cấp điện											Thời gian: 3 giờ

3.2.1. Hàm mục tiêu-chi phí trong tính toán hàng năm.

3.2.2. Tính toán kinh tế-kỹ thuật khi cải tạo lưới điện.

| 3.3 Các phương pháp so sánh kinh tế -kỹ thuật, các giải pháp lựa chọn tối ưu giữa các phương pháp Thời gian: 5 giờ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.3.1. Các phương pháp so sánh kinh tế -kỹ thuật. |  |  |
| 3.3.2. Các giải pháp lựa chọn tối ưu giữa các phương pháp. |  |  |

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

- Vật liệu:

+ Dây dẫn điện.

+ Một số vật liệu cần thiết khác.

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Mô hình thực hành về hệ thống cung cấp điện.

+ Mô hình thực hành về trạm biến áp phân phối.

- Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

+ Máy chiếu vật thể ba chiều.

# V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Phân tích, so sánh, tính toán tổn thất công suất trong trạm biến áp và phụ tải điện.

- Tính toán vận hành kinh tế trạm biến áp.

- Tính toán dòng ngắn mạch, dòng điện xung kích.

- Tính toán, so sánh, chọn lựa các phương án cung cấp điện có thể vận dụng được vào thực tế.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ liên thông Cao đẳng nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Khi giải bài tập, làm các bài thực hành... Giáo viên hướng dẫn, thao tác mẫu và sửa sai tại chỗ cho sinh viên.

- Nên sử dụng các mô hình mô phỏng để minh họa nguyên lý của các trạm biến áp, phụ tải điện, các dạng ngắn mạch trên đường dây mạng điện.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tính toán tổn thất điện năng trong trạm biến áp và phụ tải điện.

- Tính toán, lựa chọn các thiết bị đóng-cắt và bảo vệ hệ thống.

- Tính toán kinh tế - kỹ thuật các phương án cấp điện và cải tạo lưới điện.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Trần Quang Khánh, Hệ thống cung cấp điện – tập 1,2 Nxb KHKT 2006.

[2]- Nguyễn Công Hiền, Hệ thống cung cấp điện của xí nghiệp công nghiệp đô thị và nhà cao tầng Nxb KHKT 2005

[3]- Trần Quang Khánh, Bài tập cung cấp điện Nxb KHKT 2006

[4]-  Ngô Hồng Quang, Giáo trình cung cấp điện, NXB GDVN, 2010

[5]-  Nguyễn Anh Tăng (chủ biên), Giáo trình cung cấp điện, Tài liệu lưu hành nội bộ trường CĐKT Lý Tự Trọng Tp.HCM, 2012