| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: cao đẳng

Học phần: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VÀ ỨNG DỤNG

Lớp: 17C1 – ĐCN1,2,3,4 và 17C1 – ĐĐT1,2,3,4

Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2,5 điểm)

Hãy cho biết tại sao trên thực tế không cho phép động cơ một chiều kích từ nối tiếp làm việc ở chế độ không tải? Cho ví dụ minh họa.

Câu 2: ( 2,5 điểm)

Một động cơ DC kích từ độc lập đang làm việc ổn định trên đặc tính tự nhiên, dòng điện đo được qua phần ứng động cơ là 18A.

- Tính tốc độ động cơ khi dòng điện phần ứng là 18A ( tốc độ ban đầu).

- Để giảm tốc độ còn 50% tốc độ ban đầu người ta gắn thêm vào mạch phần ứng một điện trở phụ, hãy tính giá trị điện trở phụ đó.

Biết động cơ có thông số như sau: Pđm = 4 KW, Uđm = 220V, nđm = 1000 vòng/phút, Iđm = 20A.

Câu 3: (2,0 điểm)

Động cơ một chiều kích từ song song có các thông số: Pđm=46,5KW, Uđm=220V, Iđm=238A, nđm=1500v/ph, làm việc với tải định mức. Để thực hiện hãm động năng người ta đóng vào mạch phần ứng một điện trở hãm, khi đó dòng hãm ban đầu tăng lên gấp 2 lần dòng định mức. Hãy xác định giá trị điện trở hãm đóng vào mạch phần ứng trong trường hợp trên.

Câu 4: (3,0 điểm)

Một cơ cấu máy sản xuất có tốc độ quay định mức là (1450 ± 2%) vòng/phút, khởi động ở trạng thái không tải. Các trị số công suất làm việc của phụ tải lần lượt là: P1=7,5KW; P2=5KW; P3=10KW; P4=8KW; P5=16,5KW; P6=12KW; P7=10KW; P8=5KW; P9=15KW; P10=0KW tương ứng với các thời khoảng: t1=5s; t2=15s; t3=10s; t4 =15s; t5 =35s; t6 =15s; t7 =20s; t8=15s; t9=25s; t10=620s.

Hãy tính toán và chọn động cơ điện truyền động chính cho cơ cấu đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đồng thời thỏa mãn chỉ tiêu giảm vốn đầu tư.

Bảng thống kê một số động cơ trên thị trường đáp ứng cho việc chọn lựa:

| Mã động cơ | Công suất định mức (KW) | Tốc độ định mức (vòng/phút) | Hệ số quá tải () |
| --- | --- | --- | --- |
| AB - 75 - 4 | 12 | 1460 | 1,5 |
| AB- 80 - 4 | 13,5 | 1450 | 2,2 |
| AF - 80 - 4 | 14 | 1460 | 1,5 |
| AF – 85 - 4 | 15 | 1460 | 1,5 |
| AH - 95 - 4 | 16 | 1460 | 2 |
| AC - 90 - 4 | 16 | 1460 | 1,5 |
| AC - 95 - 4 | 16,5 | 1450 | 2 |
| AC - 98 - 4 | 18 | 1460 | 2,2 |

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN		        GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký tên và ghi rõ họ tên)	            (Ký tên và ghi rõ họ tên)	                    (Ký tên và ghi rõ họ tên)

Châu Văn Bảo                               Quách Minh Thử                           Đỗ Huỳnh Thanh Phong

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2018 – 2019

Bậc đào tạo: cao đẳng

Học phần: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN VÀ ỨNG DỤNG

Lớp: 17C1 – ĐCN1,2,3,4 và 17C1 – ĐĐT1,2,3,4

Ngày thi:  ____ / ____ / 2019

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

NỘI DUNG

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Không cho phép động cơ một chiều kích từ nối tiếp làm việc ở chế độ không tải? Cho ví dụ minh họa. | 2,5 |
|  |  | Giải thích vấn đề: Do đồ thị đặc tính cơ và đặc tính cơ điện của động cơ một chiều kích từ nối tiếp có dạng hyperbol nên - Trong phạm vi dòng điện có giá trị nhỏ thì các đặc tính này tương đối mềm. - Khi dòng điện có giá trị lớn, mạch từ bị bão hòa, từ thông hầu như không thay đổi thì đặc tính có dạng gần như tuyến tính. Khi động cơ làm việc không tải thì tốc độ không tải lý tưởng của động cơ là vô cùng lớn, mặc dù trong thực tế luôn tồn tại ma sát và các tổn thất phụ nhưng trong mạch từ của động cơ cũng luôn tồn tại lượng từ dư khoảng 2% đến 10% từ thông định mức vì thế tốc độ không tải lý tưởng là: 0t = Dựa vào biểu thức ta thấy với giá trị từ dư nhỏ dẫn đến tốc độ không tải là rất lớn so với tốc độ định mức do đó có thể gây hỏng cấu trúc cơ khí của động cơ. Vì những lý do trên nên thực tế không cho phép động cơ một chiều kích từ nối tiếp làm việc ở chế độ không tải. Ví dụ minh họa: Máy khoan cắt bê tông là một trong những ví dụ về động cơ một chiều kích từ nối tiếp Trong điều kiện bình thường người ta luôn cho máy làm việc ngay trong quá trình mở máy để tránh tình trạng không tải máy sẽ chạy vượt tốc phá vở kết cấu cơ khí như cổ góp, chổi than, bạc đạn. Khi tải nặng tốc độ động cơ giảm xuống dòng điện tăng lên tương ứng với trường hợp mạch từ bão hòa, đồ thị đặc tính cơ có dạng gần như tuyến tính nhờ vậy tốc độ được giảm xuống một cách hợp lý mà không gây ra sự cố | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 2 |  | Động cơ DC kích từ độc lập | 2,5 |
|  |  | Ta có công thức: (0,25đ) (0,25đ) Do: (0,25đ) Suy ra: (0,25đ) (0,5đ) ω1 = 0,5. = 0,5. 105,5 = 52,75 rad/s (0,25đ) (0,25đ) Suy ra RP = 5,86 (0,5đ) | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 |
| 3 |  | Động cơ DC kích từ song song | 2.0 |
|  |  | Từ công thức: (0,25đ) (0,5đ) Do: (0,25đ) Suy ra: (0,25đ) Dòng điện hãm ban đầu: (0,25đ) (0,5đ) (0,25đ) | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.5 0.5 |
| 4 |  | Chọn công suất động cơ AC | 3.0 |
|  |  | Từ các số liệu về công suất và thời gian làm việc, thiết lập đồ thị phụ tải và từ đồ thị phụ tải, có thể kết luận đây là dạng phụ tải biến đổi làm vịêc ở chế độ ngắn hạn, áp dụng công thức tính giá trị đẳng trị cho phụ tải ngắn hạn: (0,75đ) Công suất đẳng trị của phụ tải: Pđt = =11,996 KW (0,25đ) Công suất động cơ chọn phải thỏa các ràng buộc của phụ tải ngắn hạn biến đổi: Pđm = (1,25÷1,5)Pđt 1,25 x 11,996 KW Pđm 1,5 x 11,996 KW 14,995KW Pđm 17,994KW (0,25đ) Tốc độ định mức của động cơ phải tương thích với tốc độ truyền động yêu cầu: nđm yêu cầu=(1450 ± 2%)v/p=(1450 ± 29)v/p=(1421 ÷1479)v/p (0,25đ) Theo chỉ tiêu giảm vốn đầu tư, cần chọn động cơ có công suất nhỏ nhất đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, nên chọn động cơ không đồng bộ rotor lồng sóc kiểu AF-85-4 có thông số: Pđm = 15KW, nđm = 1460 v/p, = 1,5 Và do hệ thống khởi động không tải nên bỏ qua việc kiểm tra điều kiện khởi động. (0,5) * Kiểm tra điều kiện quá tải: Động cơ chọn thỏa điều kiện quá tải khi và chỉ khi: .Mđm Mmax pt Moment định mức của động cơ được chọn: Mđm = 9550. = 9550 . (0,25) Moment lớn nhất của phụ tải: Mmax pt = 9550 . N.m = 108,67N.m (0,25) Do: .Mđm = 1,5 x 98,12 = 147,18 N.m Nên: .Mđm = 147,18 > Mmax pt = 108,67 (0,25đ) Vậy động cơ được chọn thỏa mãn điều kiện làm việc quá tải. (0,25) | 0.25 0.5 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			              GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

(Ký và ghi rõ họ tên)	            				                 (Ký và ghi rõ họ tên)

Quách Minh Thử                                                                             Đỗ Huỳnh Thanh Phong