ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH

Môn học: Thực Tập Cung Cấp Điện

Lớp : 18C1- ĐCN2,4 Khoá :18 Cao Đẳng

Họ và tên giảng viên : Đỗ Huỳnh Thanh Phong

Năm học: 2019 - 2020

Quyển số:.......

| Giáo án số:1 | Thời gian thực hiện:5 tiết Thực hiện từ ngày 02/9 đến ngày 7/9/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về an toàn điện, sử dụng dụng cụ đo, đồ dùng của người thợ điện, lắp được tủ phân phối 1 pha.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu tủ phân phối | Ví dụ thực tế của tủ phân phối điện nhà và căn hộ chung cư | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ phân phối . 2. Các dạng sơ đồ nguyên lý tủ phân phối 3.Sơ đồ chi tiết tủ phân phối | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 155 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 25 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Đã duyệt Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 9 năm2019 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| --- | --- |

| Giáo án số:2 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: lắp đặt tủ phân phối Thực hiện từ ngày 9/9 đến ngày 14/9/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thi công tủ phân phối một pha

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, CB, dây dẫn, tủ điện một pha.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của thiết bị bảo vệ trong tủ | Ví dụ thực tế khi kéo và nối dây trong thi công điện nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Sơ đồ nguyên lý tủ điện dùng relay dòng điện 204A 2. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ phân phối dùng relay dòng điện 204A 3. Lắp tủ phân phối dùng relay dòng điện 204A | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 155 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 25phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Đã duyệt Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 9 năm 2019 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| --- | --- |

| Giáo án số:3 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: lắp đặt tủ phân phối ( 204A) Thực hiện từ ngày 16/9 đến ngày 21/9/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về an toàn điện, sử dụng dụng cụ đo, đồ dùng của người thợ điện, lắp được tủ phân phối 3 pha.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu tủ phân phối 3 pha với relay bảo vệ thứ tự pha | Ví dụ thực tế của tủ phân phối điện nhà và căn hộ chung cư | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Sơ đồ nguyên lý tủ điện dùng relay bảo vệ mất pha, đảo pha MX 100 2. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ phân phối dùng relay bảo vệ mất pha, đảo pha MX 100 3. Lắp tủ phân phối dùng relay bảo vệ mất pha, đảo pha MX 100 | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 155 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 25 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Đã duyệt Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2019 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| --- | --- |

| Giáo án số:4 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: lắp đặt tủ phân phối( MX100) Thực hiện từ ngày 23/9 đến ngày 28/9/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thi công tủ phân phối một pha

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, CB, dây dẫn, tủ điện ba pha.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của thiết bị bảo vệ trong tủ | Ví dụ thực tế của thiết bị bảo vệ như CB, RCCB, relay bảo vệ | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Sơ đồ nguyên lý tủ điện dùng relay bảo vệ quá áp, thấp áp MX 200 2. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ phân phối dùng relay bảo vệ quá áp, thấp áp MX 200 3. Lắp tủ phân phối dùng relay bảo vệ quá áp, thấp áp MX 200 | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 155 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 25 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Đã duyệt Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 .tháng 9 năm2019 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| --- | --- |

| Giáo án số:5 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: lắp đặt tủ phân phối( MX200) Thực hiện từ ngày 30/9 đến ngày 5/ 10 /2019 |
| --- | --- |

Tên bài: : LẮP ĐẶT TỦ BÙ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ bù không có cuộn kháng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V,các     loại tụ bù ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế củ tủ bù tại chung cư và xí nghiệp sản xuất | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ bù 2. Sơ đồ nguyên lý tủ bù không cuộn kháng 3.Sơ đồ chi tiết tủ bù không cuộn kháng | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 155 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 25 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Đã duyệt Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 9 năm 2019 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:6 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: lắp đặt tủ bù Thực hiện từ ngày 07/10 đến ngày 12/10/2019 |  |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ BÙ (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thi công tủ bù không cuộn kháng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, CB, dây dẫn, tủ điện ba pha, tụ bù ba pha.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế tủ bù trong chung cư và xí nghiệp | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Sơ đồ nguyên lý tủ bù không cuộn kháng dùng PFR 60 2. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ bù không cuộn kháng dùng PFR 60 3. Lắp tủ bù không cuộn kháng dùng PFR 60 | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 155 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 25 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Đã Duyệt Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 7 tháng 10 năm 2019 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| --- | --- |

| Giáo án số:7 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: lắp đặt tủ bù( PFR 60) Thực hiện từ ngày 14/10 đến ngày 19/10/2010 |
| --- | --- |

Tên bài: : LẮP ĐẶT TỦ BÙ (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ bù có cuộn kháng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V,các     loại tụ bù, cuộn kháng, dây điện, băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế củ tủ bù tại chung cư và xí nghiệp sản xuất | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Sơ đồ nguyên lý tủ bù không cuộn kháng dùng SK 2. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ bù không cuộn kháng dùng SK 3. Lắp tủ bù không cuộn kháng dùng SK | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 155 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 25 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Đã duyệt Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 10 năm 2019 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:8 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: lắp đặt tủ bù( SK) Thực hiện từ ngày 21/10 đến ngày 26/10/2019 |  |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ BÙ (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thi công tủ bù cuộn kháng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, CB, dây dẫn, tủ điện ba pha, tụ bù ba pha, cuộn kháng.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế tủ bù trong chung cư và xí nghiệp | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Sơ đồ nguyên lý tủ bù không cuộn kháng dùng MR 2. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ bù không cuộn kháng dùng MR 3. Lắp tủ bù không cuộn kháng dùng MR | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 155 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 25 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Đã duyệt Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 10 năm 2019 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| --- | --- |

| Giáo án số:9 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: lắp đặt tủ bù( SK) Thực hiện từ ngày 28/10 đến ngày 2/11/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: : LẮP ĐẶT TỦ ATS

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ ats.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V, ATS ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ ATS trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế của tủ ATS tại chung cư và xí nghiệp sản xuất | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ ATS 2. Sơ đồ nguyên lý tủ ATS 3.Sơ đồ chi tiết tủ ATS | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 155 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 25 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Đã duyệt Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2019 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:10 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: lắp đặt tủ ATS Thực hiện từ ngày 4/11 đến ngày 9/11/2019 |  |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ ATS (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thi công tủ bù không cuộn kháng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, CB, dây dẫn, tủ điện ba pha, tụ bù ba pha.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ ATS trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế tủ ATS trong chung cư, khách sạn. | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Sơ đồ nguyên lý tủ ATS giả định 2. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ ATS giả định 3. Lắp tủ ATS giả định | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 200 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 25 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Đã duyệt Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 11 năm 2019 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| --- | --- |

| Giáo án số:11 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: lắp đặt tủ ATS (giả định) Thực hiện từ ngày 11/11 đến ngày 16/11/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: : LẮP ĐẶT TỦ ATS (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ bù có cuộn kháng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V,các     loại tụ bù, cuộn kháng, dây điện, băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ ATS trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế của tủ ATS YORIGOTECH | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ ATS YORIGOTECH 2. Sơ đồ nguyên lý tủ ATS YORIGOTECH 3.Sơ đồ chi tiết tủ ATS YORIGOTECH | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 38 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 155 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 25 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 11 năm 2019 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số: 12 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: lắp đặt tủ ATS (YORIGO) Thực hiện từ ngày 18/11 đến ngày 23/11/2019 |  |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ ATS (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thi công tủ bù cuộn kháng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, CB, dây dẫn, tủ điện ba pha, tụ bù ba pha, cuộn kháng.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ ATS trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế tủ ATS trong tòa nhà | Lắng nghe | 10 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu - Lắp tủ ATS YORIGOTECH - Vận hành, sửa chữa tủ ATS YORIGOTECH | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 40 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 150 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 11 năm2019 Giảng viên Đỗ Huỳnh Thanh Phong |
| --- | --- |