ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: Thực hành cung cấp điện

2. Mã học phần 	:

3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 1)

4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

5. Phân bố thời gian

- Thực hành: 60 tiết

- Bài tập trên lớp: 0 tiết

- Tự học: 30 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các học phần: Khí cụ điện, Máy điện, Cung cấp điện, Thực hành đo lường điện, Thực hành điện cơ bản.

7. Mục tiêu của học phần

Học phần này trang bị cho người học:

- Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điện trong catalogue một số thiết bị điện như: các loại rơle trong tủ phân phối, bộ điều khiển tụ bù, sơ đồ mạch ATS, máy phát điện.

- Có khả năng trình bày các loại bản vẽ, mạch điều khiển, mạch động lực.

- Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện, tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.

- Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện và lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng tủ phân phối, tủ bù và tủ ATS.

- Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

- Học phần này giúp cho sinh viên kỹ năng lắp ráp, vận hành và sửa chữa mạch điện tủ phân phối, tủ bù, máy phát điện, tủ ATS.

9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

| STT | Chuẩn đầu ra môn học | PI |
| --- | --- | --- |
| L.O.1 | Có khả năng thi công, vận hành thành thạo các mạch điều khiển trong tủ phân phối sử dụng các loại rơle bảo vệ, tủ bù, máy phát điện, tủ ATS. | a7, a3, d1, e2, e1, f1. |
|  | L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ. |  |
| L.O.2 | Xác định và giải thích các nguyên nhân, các sự cố kỹ thuật khi vận hành các mạch điều khiển trong tủ phân phối, tủ bù, máy phát điện, tủ ATS. | b1, a3, d1, d2 |
|  | L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật. |  |
| L.O.3 | Xây dựng phương án giải quyết các vấn đề kỹ thuật các mạch điều khiển trong tủ phân phối, tủ bù, máy phát điện, tủ ATS. . | b2, a3, e1, e2, e3, f1 |
|  | L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ. |  |
| L.O.4 | Có thể tham gia cải tiến các mạch điện điều khiển trong tủ ATS. | b3, c4, e1, e2, e3, f1 |
|  | L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện. L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu. |  |

10. Nhiệm vụ của sinh viên

#### - Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

- Dự lớp đầy đủ

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

11. Tài liệu học tập

Sách, giáo trình chính

- Bài giảng Thực hành cung cấp điện – Khoa Điện - Điện tử, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM

Tài liệu tham khảo

- Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê, Cung cấp điện, NXB KHKT TP. HCM, 1998.

- Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998

- Catalogue relay Mikro 201và 204, MX100, MX200; catalogue PFR, catalogue  ATS YORIGO

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp: từ 70% trở lên

- Thảo luận theo nhóm, kiểm tra thường xuyên: 100%

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

14. Nội dung chi tiết học phần

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra chi tiết | Hoạt động dạy và học | Hoạt động đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bài 1: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha. - Công việc chuẩn bị - Khảo sát sơ đồ. - Chuẩn bị dụng cụ thiết bị. - Bố trí thiết bị trên panel. - Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha ( MX100) - Vận hành. - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ. L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ. L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ. L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ. | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - SV quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Đọc trước tài liệu rơle bảo vệ mất pha – đảo pha ( MX 100). - Đọc lại tài liệu sử dụng các thiết bị đo lường. | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 2 | Bài 2: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp 2.1 Công việc chuẩn bị 2.1.1 Khảo sát sơ đồ. 2.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị. 2.1.3 Bố trí thiết bị trên panel. 2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp ( MX200) 2.3 Vận hành. 2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. |  | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - SV quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Đọc trước tài liệu rơle quá áp – thấp áp(MX200) - Đọc lại tài liệu variac, mạch phân áp. | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 3 | Bài 3: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng - Công việc chuẩn bị 3.1.1 Khảo sát sơ đồ. 3.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị. 3.1.3 Bố trí thiết bị trên panel. 3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 3.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực. 3.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển. 3.3 Vận hành. | L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ. L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ. | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - SV quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Đọc trước tài liệu rơle quá dòng (204 và 204A) - Đọc lại tài liệu xác định cực tính động cơ không đồng bộ ba pha - Xem lại mạch khởi động động cơ không đồng bộ | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 4 | Bài 3: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng 3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. 3.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển. 3.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực. |  | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - SV quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Phân tích mạch đã ráp để xác định những hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình vận hành. | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 5 | Bài 4: Lắp đặt tủ bù 2 cấp 4.1 Công việc chuẩn bị 4.1.1 Khảo sát sơ đồ. 4.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị. 4.1.3 Bố trí thiết bị trên panel. 4.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 4.3 Vận hành 4.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ. L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ. L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ. L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ. | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - SV quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Đọc trước tài liệu bù công suất phản khảng trong IEC - Đọc trước tài liệu tủ bù 2 cấp | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 6 | Bài 5: Lắp đặt tủ bù 6 cấp. 5.1 Công việc chuẩn bị 5.1.1 Khảo sát sơ đồ. 5.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị. 5.1.3 Bố trí thiết bị trên panel. 5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 5.2.1 Đấu dây và kiểm tra mạch động lực. 5.2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển. 5.3 Vận hành |  | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - SV quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Đọc trước tài liệu tủ bù 6 cấp và điều khiển bộ tụ bù PFR60 | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 7 | Bài 5: Lắp đặt tủ bù 6 cấp. 5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. 5.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển. 5.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực. |  | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - SV quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Đọc và phân tích sơ đồ tủ bù PFR60 đã lắp ráp để xác định hư hỏng. | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 8 | Bài 6: Lắp đặt tủ ATS 6.1 Công việc chuẩn bị 6.1.1 Khảo sát sơ đồ. 6.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị. 6.1.3 Bố trí thiết bị trên panel. 6.2 Đấu dây và kiểm tra mạch ATS giả định. 6.3 Vận hành 6.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ. L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ. L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ. L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ. L.O.4.1 - Đọc, hiểu tài liệu chuyên ngành để phục vụ việc cải tiến mạch điện. L.O.4.2 - Cải tiến các mạch điện theo yêu cầu | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - SV quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Xem lại sơ đồ rơle thời gian loại ON delay và rơle trung gian loại 11 chân | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 9 | Bài 7: Lắp đặt tủ ATS YORIGO 7.1 Công việc chuẩn bị 7.1.1 Khảo sát sơ đồ. 7.1.2 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị. 7.1.3 Bố trí thiết bị trên panel. 7.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 7.3 Vận hành. |  | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - SV quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Đọc trước catalogue ATS YORIGO 61N loại AC | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 10 | Bài 7: Lắp đặt tủ ATS YORIGO 7.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. 7.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển. 7.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực. 7.5 Cải tiến mạch ATS dùng Logo |  | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - SV quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Phân tích mạch ATS đã lắp ráp để xác định hư hỏng. - Đọc tài liệu hướng dẫn sử dụng Logo loại 24VDC | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 11 | Bài 8: Vận hành máy phát điện - Công việc chuẩn bị 8.1.1 Khảo sát cấu tạo máy phát 8.1.2 Khảo sát quy trình vận hành máy phát 8.1.3 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị. 8.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 8.3 Vận hành. | L.O.1.1 - Có khả năng đọc và phân tích được sơ đồ điều khiển. L.O.1.2 - Có các kiến thức đo, kiểm tra các thiết bị sử dụng trong sơ đồ. L.O.1.3 - Có kỹ năng sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ, đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện. L.O.1.4 - Lắp ráp, vận hành mạch điện trong các tủ. L.O.2.1 - Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện khi xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.2.2 - Xác định được nguyên nhân xảy ra sự cố kỹ thuật. L.O.3.1 - Phối hợp với các thành viên trong nhóm để xây dựng phương án giải quyết các sự cố kỹ thuật. L.O.3.2 - Thảo luận nhóm để sửa chữa được hư hỏng mạch điện trong các tủ. | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - SV quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính Tự học - Đọc trước tài liệu máy phát điện | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |
| 12 | Bài 8: Vận hành máy phát điện 8.4 Sửa chữa những hư hỏng ở máy phát điện. 8.4.1 Máy hoạt động nhưng không có điện. 8.4.2 Đồng hồ báo không đủ điện 8.4.3 Động cơ máy phát không hoạt động hoặc khó hoạt động. 8.4.4 Một số hư hỏng khác |  | Giảng viên: - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá Sinh viên - Lắng nghe và tư duy - Phát biểu xây dựng bài - SV quan sát và làm thử. - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính | - Kiểm tra sinh viên thao tác thực hành. - Chấm bài tập thực hành tại xưởng. |

15. Thông tin liên hệ

| Giảng viên |  |
| --- | --- |
| Bộ môn |  |
| Khoa |  |
| Email |  |
| Điện thoại |  |

16. Phê duyệt

TP.HCM, Ngày      tháng      năm 2020

Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương