ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: Truyền động điện và ứng dụng

2. Mã học phần 	:

3. Số tín chỉ 	: 2 (2, 0, 4)

4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 2

5. Phân bố thời gian

- Lý thuyết: 30 tiết

- Bài tập trên lớp: 0 tiết

- Tự học: 60 tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các học phần:  Khí cụ điện, Máy điện, Cung cấp điện, Điện tử cơ bản.

7. Mục tiêu của học phần

- Nghiên cứu, phân tích nguyên lý hoạt động của các mạch điện sử dụng trong điều khiển hệ thống truyền động điện.

- Có khả năng tìm kiếm tài liệu, nghiên cứu và đề ra giải pháp nhằm giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

- Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức về truyền động điện, các hệ thống truyền động điện, đọc hiểu các mạch điện sử dụng điều khiển trong truyền động điện, tính toán thiết kế các hệ thống truyền động điện cơ bản.

9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

| STT | Chuẩn đầu ra môn học | PI |
| --- | --- | --- |
| L.O.1 | Có kiến thức về truyền động điện để tìm hiểu nguyên lý hoạt động của các mạch điện và hệ thống điện. | a4, a1,a2, f1 |
|  | L.O.1.1 - Trình bày được phương trình chuyển động của hệ thống truyền động điện. L.O.1.2 - Tính toán quy đổi các momen về trục động cơ L.O.1.3 - Trình bày được chức năng của các khí cụ điện, thiết bị điện sử dụng trong các mạch điện. L.O.1.4 - Trình bày được các phương trình đặc tính cơ và các thông số ảnh hưởng đến đặc tính cơ |  |
| L.O.2 | Có kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện tử, kỹ thuật lập trình để hiểu nguyên lý hoạt động của các hệ thống tự động trong sản xuất công nghiệp | a8, a2, f1 |
|  | L.O.2.1 - Trình bày được chức năng của các linh kiện điện tử sử dụng trong các mạch điện. L.O.2.2 - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý của biến tần sử dụng điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha. |  |
| L.O.3 | Xác định và giải thích các vấn đề kỹ thuật trong lĩnh vực truyền động điện | b1, a6,f1 |
|  | L.O.3.1 - Điều chỉnh tốc độ các loại động cơ điện sử dụng trong hệ thống truyền động điện. L.O.3.2 - Tính toán điện trở mở máy của động cơ. L.O.3.3 - Giải thích quá trình hãm máy các động cơ sử dụng trong hệ thống truyền động điện. |  |
| L.O.4 | Xây dựng các phương án giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến truyền động điện. | b2, a6, f1 |
|  | L.O.4.1 - Tính toán chọn công suất động cơ không đồng bộ 3 pha. L.O.4.2 - Phân tích các mạch điện ứng dụng truyền động điện trong sản xuất. |  |

10. Nhiệm vụ của sinh viên

#### - Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

- Dự lớp đầy đủ

- Bài tập: trên lớp và ở nhà

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

11. Tài liệu học tập

Sách, giáo trình chính

- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền, Truyền động điện, NXB KHKT Hà Nội,  2009.

- Bùi Đình Tiếu, Giáo trình Truyền động điện, chương trình Cao Đẳng Kỹ Thuật, NXBGD,  2009.

- Nguyễn Văn Nhờ, Cơ sở truyền động điện, NXB ĐHQG TpHCM, 2008.

Tài liệu tham khảo

[1] PGS.Ts. Vũ Quang Hồi, Trang bị điện-Điện tử công nghiệp, NXBGD,  2009

[2] http://www.omron.com.vn/e-learning

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp: từ 70% trở lên

- Thảo luận theo nhóm, kiểm tra thường xuyên, thi giữa học phần: 40%

- Thi kết thúc học phần: 60%

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

14. Nội dung chi tiết học phần

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra chi tiết | Hoạt động dạy và học | Hoạt động đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chương 1. Cơ học trong truyền động điện 1.1 Khái niệm chung 1.1.1 Khái niệm truyền động 1.1.2 Khái niệm truyền động điện 1.1.3 Khái niệm hệ thống truyền động điện 1.2 Cơ sở động học của truyền động điện 1.2.1 Phương trình chuyển động của hệ thống truyền động điện 1.2.2 Quy đổi momen cản, lực cản, momen quán tính về trục động cơ. | L.O.1.1 - Trình bày được phương trình chuyển động của hệ thống truyền động điện. L.O.1.2 - Tính toán quy đổi các momen về trục động cơ | Giảng viên: - Tự giới thiệu bản thân, nội dung môn học - Trình chiếu giới thiệu môn học và đặt các câu hỏi - Giảng bài Sinh viên: - Lắng nghe - Ghi chép nội dung chính - Trả lời câu hỏi để xây dựng bài | Sinh viên xây dựng bài trên lớp |
| 2 | Chương2. Đặc tính cơ trong truyền động điện 2.1 Đặc tính cơ 2.1.1 Định nghĩa 2.1.2 Phân loại 2.2 Đặc tính cơ của cơ cấu sản xuất 2.2.1 Đặc tính cơ của máy sản xuất 2.2.2 Các dạng đặc biệt của đặc tính cơ 2.3 Đặc tính cơ của động cơ điện 2.3.1 Đặc tính cơ của động cơ điện 2.3.2 Độ cứng của đặc tính cơ | L.O.1.1 - Trình bày được phương trình chuyển động của hệ thống truyền động điện. | Giảng viên: - Giảng bài - Đặt câu hỏi gợi mở - Hướng dẫn bài tập Sinh viên: - Lắng nghe - Ghi chép nội dung chính - Trả lời câu hỏi để xây dựng bài - Thảo luận - Giải bài tập | Bài tập về nhà |
| 3 | 2.4 Đặc tính cơ của động cơ điện một chiều kích từ độc lập. 2.4.1 Phương trình đặc tính cơ 2.4.2 Phương pháp vẽ đặc tính cơ 2.4.3 Các thông số ảnh hưởng đến đặc tính cơ Bài tập | L.O.1.3 - Trình bày được chức năng của các khí cụ điện, thiết bị điện sử dụng trong các mạch điện L.O.1.4 - Trình bày được các phương trình đặc tính cơ và các thông số ảnh hưởng đến đặc tính cơ L.O.2.1 - Trình bày được chức năng của các linh kiện điện tử sử dụng trong các mạch điện. L.O.3.1 - Điều chỉnh tốc độ các loại động cơ điện sử dụng trong hệ thống truyền động điện. | Giảng viên: - Giảng bài - Đặt câu hỏi gợi mở - Hướng dẫn bài tập Sinh viên: - Lắng nghe - Ghi chép nội dung chính - Trả lời câu hỏi để xây dựng bài - Thảo luận - Giải bài tập | Kiểm tra trên lớp Bài tập về nhà |
| 4 | 2.4.4 Điều chỉnh tốc độ động cơ 2.4.5 Tính toán điện trở phụ Bài tập |  |  |  |
| 5 | 2.4.6 Quá trình hãm động cơ 2.4.6.1 Hãm tái sinh 2.4.6.2 Hãm ngược 2.4.6.3 Hãm động năng Bài tập | L.O.3.3 - Giải thích quá trình hãm máy các động cơ sử dụng trong hệ thống truyền động điện. L.O.1.4 - Trình bày được các phương trình đặc tính cơ và các thông số ảnh hưởng đến đặc tính cơ L.O.3.2 - Tính toán điện trở mở máy của động cơ. | Giảng viên: - Giảng bài - Đặt câu hỏi gợi mở - Hướng dẫn bài tập Sinh viên: - Lắng nghe - Ghi chép nội dung chính - Trả lời câu hỏi để xây dựng bài - Thảo luận - Giải bài tập | Bài tập trên lớp Bài tập về nhà |
| 6 | 2.5 Đặc tính cơ của động cơ một chiều kích từ nối tiếp 2.5.1 Phương trình đặc tính cơ 2.5.2 Phương pháp vẽ đặc tính cơ 2.5.3Tính toán điện trở phụ 2.5.4 Quá trình hãm máy |  |  |  |
| 7 | 2.6 Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ 3 pha 2.6.1 Phương trình đặc tính cơ 2.6.2 Các thông số ảnh hưởng đến đặc tính cơ | L.O.1.4 - Trình bày được các phương trình đặc tính cơ và các thông số ảnh hưởng đến đặc tính cơ L.O.2.1 - Trình bày được chức năng của các linh kiện điện tử sử dụng trong các mạch điện. L.O.2.2 - Trình bày được cấu tạo, nguyên lý của biến tần sử dụng điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ 3 pha | Giảng viên: - Giảng bài - Đặt câu hỏi gợi mở Sinh viên: - Lắng nghe - Ghi chép nội dung chính - Trả lời câu hỏi để xây dựng bài - Thảo luận Giảng viên: - Giảng bài - Đặt câu hỏi gợi mở Sinh viên: - Lắng nghe - Ghi chép nội dung chính - Trả lời câu hỏi để xây dựng bài - Thảo luận | Sinh viên xây dựng bài trên lớp |
| 8 | 2.6.3 Điều chỉnh tốc độ động cơ điện xoay chiều 2.6.3.1 Nguyên lý chung khi điều chỉnh tốc độ 2.6.3.2 Các phương pháp điều chỉnh tốc độ |  |  |  |
| 9 | 2.6.4 Đặc tính cơ khi đảo chiều quay 2.6.5 Tính toán điện trở mở máy 2.6.6 Quá trình hãm máy Bài tập | L.O.3.2 - Tính toán điện trở mở máy của động cơ. L.O.3.3 - Giải thích quá trình hãm máy các động cơ sử dụng trong hệ thống truyền động điện. | Giảng viên: - Giảng bài - Đặt câu hỏi gợi mở - Hướng dẫn bài tập Sinh viên: - Lắng nghe - Ghi chép nội dung chính - Trả lời câu hỏi để xây dựng bài - Thảo luận - Giải bài tập | Bài tập trên lớp Bài tập về nhà Kiểm tra trên lớp |
| 10 | Chương 3. Tính toán chọn công suất động cơ điện 3.1 Các yêu cầu khi chọn công suất động cơ 3.2 Hiện tượng phát nóng, nguội lạnh và các chế độ làm việc của động cơ không đồng bộ 3 pha | L.O.4.1 - Tính toán chọn công suất động cơ không đồng bộ 3 pha. | Giảng viên: - Giảng bài - Đặt câu hỏi gợi mở Sinh viên: - Lắng nghe - Ghi chép nội dung chính - Trả lời câu hỏi để xây dựng bài - Thảo luận | Sinh viên xây dựng bài trên lớp |
| 11 | 3.3 Chọn công suất động cơ làm việc ở chế độ dài hạn Bài tập | L.O.4.1 - Tính toán chọn công suất động cơ không đồng bộ 3 pha. | Giảng viên: - Giảng bài - Đặt câu hỏi gợi mở - Hướng dẫn bài tập Sinh viên: - Lắng nghe - Ghi chép nội dung chính - Trả lời câu hỏi để xây dựng bài - Giải bài tập | Bài tập trên lớp Bài tập về nhà |
| 12 | 3.4 Chọn công suất động cơ làm việc ở chế độ ngắn hạn Bài tập | L.O.4.1 - Tính toán chọn công suất động cơ không đồng bộ 3 pha. | Giảng viên: - Giảng bài - Đặt câu hỏi gợi mở - Hướng dẫn bài tập Sinh viên: - Lắng nghe - Ghi chép nội dung chính - Trả lời câu hỏi để xây dựng bài - Thảo luận - Giải bài tập | Bài tập trên lớp Bài tập về nhà |
| 13 | Chương 4. Ứng dụng truyền động điện trong sản xuất 4.1 Mạch điện băng tải | L.O.1.3 - Trình bày được chức năng của các khí cụ điện, thiết bị điện sử dụng trong các mạch điện L.O.4.2 - Phân tích các mạch điện ứng dụng truyền động điện trong sản xuất. | Giảng viên: - Giảng bài - Đặt câu hỏi gợi mở Sinh viên: - Lắng nghe - Ghi chép nội dung chính - Trả lời câu hỏi để xây dựng bài - Thảo luận | Sinh viên xây dựng bài trên lớp |
| 14 | 4.2 Mạch điện cơ cấu nâng – hạ | L.O.1.3 - Trình bày được chức năng của các khí cụ điện, thiết bị điện sử dụng trong các mạch điện L.O.4.2 - Phân tích các mạch điện ứng dụng truyền động điện trong sản xuất. | Giảng viên: - Giảng bài - Đặt câu hỏi gợi mở Sinh viên: - Lắng nghe - Ghi chép nội dung chính - Trả lời câu hỏi để xây dựng bài - Thảo luận | Sinh viên xây dựng bài trên lớp |
| 15 | 4.3 Mạch điện thang máy | L.O.1.3 - Trình bày được chức năng của các khí cụ điện, thiết bị điện sử dụng trong các mạch điện L.O.4.2 - Phân tích các mạch điện ứng dụng truyền động điện trong sản xuất. | Giảng viên: - Giảng bài - Đặt câu hỏi gợi mở Sinh viên: - Lắng nghe - Ghi chép nội dung chính - Trả lời câu hỏi để xây dựng bài - Thảo luận | Sinh viên xây dựng bài trên lớp |

15. Thông tin liên hệ

| Giảng viên |  |
| --- | --- |
| Bộ môn |  |
| Khoa |  |
| Email |  |
| Điện thoại |  |

16. Phê duyệt

TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20

Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương