ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần	: Thực hành đo lường điện

2. Mã học phần 	:

3. Số tín chỉ 	: 1 (1, 0, 0.5)

4. Trình độ 	: Dành cho sinh viên năm thứ 1

5. Phân bố thời gian

- Thực hành: 30 tiết

- Bài tập trên lớp: 0 tiết

- Tự học: 15tiết

6. Điều kiện tiên quyết: Đã học xong các học phần: Vật lý kỹ thuật, toán kỹ thuật

7. Mục tiêu của học phần

Học phần này trang bị cho người học:

- Kiến thức, khả năng chuyên môn trong lĩnh vực đo lường điện, điện tử và các thiết bị đo điện.

- Khả năng thực hiện, phân tích, giải thích vấn đề về đo lường điện.

- Khả năng vận hành, kiểm tra các hệ thống đo lường điện.

- Kỹ năng làm việc nhóm và đọc hiểu các tài liệu kỹ thuật

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần

- Học phần này giúp cho sinh viên làm quen với các thiết bị đo điện, quan sát thực tế cấu tạo máy đo, thực hiện vận hành, kiểm tra và hiệu chỉnh máy đo khi đo các đại lượng: điện áp, điện trở, dòng điện, điện năng, công suất, điện dung..........

9. Hiểu biết kiến thức, kỹ năng và thái độ sau khi học

| STT | Chuẩn đầu ra môn học | PI |
| --- | --- | --- |
| L.O.1 | Áp dụng kiến thức cơ bản về đo lường điện, hệ thống đo lường, tiêu chuẩn đo lường để sử dụng các thiết bị đo các đại lượng điện (như điện áp, dòng điện, hệ số công suất, tần số……) | d1 |
|  | L.O.1.1- Trình bày được các tiêu chuẩn đo lường điện. L.O.1.2- Lựa chọn phương pháp đo thích hợp để sử dụng. L.O.1.3- Sử dụng các loại đồng hồ đo để đo: điện áp, dòng điện, điện năng, điện trở, hệ số công suất, tần số….. |  |
| L.O.2 | Có kiến thức cơ bản về khoa học, công nghệ để diễn giải nguyên nhân, kết quả của thí nghiệm | d2 |
|  | L.O.2.1 – Đọc kết quả đo sau mỗi lần đo rồi tính giá trị trung bình. L.O.2.2- Lập báo cáo kết quả đo và giải thích kết quả đo cũng như nguyên nhân gây sai số trong mỗi lần đo. |  |
| L.O.3 | Phối hợp với các thành viên trong nhóm để hoàn thành các mục tiêu chung | e2 |
|  | L.O.3.1 – Phối hợp với các thành viên trong nhóm khi sử dụng các loại đồng hồ đo. L.O.3.2 – Thảo luận nhóm để xử lý kết quả đo và lập báo cáo kết quả đo. |  |
| L.O.4 | Đọc, hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến đo lường các đại lượng điện bằng tiếng Anh. | g1 |
|  | L.O.4.1 – Đọc, hiểu tải liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo bằng tiếng Anh có trong xưởng thực hành . L.O.4.2 – Đọc, hiểu các tài liệu nguyên lý đo và tài liệu chuyên ngành điện – điện tử bằng tiếng Anh để giải thích kết quả đo và các vấn đề liên quan. |  |

10. Nhiệm vụ của sinh viên

#### - Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo QĐ và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường.

- Dự lớp đầy đủ

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

11. Tài liệu học tập

Sách, giáo trình chính

- Nguyễn Ngọc Tân - Giáo trình Kỹ thuật đo - NXB Khoa học và kỹ thuật, 1998

Tài liệu tham khảo

[1]. Khoa Điện-Điện Tử - Giáo trình Mạch điện - Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP HCM, 2018.

12. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

- Dự lớp: từ 70% trở lên

- Thảo luận theo nhóm, kiểm tra thường xuyên: 100%

- Khác: theo yêu cầu của giảng viên

13. Thang điểm thi: theo học chế tín chỉ

14. Nội dung chi tiết học phần

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra chi tiết | Hoạt động dạy và học | Hoạt động đánh giá |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bài 1: Hướng dẫn ban đầu 1.Hướng dẫn sử dụng vôn kế, ampe kế, VOM, Ampe kềm -Trình bày được nguyên lý của mạch điện, mạch đo. -Trình bày được phương pháp sử dụng và bảo quản các loại đồng hồ đo điện vôn kế, ampe kế, đồng hồ VOM 2.Hướng dẫn sử dụng đồng hồ Digital Multimeter -Trình bày được phương pháp sử dụng và bảo quản đồng hồ Digital Multimeter 3.Hướng dẫn sử dụng bộ nguồn (variac) -Trình bày được phương pháp sử dụng bộ nguồn 4.Hướng dẫn sử dụng máy phát sóng âm tần AF -Trình bày được phương pháp sử dụng bộ phát sóng âm tần | L.O.1.1- Trình bày được các tiêu chuẩn đo lường điện. L.O.1.2- Lựa chọn phương pháp đo thích hợp để sử dụng. |  |  |
| 2 | Bài 2: Đo dòng điện, điện áp, điện trở 1.Đo dòng điện và điện áp một chiều -Lắp đặt được mạch đo điện, thí nghiệm điện -Vận hành, điều khiển được mạch điện -Lập được các bảng thông số, đồ thị và viết được bảng báo cáo sau thực hành. 2.Đo dòng điện và điện áp xoay chiều một pha Lắp đặt được mạch đo điện, thí nghiệm điện -Vận hành, điều khiển được mạch điện -Lập được các bảng thông số, đồ thị và viết được bảng báo cáo sau thực hành. 3.Đo dòng điện và điện áp xoay chiều ba pha Lắp đặt được mạch đo điện, thí nghiệm điện -Vận hành, điều khiển được mạch điện -Lập được các bảng thông số, đồ thị và viết được bảng báo cáo sau thực hành. 4.Đo điện trở Lắp đặt được mạch đo điện, thí nghiệm điện -Vận hành, điều khiển được mạch điện -Lập được các bảng thông số, đồ thị và viết được bảng báo cáo sau thực hành. | L.O.1.3- Sử dụng các loại đồng hồ đo để đo: dòng điện, điện áp. L.O.2.1 – Đọc kết quả đo sau mỗi lần đo rồi tính giá trị trung bình. L.O.2.2- Lập báo cáo kết quả đo và giải thích kết quả đo cũng như nguyên nhân gây sai số trong mỗi lần đo. |  |  |
| 3 | Bài3:Đo điện dung, điện cảm 1.Đo điện dung Lắp đặt được mạch đo điện, thí nghiệm điện -Vận hành, điều khiển được mạch điện -Lập được các bảng thông số, đồ thị và viết được bảng báo cáo sau thực hành. 2.Đo điện cảm Lắp đặt được mạch đo điện, thí nghiệm điện -Vận hành, điều khiển được mạch điện -Lập được các bảng thông số, đồ thị và viết được bảng báo cáo sau thực hành. | L.O.1.3- Sử dụng các loại đồng hồ đo để đo: điện dung, điện cảm, công suất. L.O.2.1 – Đọc kết quả đo sau mỗi lần đo rồi tính giá trị trung bình. L.O.2.2- Lập báo cáo kết quả đo và giải thích kết quả đo cũng như nguyên nhân gây sai số trong mỗi lần đo. L.O.3.1 – Phối hợp với các thành viên trong nhóm khi sử dụng các loại đồng hồ đo. L.O.3.2 –Thảo luận nhóm để xử lý kết quả đo và lập báo cáo kết quả đo. |  |  |
| 4 | Bài4: Đo công suất 1.Đo công suất trong mạch điện DC 2.Đo công suất trong mạch điện AC một pha. 3.Đo công suất trong mạch điện AC ba pha |  |  |  |
| 5 | Bài5:Đo hệ số công suất, điện năng 1.Đo hệ số công suất 2.Đo điện năng | L.O.1.3- Sử dụng các loại đồng hồ đo để đo: điện năng, hệ số công suất, tần số….. L.O.3.1 – Phối hợp với các thành viên trong nhóm khi sử dụng các loại đồng hồ đo. L.O.3.2 – Thảo luận nhóm để xử lý kết quả đo và lập báo cáo kết quả đo. L.O.4.1 – Đọc, hiểu tải liệu hướng dẫn sử dụng các thiết bị đo bằng tiếng Anh có trong xưởng thực hành . L.O.4.2 – Đọc, hiểu các tài liệu nguyên lý đo và tài liệu chuyên ngành điện – điện tử bằng tiếng Anh để giải thích kết quả đo và các vấn đề liên quan. |  |  |
| 6 | Bài 6: Khảo sát mạch bằng dao động ký 1.Hướng dẫn sử dụng dao động ký 2.Khảo sát mạch phân thế điện trở 3.Đo điện trở 4.Đo điện dung 5.Đo điện cảm 6.Đo tổng trở |  |  |  |

15. Thông tin liên hệ

| Giảng viên |  |
| --- | --- |
| Bộ môn |  |
| Khoa |  |
| Email |  |
| Điện thoại |  |

16. Phê duyệt

TP.HCM, Ngày      tháng      năm 20

Trưởng Khoa	Giảng viên lập đề cương