CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên mô đun: Vẽ điện

Mã số mô đun: (MĐ 08)3302021268

(Ban  hành kèm theo Quyết định số: 1648/QĐ-LTT ngày 24 tháng 10  năm 2014 của Hiệu  trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN: VẼ ĐIỆN

Mã số mô đun: (MĐ 08) 3302021268

Thời gian mô đun:  45 giờ;         (Lý thuyết: 14 giờ; Thực hành: 31 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔ ĐUN:

- Vị trí của mô đun: Mô đun được bố trí dạy ngay từ đầu khóa học, trước khi học các mô đun chuyên môn

- Tính chất của mô đun: Là mô đun bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔ ĐUN:

- Trình bày được các tiêu chuẩn hình thành bản vẽ kỹ thuật

- Trình bày được các nội dung cơ bản của hình học hoạ hình

- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad dùng cho vẽ điện

- Rèn luyện kỹ năng các phương pháp vẽ cơ bản

- Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.

III. NỘI DUNG CỦA MÔ ĐUN:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong mô đun | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |
| 1 | Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 2 | Vẽ hình học | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 3 | Hình chiếu vuông góc | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 4 | Hình cắt, mặt cắt | 5 | 2 | 3 | 0 |
| 5 | Hình chiếu trục đo | 6 | 2 | 3 | 1 |
| 6 | Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện | 4 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Ứng dụng autocad vẽ các mạch điện cơ bản | 18 | 2 | 15 | 1 |
|  | Cộng | 45 | 14 | 28 | 3 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ 		Thời gian: 2 giờ

Mục tiêu:

- Biết rõ các vật liệu, dụng cụ vẽ kỹ thuật

- Trình bày trình được trình tự thành lập bản vẽ

- Biết cách bố trí bản vẽ, khung tên và cách ghi kích thước

- Hiểu rõ các tiêu chuẩn vẽ điện.

Nội dung:

1. Vật liệu, dụng cụ vẽ kỹ thuật

1.1.Vật liệu

1.2. Dụng cụ

2. Trình tự thành lập bản vẽ

3. Bản vẽ, khung tên

3.1. Bản vẽ

3.2. Khung tên

4. Cách ghi kích thước

5. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện

5.1.Tiêu chuẩn Việt Nam

5.2.Tiêu chuẩn Quốc tế.

Bài 2: Vẽ hình học		Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày, thực hiện được cách chia trong vẽ hình

- Trình bày, thực hiện được các cách vẽ trong bản vẽ kỹ thuật.

Nội dung:

1. Chia đều đoạn thẳng, góc, đường tròn

1.1. Chia đều đoạn thẳng

1.2. Chia đều góc

1.3. Đường tròn

2. Vẽ nối tiếp

2.1.Vẽ cung tròn nối tiếp với hai đường thẳng

2.2. Tiếp xúc ngoài

2.3. Tiếp xúc trong

2.4. Vẽ cung tròn nối tiếp với hai cung tròn khác

3. Thực hành vẽ

Bài 3: Hình chiếu vuông góc		Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm về phép chiếu,

- Trình bày được các dạng hình chiếu: hình chiếu của điểm, đoạn thẳng, mặt phẳng, hình chiếu của vật thể, hình chiếu thứ ba từ hai hình chiếu

- Vẽ được hình chiếu của : Điểm, đoạn, mặt, vật thể.

Nội dung:

1. Khái niệm về các phép chiếu

2. Hình chiếu của điểm, đoạn thẳng, mặt phẳng

2.1. Hình chiếu của một điểm

2.2. Hình chiếu của một đoạn thẳng

2.3. Hình chiếu của một mặt phẳng

3. Hình chiếu của vật thể

3.1. Hình chiếu cơ bản

3.2. Hình chiếu phụ

3.3. Hình chiếu liên phần

4. Vẽ hình chiếu thứ ba từ hai hình chiếu cho trước

5. Thực hành: Thực hiện việc vẽ hình chiếu của : Điểm, đoạn, mặt, vật thể

6. Kiểm tra

Bài 4: Hình cắt, mặt cắt		Thời gian:5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về hình cắt, mặt cắt

- Trình bày được phương pháp vẽ hình cắt kết hợp

- Vẽ được hình cắt kết hợp.

Nội dung:

1. Khái niệm về hình cắt, mặt cắt

1.1. Hình cắt

1.2. Mặt cắt

1.3. Các qui định về hình cắt, mặt cắt

1.4. Ký hiệu vật liệu trên mặt cắt

2. Vẽ hình cắt kết hợp

3. Thực hành: Vẽ hình cắt kết hợp

Bài 5: Hình chiếu trục đo		Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được phương pháp vẽ hình từ hình chiếu theo các trục đo khác nhau

- Vẽ được hình từ hình chiếu theo các trục đo khác nhau

Nội dung:

1. Khái niệm

2. Hình chiếu trục đo vuông góc đều

2.1. Hình chiếu trục đo vuông góc đều của các hình phẳng

2.1.1. Hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác

2.1.2. Hình lục giác đều

2.1.3. Vòng tròn

2.2. Hình chiếu trục đo vuông góc đều của vật thể

3. Hình chiếu trục đo xiên góc cân

3.1.Hình chiếu trục đo xiên góc cân của các hình phẳng

3.1.1.Hình vuông, hình chữ nhật, hình tam giác

3.1.2. Hình lục giác đều

3.1.3. Vòng tròn

3.2. Hình chiếu trục đo xiên góc cân của các vật thể 4. Thực hành vẽ

5. Kiểm tra

Bài 6: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện 		Thời gian: 4 giờ

Mục tiêu:

- Phân biệt được các dạng ký hiệu được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến...theo các ký hiệu qui ước đã học

- Vẽ được các ký hiệu như: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện... theo qui ước đã học.

Nội dung:

1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng

2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng.

2.1. Nguồn điện

2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện

2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ

2.4. Các loại thiết bị đo lường

3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp

3.1. Các loại máy điện

3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển

4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện

4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường, bảo vệ

4.2. Đường dây và phụ kiện đường dây

5. Thực hành vẽ

Bài 7:  Vẽ điện và Ứng dụng Autocad vẽ các mạch điện cơ bản

Thời gian: 17 giờ

Mục tiêu:

- Vẽ được các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (IEC)

- Vẽ, phân tích tốt các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế

- Chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước

- Đề ra phương án kiểm tra đúng với thiết kế

- Thành thạo Autocad để vẽ các  bản vẽ điện cơ bản.

Nội dung:

1. Mở đầu

1.1. Khái niệm

1.2. Ví dụ

2. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí

2.1. Khái niệm

2.2. Ví dụ

3. Vẽ sơ đồ nối dây

3.1. Khái niệm

3.2. Nguyên tắc thực hiện

3.3. Ví dụ

4. Vẽ sơ đồ đơn tuyến

4.1. Khái niệm

4.2. Ví dụ

5. Vẽ các sơ đồ mạch điện bằng phần mềm Autocad

5.1. Các lệnh thao tác với đối tượng 5.2. Thiết lập bản vẽ 5.3. Các lệnh thao tác với màn hình 5.4. Các lệnh thao tác với lớp 5.5. Thiết lập bản vẽ nâng cao và in ấn

6. Thực hành: Dùng AutoCad vẽ 1 bản vẽ điện hoàn chỉnh

7. Kiểm tra

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Vật liệu:

- Giấy vẽ khổ A4

- Các hình vẽ mẫu.

2. Dụng cụ, Trang thiết bị:

- Bàn vẽ.

- Bút chì, Thước, Ê ke, Com pa, Tẩy.....

- Phần mềm Autocad

- PC, Projector.

3. Học liệu:

- Giáo trình, tài liệu học tập.

- Các tài liệu về tiêu chuẩn điện.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức:

+ Các yêu cầu đối với bản vẽ kỹ thuật

+ Các bước tiến hành thực hiện một bài vẽ thực tế

+ Cách sử dụng phần mềm AutoCad.

- Kỹ năng:

Kiểm tra kỹ năng thực hành vẽ các bản vẽ kỹ thuật theo các tiêu chuẩn:

+ Độ chính xác.

+ Độ sạch sẽ trên bản vẽ

+ Cách trình bày bản vẽ

+ Thời gian thực hiện bản vẽ

Sử dụng được phần mềm AutoCAD để vẽ điện.

- Thái độ:

Đánh giá phong cách học tập thể hiện ở: Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, ngăn nắp trong công việc.

2. Phương pháp đánh giá

Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện mô đun được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong mô đun về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔ ĐUN:

1. Phạm vi áp dụng mô đun:

- Chương trình mô đun được sử dụng để giảng dạy cho trình độ cao đẳng nghề

- Chương trình có thể dùng để dạy sinh viên các nghề khác có nhu cầu vẽ và đọc bản vẽ kỹ thuật, bản vẽ điện.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy mô đun:

Nội dung được biên soạn theo cấu trúc mô đun nên cần lưu ý một số điểm chính sau:

- Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

- Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi có bàn vẽ kỹ thuật chuyên dụng

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn có thể thay đổi thời lượng của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong chương trình.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Hướng dẫn kỹ sinh viên sử dụng phần mềm Autocad.

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Lê Công Thành- Giáo trình Vẽ điện - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – 2008

[2]. Nguyễn Ngọc Tuấn - Hướng dẫn thực hành Autocad Electrical -NXB Thống kê- năm 2005.