# THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN

- Tên học phần  	: THIẾT KẾ CUNG CẤP ĐIỆN

- Mã học phần	: 3102100

- Số tín chỉ        	: 3 (3, 0, 6)

- Trình độ          	: Dành cho sinh viên năm thứ 3

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	: 45tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm   :   0 tiết

  - Thực hành 	:   0 tiết

  - Tự học	: 90 tiết

- Điều kiện tiên quyết: Mạch điện,Thực hành Đo lường và mạch điện, Cung cấp điện, Thực hành điện cơ bản, Khí cụ điện, Nhà máy điện và trạm biến áp

- Mục tiêu của học phần

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên phải đạt được các mục tiêu sau:

  - Có những kiến thức cơ bản về việc xác định phụ tải điện, trình tự thiết kế cung cấp điện cho mạng điện phân phối sơ cấp( trung thế) và mạng điện phân phối thứ cấp(hạ thế).

  - Có khả năng phân tích tính kinh tế kỹ thuật khi thiết kế cung cấp điện, tính toán lựa chọn máy biến áp, dây dẫn điện và các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ

  - Ứng dụng thiết kế chiếu sáng và động lực cho phân xưởng, thiết kế trạm 22/0.4KV, thiết kế điện cho khu công nghiệp.

- Mô tả vắn tắt nội dung học phần

  - Cung cấp các khái niệm, các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật trong cung cấp điện

  - Trình bày các phương pháp xác định phụ tải khi thiết kế cung cấp điện, trình tự, đặc điểm khi thiết kế mạng trung thế và hạ thế

  - Giới thiệu các ví dụ thiết kế cho đường dây trên không 22/0.4KV, thiết kế điện cho khu công nghiệp, thiết kế chiếu sáng trong dân dụng và công nghiệp.

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

- Dự lớp: lý thuyết trên 70%

- Bài tập: trên lớp, phòng thí nghiệm và ở nhà

- Dụng cụ và học liệu:

  - Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

- Tài liệu học tập

  - Sách, giáo trình chính

- Ts Quyền Huy Ánh, Giáo trình Thiết kế hệ thống điện, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2006

  - Tài liệu tham khảo

- Ts Ngô Hồng Quang, Giáo trình Cung cấp điện, NXB GIÁO DỤC VIỆT NAM,  2012.

- Ts Quyền Huy Ánh, Giáo trình Cung cấp điện, Tài liệu lưu hành nội bộ, Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật TP HCM, 2004

- Hồ Văn Hiến, Hệ thống điện truyền tải và phân phối, NXB ĐHQG TpHCM, 2003

- Nguyễn Hoàng Việt, Thiết kế Hệ thống điện, NXB ĐHQG TpHCM, 2003

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp:lý thuyết trên 70%

  - Thảo luận theo nhóm

  - Tiểu luận: không

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Thi giữa học phần

  - Thi kết thúc học phần

  - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | Chương 1: Các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện | 3 | 3 |  | 6 |  |
| 2 | Chương 2: Xác định phụ tải điện | 3 | 3 |  | 6 |  |
| 3 | Chương 3: Thiết kế mạng phân phối điện | 9 | 9 |  | 18 |  |
| 4 | Chương 4: Thiết kế mạng phân phối điện cho khu công nghiệp | 12 | 12 |  | 24 |  |
| 5 | Chương 5:Thiết kế đường dây trên không cho trạm phân phối 22/0.4 KV | 9 | 9 |  | 18 |  |
| 6 | Chương 6:Thiết kế chiếu sáng trong cung cấp điện | 9 | 9 |  | 18 |  |
|  | Tổng | 45 | 45 |  | 90 |  |

Ghi chú:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Các chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật trong thiết kế cung cấp điện

  - Khái niệm chung

  - Các chỉ tiêu kỹ thuật của phương án cung cấp điện

  - Các chỉ tiêu kinh tế của phương án cung cấp điện

  - Các bước so sánh kinh tế và kỹ thuật

### Chương 2: Xác định phụ tải điện

- Khái niệm chung

- Đồ thị phụ tải

- Các đại lượng cơ bản

- Các hệ số tính toán

- Số thiết bị hiệu quả

- Các phương pháp xác định công suất tính toán

- Xác định tâm phụ tải

### Chương 3: Thiết kế mạng phân phối điện

- Sơ đồ hệ thống phân phối điện

- Mạng phân phối sơ cấp

- Các ví dụ tính toán mạng phân phối sơ cấp

- Thiết kế hệ thống phân phối thứ cấp

### Chương 4: Thiết kế mạng phân phối điện cho khu công nghiệp

- Phân tích nguồn và phụ tải

- Cân bằng công suất trong mạng phân phối điện

- Dự kiến các phương án nối dây của mạng điện

- Tính toán phân bố công suất

- So sánh các phương án về kinh tế

- Chọn cấp điện áp và dây dẫn

- Chọn số lượng và dung lượng các máy biến áp

- Chọn sơ đồ nối dây trạm biến áp

- Chọn thiết bị đóng cắt và bảo vệ

### Chương 5: Thiết kế đường dây trên không cho trạm phân phối 22/0.4 KV

- Bài tập thiết kế

- Xác định phụ tải và chọn máy biến áp

- Tính tổn thất điện năng trong trạm

- Chọn dây dẫn và tính sụt áp cuối đường dây

- Tính toán ngắn mạch

- Chọn các loại khí cụ điện cho trạm biến áp

- Tính nối đất trong trạm

Chương 6: Thiết kế chiếu sáng trong cung cấp điện

6.1  Các đại lượng cơ bản trong kỹ thuật chiếu sáng

6.2  Thiết kế chiếu sáng trong nhà

6.3  Thiết kế chiếu sáng ngoài trời

6.4  Các phần mềm thiết kế chiếu sáng

- Phê duyệt

Tp. HCM, ngày     tháng    năm 20

Trưởng đơn vị đào tạo

Trưởng bộ môn

Quách Minh Thử