ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

TÍCH HỢP

Môn học/Mô-đun: Trang bị điện 1

Lớp : 15 TCN – ĐCN Khoá : 2015

Họ và tên giảng viên : Đỗ Huỳnh Thanh Phong

Năm học: 2017 - 2018

Quyển số:.......

| Trang bìa 1 | Mẫu số 7 ( Khổ 19x26,5) Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 03 | Thời gian thực hiện: 60 phút Tên bài học trước: Các phần tử điều khiển trong hệ thống trang bị điện - điện tử. Thực hiện từ ngày 18/ 09 đến ngày 23/ 09 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP MẠCH KHỞI ĐỘNG, DỪNG ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

-    Về kiến thức:

+  Giải thích được nguyên lý làm việc mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha.

+  Phân tích được hư hỏng của mạch điện.

- Về kỹ năng:

#### + Lắp được mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha.

+ Vận hành mạch điện đúng quy trình và sửa chữa được hư hỏng mạch điện.

- Về thái độ:

+ Cẩn thận, chính xác, chủ động trong học tập.

+ Nghiêm túc, đảm bảo an toàn cho người và thiết bị trong khi thực hành.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Trình Chiếu Power Point, Bảng phấn

- Mô hình thực hành trang bị điện

- Đồ nghề thợ điện: Đồng hồ VOM, vít các loại, kiềm các loại.

Hình thức tổ chức dạy học:

- Lý thuyết: tập trung

- Thực hành: phân nhóm

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

- Nhắc nhở sinh viên nghiêm túc trong học tập.

- Điểm danh sinh viên.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập - Dẫn nhập vào bài học thông qua việc kiểm tra bài cũ. - Đặt vấn đề, giới thiệu điều khiển động cơ từ đó dẫn nhập vào bài học. | - Trình chiếu hình ảnh thực của contactor. - Đặt câu hỏi: Hãy cho biết tên, chức năng, phạm vi ứng dụng của khí cụ điện hình bên? - Nhận xét và dẫn nhập vào bài học. | - Quan sát, lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi. - Sinh viên quan sát và lắng nghe. | 3 phút |
| 2 | Giới thiêu chủ đề - Tên bài học: Lắp mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha - Mục tiêu: Giới thiệu mục tiêu bài học - Nội dung bài học: Tiểu kỹ năng 1: Lắp ráp và vận hành mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha Tiểu kỹ năng 2: Phân tích và sửa chữa những hư hỏng của mạch điện - Giới thiệu đồ dùng dạy học | Thuyết trình và minh họa | - Lắng nghe - Quan sát - Ghi nội dung | 4 phút |
| 3 | Giải quyết vấn đề Tiểu kỹ năng 1: Lắp ráp và vận hành mạch khởi động, dừng động cơ không đồng bộ ba pha a. Lý thuyết - Giới thiệu mạch điện - Nguyên lý làm việc b. Thực hành - Bước1: Kiểm tra thiết bị. - Bước 2: Đấu dây và kiểm tra mạch động lực. - Bước 3: Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển. - Bước 4: Vận hành mạch điện. Tiểu kỹ năng 2: Phân tích và sửa chữa những hư hỏng của mạch điện a.Lý thuyết - Phân tích hiện tượng, nguyên nhân, cách khắc phục những hư hỏng của mạch điện b.Thực hành - Sửa chữa những hư hỏng của mạch điện | - Trình chiếu mạch điện. Đặt câu hỏi: Hãy cho biết tên và chức năng của các khí cụ điện trong mạch động lực? - Nhận xét – đánh giá. - Đặt câu hỏi: Hãy cho biết tên và chức năng của các khí cụ điện trong mạch điều khiển? - Nhận xét – đánh giá. Đặt câu hỏi: Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khi khởi động động cơ? - Nhận xét – đánh giá - Đặt câu hỏi: Hãy trình bày nguyên lý hoạt động của mạch khi dừng động cơ? - Nhận xét – đánh giá - Trực quan mô hình - Hướng dẫn kiểm tra thiết bị. - Quan sát và nhận xét - Trực quan mô hình và hình vẽ. - Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch động lực. - Thao tác mẫu. - Yêu cầu sinh viên làm thử. - Quan sát uốn nắn - Trực quan mô hình và hình vẽ. - Hướng dẫn đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển. - Thao tác mẫu. - Yêu cầu sinh viên làm thử. - Quan sát uốn nắn - Hướng dẫn và yêu cầu sinh viên thực hiện. - Quan sát và nhận xét. - Nêu triệu chứng hư hỏng của mạch điện. - Đặt câu hỏi yêu cầu sinh viên xác định nguyên nhân hư hỏng và cách khắc phục. - Nhận xét – đánh giá - Trực quan mô hình và hình vẽ. - Đặt ra tình huống. - Yêu cầu sinh viên xác định hư hỏng và sửa chữa. - Quan sát và nhận xét. | - Quan sát, lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính - Lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính - Quan sát, tư duy và lắng nghe - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính - Quan sát, tư duy và lắng nghe - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính - Kiểm tra thiết bị dùng thực hành. - Lắng nghe, quan sát và ghi nội dung chính. - Quan sát và lắng nghe. - Sinh viên làm thử. - Lắng nghe, quan sát và ghi nội dung chính. - Quan sát và lắng nghe. - Sinh viên làm thử. - Lắng nghe, quan sát và ghi nội dung chính. - Sinh viên làm thử. - Quan sát và lắng nghe. - Quan sát, lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nội dung chính - Quan sát, lắng nghe và tư duy. - Xác định hư hỏng và sửa chữa. | 4 phút 6 phút 4 phút 7 phút 7 phút 3 phút 8 phút 7 phút |
| 4 | Kết thúc vấn đề - Củng cố kiến thức Tóm lại nội dung chính của 2 tiểu kỹ - Củng cố kỹ năng rèn luyện Nêu một số sai phạm thường gặp trong quá trình thực hành Nhắc lớp chuẩn bị bài học tiếp theo | Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nhận xét – đánh giá | Lắng nghe, ghi nhớ - Lắng nghe và tư duy - Trả lời câu hỏi - Ghi nội dung chính | 3 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự học Bài tập về nhà | Hãy thiết lập sơ đồ mạch khởi động động cơ không động bộ ba pha điều khiển 2 vị trí |  | 2 phút |

III. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng tổ môn | Tp. Hồ Chí Minh, ngày..tháng ...năm 2017 Giảng viên |
| --- | --- |

Đỗ Huỳnh Thanh Phong