PHIẾU HỌC TẬP

Họ và tên:…………………………………………………lớp 17C1 – ĐĐT3

Cho sơ đồ bố trí thiết bị điện như hình vẽ, hãy xây dựng sơ đồ đơn tuyến ( số dây và tiết diện dây trong ống) với yêu cầu như sau:

- Mỗi loại phụ tải sử dụng  một CB 2 cực độc lập.

- Có dây nối đất loại 2.5mm2 dùng chung cho cả mạch điện( ổ cắm, điều hòa không khí, máy nước nóng).

- Mạch chiếu sáng và điều hòa không khí sử dụng dây 1.5mm2, mạch ổ cắm điện loại 3 chấu và máy nước nóng sử dụng dây 2.5mm2.

- Các đèn được điều khiển độc lập bằng các công tắc bố trí như sơ đồ.