CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Vẽ điện (AutoCAD)

Mã số môn học: 2302021920

(Ban hành kèm theo Quyết định số:1648/QĐ-LTT ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC VẼ ĐIỆN (AutoCAD)

Mã số môn học:  2302021920

Thời gian môn học: 45 giờ;(Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 30 giờ;Tự học:15 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí của môn học: Môn học được bố trí dạy ngay từ đầu khóa học, trước khi học các môn học chuyên môn

- Tính chất của môn học: Là môn học bắt buộc.

II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:

* Về kiến thức:

- Hiểu rõ các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện

* Về kỹ năng:

- Vẽ và đọc được các dạng sơ đồ điện như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ lắp đặt, sơ đồ nối dây, sơ đồ đơn tuyến...

- Sử dụng thành thạo phần mềm Autocad dùng cho vẽ điện

* Về thái độ:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.

III. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  | Thời gian tự học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |  |
| 1 | Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện | 7 | 0 | 6 | 1 | 3 |
| 3 | Ứng dụng autocad vẽ các mạch điện cơ bản | 21 | 0 | 20 | 1 | 9 |
|  | Cộng | 30 | 0 | 28 | 2 | 15 |

*Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Các tiêu chuẩn trình bày bản vẽ                Thời gian: 2 giờ; tự học 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các vật liệu, dụng cụ vẽ kỹ thuật

- Trình bày trình được tự trình bày, trình tự thành lập bản vẽ

- Trình bày được bản vẽ, khung tên và cách ghi kích thước.

Nội dung:

1. Vật liệu, dụng cụ vẽ kỹ thuật

1.1Vật liệu

1.2. Dụng cụ

2. Trình tự thành lập bản vẽ

3. Bản vẽ, khung tên

3.1. Bản vẽ

3.2. Khung tên

4. Cách ghi kích thước

5. Các tiêu chuẩn của bản vẽ điện Tự học 3 giờ

5.1. Tiêu chuẩn Việt Nam

5.2. Tiêu chuẩn Quốc tế.

Bài 2: Các ký hiệu qui ước dùng trong bản vẽ điện 	Thời gian: 7 giờ; tự học 3 giờ

Mục tiêu :

- Phân biệt được các dạng ký hiệu khi được thể hiện trên những dạng sơ đồ khác nhau như: sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến...theo các ký hiệu qui ước đã học

- Vẽ được các ký hiệu như: ký hiệu mặt bằng, ký hiệu điện,... theo qui ước đã học.

Nội dung:

1. Vẽ các ký hiệu phòng ốc và mặt bằng xây dựng Tự học 3 giờ

2. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện chiếu sáng.

2.1. Nguồn điện

2.2. Các loại đèn điện và thiết bị dùng điện

2.3. Các loại thiết bị đóng cắt, bảo vệ.

2.4. Các loại thiết bị đo lường.

3. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ điện công nghiệp.

3.1. Các loại máy điện

3.2. Các loại thiết bị đóng cắt, điều khiển.

4. Vẽ các ký hiệu điện trong sơ đồ cung cấp điện.

4.1. Các loại thiết bị đóng cắt, đo lường, bảo vệ.

4.2. Đường dây và phụ kiện đường dây.

5. Thực hành vẽ

6. Kiểm tra

Bài 3:  Ứng dụng Autocad vẽ các mạch điện cơ bản	Thời gian: 21 giờ; tự học 9 giờ

Mục tiêu:

- Vẽ được các bản vẽ điện cơ bản đúng tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN) và tiêu chuẩn Quốc tế (IEC)

- Vẽ/phân tích tốt các bản vẽ điện chiếu sáng; bản vẽ lắp đặt điện; cung cấp điện; sơ đồ mạch điện tử... theo tiêu chuẩn Việt Nam và Quốc tế

- Chuyển đổi qua lại giữa các dạng sơ đồ theo các ký hiệu qui ước

- Đề ra phương án kiểm tra đúng với thiết kế

- Thành thạo Autocad để vẽ các bản vẽ điện cơ bản.

Nội dung:

1. Mở đầu

1.1. Khái niệm

1.2. Ví dụ

2. Vẽ sơ đồ mặt bằng, sơ đồ vị trí

2.1. Khái niệm

2.2. Ví dụ

3. Vẽ sơ đồ nối dây

3.1. Khái niệm

3.2. Nguyên tắc thực hiện

3.3. Ví dụ

4. Vẽ sơ đồ đơn tuyến

4.1. Khái niệm

4.2. Ví dụ

5. Vẽ các sơ đồ mạch điện bằng phần mềm Autocad

5.1. Các lệnh thao tác với đối tượng 5.2. Thiết lập bản vẽ 5.3. Các lệnh thao tác với màn hình Tự học 3 giờ 5.4. Các lệnh thao tác với lớp Tự học 3 giờ 5.5. Thiết lập bản vẽ nâng cao và in ấn Tự học 3 giờ

6. Thực hành: Dùng AutoCad vẽ 1 bản vẽ điện hoàn chỉnh

7. Kiểm tra

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Vật liệu:

- Giấy vẽ khổ A4

2. Dụng cụ, Trang thiết bị:

- Bàn vẽ.

- Bút chì, Thước, Ê ke, Com pa, Tẩy.....

- Các hình vẽ mẫu.

- Phần mềm Autocad

- PC, Projector

3. Học liệu:

- Giáo trình, tài liệu học tập.

- Các tài liệu về tiêu chuẩn điện

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

1. Nội dung đánh giá:

- Kiến thức:

+ Các yêu cầu đối với bản vẽ kỹ thuật

+ Các bước tiến hành thực hiện một bài vẽ thực tế

-  Kỹ năng:

+Độ chính xác.

+ Độ sạch sẽ trên bản vẽ

+ Cách trình bày bản vẽ

+ Thời gian thực hiện bản vẽ

- Thái độ:

Tỉ mỉ, cẩn thận, chính xác, ngăn nắp trong công việc.

2. Phương pháp đánh giá:

Phương pháp kiểm tra đánh giá khi thực hiện môn học được đánh giá qua bài viết, kiểm tra vấn đáp hoặc trắc nghiệm, tự luận, thực hành trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng môn học:

- Chương trình môn học được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

Cần lưu ý một số điểm chính sau:

- Vật liệu, dụng cụ, trang thiết bị và tài liệu phát tay phải được chuẩn bị đầy đủ trước khi thực hiện bài giảng

- Thực hiện giảng dạy tốt nhất ở nơi có bàn vẽ kỹ thuật chuyên dụng.

- Căn cứ vào thực tế của nơi đào tạo giáo viên hướng dẫn có thể thay đổi thời lượng của từng nội dung, nhưng vẫn phải đảm bảo số giờ qui định trong chương trình.

3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Hướng dẫn kỹ học sinh sử dụng phần mềm Autocad

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]. Lê Công Thành- Giáo trình Vẽ điện - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM – 2008

[2]. Nguyễn Ngọc Tuấn - Hướng dẫn thực hành Autocad Electrical -NXB Thống kê- năm 2005.