CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC BẮT BUỘC

Tên môn học: Truyền động điện

Mã số môn học: 2302022915

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1645/QĐ-LTT  ngày  24  tháng  10  năm 2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh)

# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC ĐÀO TẠO: TRUYỀN ĐỘNG ĐIỆN

Mã số môn học: 2302022915

Thời gian môn học: 	75 giờ;(Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành:  17 giờ;Tự học 30 giờ)

I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:

- Vị trí: Trước khi học môn học này cần hoàn thành các môn học cơ sở, đặc biệt các môn học: Mạch điện; Trang bị điện; Máy điện.

- Tính chất: Là môn học kĩ thuật chuyên môn, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc

II. MỤC TIÊU MÔN HỌC:

* Về kiến thức:

- Trình bày được nguyên tắc và phương pháp điều khiển tốc độ của hệ truyền động điện.

* Về kỹ năng:

- Đánh giá được đặc tính động của hệ điều khiển truyền động điện.

- Tính chọn được động cơ điện cho hệ truyền động không điều chỉnh.

- Lựa chọn được các bộ biến đổi phù hợp với yêu cầu hệ truyền động

* Về thái độ:

- Rèn luyện tính tỉ mỉ, cẩn thận, tác phong công nghiệp cho học sinh

III.  NỘI DUNG MÔN HỌC:

1. Nội dung tổng quát và phân phối  thời gian :

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  | Thời gian tự học |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra* |  |
| 1 | Bài mở đầu: Khái quát chung về hệ truyền động điện | 1 | 1 |  |  |  |
| 2 | Cơ học truyền động điện. | 3 | 3 |  |  | 3 |
| 3 | Các đặc tính và trạng thái làm việc của động cơ điện. | 12 | 7 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | Điều khiển tốc độ truyền động điện. | 12 | 8 | 3 | 1 | 8 |
| 5 | Ổn định tốc độ của hệ thống truyền động điện. | 7 | 4 | 2 | 1 | 3 |
| 6 | Đặc tính động của hệ truyền động điện. | 6 | 3 | 3 |  | 4 |
| 7 | Chọn công suất động cơ cho hệ truyền động điện. | 4 | 2 | 2 |  | 4 |
|  | Cộng: | 45 | 28 | 14 | 3 | 30 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính bằng giờ thực hành.

2. Nội dung chi tiết:

Bài mở đầu:Khái quát chung về hệ truyền động điện           Thời gian: 1 giờ

1. Khái quát chung về hệ truyền động

2. Phụ tải và phần cơ của truyền động điện

Bài 1: Cơ học truyền động điện                              Thời gian: 3 giờ;tự học 3 giờ

Mục tiêu:

- Nhận dạng được các khâu cơ khí cơ bản của hệ truyền động điện.

- Tính toán qui đổi mô men cản, lực cản, mô men quán tính về đầu trục động cơ.

- Xây dựng được phương trình chuyển động của hệ truyền động điện.

- Phân biệt được các trạng thái làm việc của hệ truyền động điện.

- Rèn luyện đức tính chủ động, nghiêm túc trong học tập và công việc.

Nội dung:

1. Các khâu cơ khí của truyền động điện, tính toán qui đổi các khâu cơ khí của truyền động điện.

2. Đặc tính cơ của máy sản xuất, động cơ.

3. Các trạng thái làm việc xác lập của hệ truyền động điện Tự học 3 giờ

Bài 2: Các đặc tính và các trạng thái làm việc của động cơ điện       Thời gian 12 giờ; tự học 8 giờ

Mục tiêu :

- Xây dựng được đặc tính cơ của các động cơ điện một chiều (DC), động cơ điện không đồng bộ, động cơ điện đồng bộ.

- Phân tích được các trạng thái làm việc của các động cơ: một chiều, không đồng bộ, đồng bộ.

- So sánh đặc tính của các loại động cơ, phạm vi ứng dụng của các động cơ dùng trong truyền động điện.

- Rèn luyện đức tính cẩn thận, tỉ mỉ, tư duy sáng tạo và khoa học.

Nội dung:

1.  Đặc tính của động cơ điện DC, các trạng thái khởi động và hãm.

2.  Đặc tính của động cơ điện không đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm.

3.  Đặc tính của động cơ điện đồng bộ, các trạng thái khởi động và hãm    Tự học 8 giờ

Bài 3: Điều khiển tốc độ truyền động điện            Thời gan: 12 giờ; tự học 8 giờ

Mục tiêu :

- Trình bày được các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ

- So sánh được ưu, nhược điểm của từn phương pháp

- Lựa chọn được phương án điều chỉnh tốc độ phù hợp với hệ truyền động điện thực tế.

Nội dung:

1. Khái niệm về điều chỉnh tốc độ hệ truyền động điện; tốc độ đặt; chỉ tiêu chất lượng của truyền động điều chỉnh.

2. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh sơ đồ mạch.

3. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách điều chỉnh thông số của động cơ.

4. Điều chỉnh tốc độ động cơ bằng cách thay đổi điện áp nguồn

5. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng cách thay đổi thông số điện áp nguồn.

6. Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng sơ đồ nối tầng (cascade) Tự học 8 giờ

Bài 4: Ổn định tốc độ làm việc của hệ truyền động điện  Thời gian :7 giờ ;tự học 3 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các yêu cầu về ổn định tốc độ làm việc của hệ truyền động điện.

- Phân tích được các biện pháp chủ yếu dùng để ổn định tốc độ làm việc của hệ   truyền động điện.

- Chọn được phương án ổn định tốc độ cho một hệ truyền động điện thực tế

Nội dung:

| 1. Khái niệm về ổn định tốc độ; độ chính xác duy trì tốc độ |  |
| --- | --- |
| 2. Hệ truyền động cơ vòng kín : hồi tiếp âm điện áp, hồi tiếp âm tốc độ Tự học 3 giờ |
| 3. Hạn chế dòng điện trong truyền động điện tự động. |  |

Bài 5: Đặc tính động của hệ truyền động điện        Thời gian: 6 giờ; tự học 4 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các quá trình quá độ cơ học, quá độ điện-cơ trong hệ truyền động điện vòng hở.

- Giải thích được các quan hệ thời gian của các đại lượng điện-cơ trong hệ truyền động điện.

- Lắp đặt và vận hành được các mạch khởi động, các mạch hãm hệ truyền động điện.

Nội dung:

1. Đặc tính động của truyền động điện.

2. Quá độ cơ học; quá độ điện - cơ trong hệ truyền động điện Tự học 4 giờ

3. Khởi động hệ truyền động điện, thời gian mở máy.

4. Hãm hệ truyền động điện, thời gian hãm; dừng máy chính xác.

Bài 6: Chọn công suất động cơ cho hệ truyền động điện       Thời gian : 4  giờ ; tự học 4 giờ

Mục tiêu:

- Chọn đúng công suất động cơ cho những truyền động có điều chỉnh và không điều chỉnh tốc độ.

- Kiểm nghiệm công suất động cơ sau khi đã chọn cho phù hợp với máy sản xuất .

Nội dung:

1. Phương pháp chọn động cơ truyền động cho tải theo nguyên lý phát nhiệt.

2. Chọn công suất động cơ cho truyền động không điều chỉnh tốc độ.

3. Tính chọn công suất động cơ cho truyền động có điều chỉnh tốc độ Tự học 4 giờ

4. Kiểm nghiệm công suất động cơ.

IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

- Dụng cụ và trang thiết bị:

+ Các mô hình mô phỏng hệ thống truyền động điện cần thiết.

+ Bản vẽ, hình ảnh liên quan.

- Nguồn lực khác:

+ PC, phần mềm chuyên dùng.

+ Projector, overhead.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:

Áp dụng hình thức kiểm tra tích hợp giữa lý thuyết với thực hành. Các nội dung trọng tâm cần kiểm tra là:

- Lý thuyết:

+ Các đặc tính, các phương pháp điều khiển tốc độ truyền động điện.

+ Các phương pháp ổn định tốc độ truyền động điện.

+ Chọn được công suất động cơ phù hợp yêu cầu của tải.

+ Các đặc tính kỹ thuật của biến tần, khởi động mềm...

- Thực hành:

+ Vẽ được đặc tính cơ của động cơ điện bằng thí nghiệm.

+ Lắp đặt và vận hành các mạch khởi động, điều chỉnh tốc độ, mạch hãm động cơ điện.

+ Tính chọn công suất động cơ phù hợp với phụ tải.

VI. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MÔN HỌC:

1. Phạm vi áp dụng chương trình:

Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ trung cấp  nghề.

2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:

- Hình thức giảng dạy chính của môn học là lý thuyết kết hợp với thực hành thí nghiệm

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên sử dụng các phần mềm mô phỏng để minh họa các bài tập ứng dụng các hệ truyền động điện.

3.  Những trọng tâm cần chú ý:

- Các đặc tính làm việc, khởi động, hãm của các loại động cơ.

- Các phương pháp điều chỉnh, ổn định tốc độ truyền động điện.

- Cấu tạo, nguyên lý, nhận dạng các thiết bị điều khiển: biến tần, khởi động mềm, điều khiển servo...

4. Tài liệu cần tham khảo:

[1]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007

[2]- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền, Truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2006

[3]- Nguyễn Tiến Ban, Thân Ngọc Hoàn, Điều khiển tự động các hệ thống truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2007

[4]- Võ Quang Lạp,Trần Thọ, Cơ sở truyền động điện – Nxb Khoa học Kỹ thuật 2004