CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Thực tập Điện cơ bản

# Mã học phần: DDT108

Thời gian thực hiện học phần: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Học phần Thực tập Điện cơ bản được bố trí học sau các học phần chung và học  trước các học phần chuyên môn nghề.

- Tính chất: Là học phần kỹ thuật cơ sở, thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Trình bày được kiến thức cơ bản trong sử dụng dụng cụ đo lường ngành điện và các loại dụng cụ thợ điện.

- Có các kiến thức đo kiểm và vận hành công tơ điện, máy biến áp một pha, động cơ điện một pha, ba pha dân dụng và công nghiệp

- Có các kiến thức tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

- Kỹ năng:

- Đo kiểm tra và vận hành công tơ điện, máy biến áp một pha, động cơ điện một pha, ba pha dân dụng và công nghiệp

- Tính toán thiết kế, lắp đặt, sửa chữa, thi công các công trình điện, công trình chiếu sáng dân dụng và công nghiệp

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-	Rèn luyện thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | ### Bài 1: Nhập môn thực tập điện cơ bản | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Bài 2: Nối dây – làm khoen – hàn chì | 10 |  | 10 |  |
| 3 | #### Bài 3: Các mạch chiếu sáng – Chuông điện – Công tơ điện | 15 |  | 15 |  |
| 4 | #### Bài 4: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng | 10 |  | 10 |  |
| 5 | ### Bài 5: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng | 20 |  | 20 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Bài 1: Nhập môn thực tập điện cơ bản 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được kiến thức cơ bản trong An toàn điện trong xưởng thực tập và ngoài công trình

- Sử dụng dụng cụ đo lường ngành điện và các loại dụng cụ thợ điện

Nội dung:

  - Nội quy xưởng thực tập

  - Giới thiệu học phần thực tập điện cơ bản

  - An toàn điện trong xưởng thực tập và ngoài công trình

  - Phương pháp sử dụng đồ nghề, các dụng cụ đo ngành điện

Bài 2: Nối dây – làm khoen – hàn chì 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện nối dây – làm khoen – hàn chì

Nội dung:

  - Giới thiệu các loại dây dẫn và cáp điện

  - Các phương pháp nối dây

- Dây đơn cứng

- Dây đơn mềm

- Dây đôi

- Nối thẳng

- Nối rẽ nhánh

- Nối khác loại

  - Phương pháp làm khoen, hàn chì

Bài 3: Các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện 	Thời gian:15 giờ

Mục tiêu:

- Thực hiện các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện

Nội dung:

  - Bố trí, lắp đặt khí cụ điện trên bảng điện

  - Mạch đèn nối tiếp, song song

  - Mạch đèn cầu thang

  - Mạch đèn sáng luân phiên

  - Mạch đèn nhà kho/hành lang

  - Mạch đèn huỳnh quang

  - Mạch chuông điện

  - Lắp đặt công tơ điện

  - Mạch điện tổng hợp

Bài 4: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

Nội dung:

  - Kiểm tra, xác định đầu dây, vận hành động cơ bơm nước

  - Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành động cơ không đồng bộ một pha, ba pha

  - Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành quạt bàn, quạt trần

  - Kiểm tra, xác định đầu dây, đấu dây vận hành máy biến áp

Bài 5: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng 	Thời gian: 20 giờ

Mục tiêu:

- Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

Nội dung:

- Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi

- Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi

- Kỹ thuật cắt ghép nẹp nhựa; cắt, uốn, lắp đặt nẹp, ống nhựa, máng sắt và đi đường dây nổi trong ống/nẹp/máng

- Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường

- Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường

- Kỹ thuật cắt, ghép, uốn ống nhựa, lắp đặt  ống nhựa, hộp nối và ngõ ra cho đường dây âm tường

- Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) âm tường

- Bài tập tổng hợp

- Điều kiện thực hiện học phần:

    - Vật liệu: Dây dẫn, công tơ 1 pha, công tơ 3 pha và vật tư phục vụ cho các bài thực hành.

    - Dụng cụ và trang thiết bị: Máy biến áp; Máy chiếu; Nguồn điện xoay chiều 1 pha,  mỏ hàn, cưa; VOM, ampe kìm, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện dân dụng...

    - Nguồn lực: Xưởng thực tập điện cơ bản

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

              - Kiến thức:

    - Các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện

    - Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

    - Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

              - Kỹ năng:

    - Thực hiện các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện

    - Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

    - Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

              - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới

    - Trung thực trong kiểm tra

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn

2. Phương pháp:

Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

      - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn sửa chữa

      - Thời gian thực hiện

      - Thẩm mỹ

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị

- Hướng dẫn thực hiện học phần:

# 1. Phạm vi áp dụng học phần: Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

    - Thực hiện các mạch chiếu sáng – chuông điện – công tơ điện

    - Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng

    - Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/dân dụng

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Khoa Điện-Điện Tử - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Lý Tự Trọng TP HCM, 2010

- Bùi Văn Hồng - Giáo trình thực tập điện cơ bản - Đại học quốc gia TP HCM, 2009

- Trần Duy Phụng - Hướng dẫn thực hành thiết kế lắp đặt mạng điện nhà - Nhà xuất bản Đà Nẵng, 2010