CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

# Tên học phần: Truyền động điện và ứng dụng

# Mã học phần: 37

Thời gian thực hiện học phần: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 0giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của học phần:

- Vị trí: Học phần Truyền động điện và ứng dụng được bố trí học sau các học phần máy điện, Cung cấp điện.

- Tính chất: Là học phần chuyên ngành, thuộc các học phần đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu học phần:

- Kiến thức:

- Có những kiến thức cơ bản về đặc điểm, nguyên lý làm việc, đặc tính cơ - điện của các loại động cơ điện.

- Kỹ năng:

- Có khả năng phân tích, tính toán lựa chọn động cơ truyền động đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cho một cơ cấu truyền động nhất định.

- Có khả năng điều khiển truyền động điện cho các máy công nghiệp.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

-	Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung học phần:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện - Khái niệm chung về hệ thống truyền động điện - Đặc tính cơ của máy sản xuất - Phương trình chuyển động của hệ thống truyền động điện - Các phương pháp quy đổi các đại lượng về trục động cơ | 4 | 4 1 1 1 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện - Khái niệm chung về đặc tính cơ của động cơ điện - Đặc tính cơ của động cơ điện kích từ độc lập - Đặc tính cơ của động cơ điện kích từ nối tiếp - Các trạng thái hãm động cơ DC - Các dạng bài tập về động cơ DC - Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ - Các trạng thái hãm động cơ không đồng bộ - Đặc tính cơ của động cơ đồng bộ - Các dạng bài tập về động cơ không đồng bộ | 12 | 11 1 1 1 3 1 1 1 2 |  | 1 |
| 3 | Chương 3: Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động điện - Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng điều chỉnh tốc độ - Tổng quan về các bộ biển đổi công suất cho động cơ - Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập và kích từ song song - Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp - Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ - Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Máy phát – Động cơ (F –Đ) - Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Chỉnh lưu – Động cơ (CL–Đ) - Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Xung áp – Động cơ (XA –Đ) | 6 | 6 1 1 1 1 1 1 |  |  |
| 4 | Chương 4: Tính toán chọn công suất động cơ điện - Khái niệm chung và yêu cầu chọn công suất - Hiện tượng phát nóng và nguội lạnh của động cơ điện - Tổn thất công suất và phát nhiệt của động cơ điện - Các chế độ làm việc của động cơ - Các nguyên tắc chọn công suất làm việc của động cơ điện - Chọn động cơ làm việc ở chế độ dài hạn - Chọn động cơ làm việc ở chế độ ngắn hạn và ngắn hạn lặp lại. - Các dạng bài tập chọn công suất động cơ điện | 8 | 7 1 1 1 1 1 1 1 |  | 1 |
|  | Tổng | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Những khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về hệ thống truyền động điện

Nội dung:

  - Khái niệm chung về hệ thống truyền động điện

  - Đặc tính cơ của máy sản xuất

  - Phương trình chuyển động của hệ thống truyền động điện

  - Các phương pháp quy đổi các đại lượng về trục động cơ

### Chương 2: Đặc tính cơ của động cơ điện 	Thời gian: 12  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các đặc tính cơ của động cơ điện

Nội dung:

  - Khái niệm chung về đặc tính cơ của động cơ điện

  - Đặc tính cơ của động cơ điện kích từ độc lập

  - Đặc tính cơ của động cơ điện kích từ nối tiếp

  - Các trạng thái hãm động cơ DC

  - Các dạng bài tập về động cơ DC

  - Đặc tính cơ của động cơ không đồng bộ

  - Các trạng thái hãm động cơ không đồng bộ

  - Đặc tính cơ của động cơ đồng bộ

  - Các dạng bài tập về động cơ không đồng bộ

### Chương 3: Điều chỉnh tốc độ hệ thống truyền động điện	Thời gian: 6  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các phương pháp điều chỉnh tốc độ hệ thống truyền động điện

Nội dung:

  - Các chỉ tiêu đánh giá chất lượng điều chỉnh tốc độ

  - Tổng quan về các bộ biển đổi công suất cho động cơ

  - Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ độc lập và kích từ song song

  - Điều chỉnh tốc độ động cơ điện một chiều kích từ nối tiếp

  - Điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ

  - Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Máy phát – Động cơ (F –Đ)

  - Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Chỉnh lưu – Động cơ (CL–Đ)

  - Điều chỉnh tốc độ hệ truyền động Xung áp – Động cơ (XA –Đ)

### Chương 4: Tính toán chọn công suất động cơ điện 	Thời gian: 8  giờ

Mục tiêu:

- Tính toán chọn công suất động cơ điện

Nội dung:

  - Khái niệm chung và yêu cầu chọn công suất

  - Hiện tượng phát nóng và nguội lạnh của động cơ điện

  - Tổn thất công suất và phát nhiệt của động cơ điện

  - Các chế độ làm việc của động cơ

  - Các nguyên tắc chọn công suất làm việc của động cơ điện

  - Chọn động cơ làm việc ở chế độ dài hạn

  - Chọn động cơ làm việc ở chế độ ngắn hạn và ngắn hạn lặp lại

  - Các dạng bài tập chọn công suất động cơ điện

- Điều kiện thực hiện học phần:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được đặc điểm, nguyên lý làm việc, đặc tính cơ - điện của các loại động cơ điện, các hệ thống truyền động điện tiêu biểu

- Kỹ năng:

- Tính toán tính toán lựa chọn động cơ truyền động đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cho một cơ cấu truyền động nhất định.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong tính toán.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện học phần:

# 1. Phạm vi áp dụng học phần:

# Chương trình học phần này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập học phần:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Đặc điểm, nguyên lý làm việc, đặc tính cơ - điện của các loại động cơ điện, các hệ thống truyền động điện tiêu biểu

- Tính toán tính toán lựa chọn động cơ truyền động đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật cho một cơ cấu truyền động nhất định

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Bùi Quốc Khánh, Nguyễn Văn Liễn, Nguyễn Thị Hiền, Truyền động điện, NXB KHKT Hà Nội, 2009.

- Bùi Đình Tiếu, Giáo trình Truyền động điện, chương trình Cao Đẳng Kỹ Thuật, NXBGD, 2009.

- Nguyễn Văn Nhờ, Cơ sở truyền động điện, NXB ĐHQG TpHCM, 2008.

- PGS.Ts. Vũ Quang Hồi, Trang bị điện-Điện tử công nghiệp, NXBGD, 2009.