## IoT Industry
DỰ ÁN PHÒNG THỰC HÀNH CÔNG NGHỆ TỰ ĐỘNG HÓA IoT Ngành: TỰ ĐỘNG HÓA
STT | Danh mục thiết bị | Model | Hãng SX | ĐVT | SL | Đơn Giá | Thành tiền
I | Phòng thực hành Công nghệ Tự động hóa IoT
1 | Bộ thực hành MPS TS I4.0 đào tạo tích hợp | C93112 | Festo - CHLB Đức | Bộ | 1 | 2950000000 | 2950000000
Hệ thống MPS là nền tảng cho bộ thực hành MPS TS 4.0 đào tạo tích hợp. CPS (Cyber Physical System) được xây dựng dựa trên các thành phần tự động hóa có sẵn. Một bộ điều khiển công nghiệp hiện đại, S7-1500, là đơn vị trung tâm của quá trình xử lý và giao tiếp cao cấp. Một hệ thống đọc/ ghi RFID giao tiếp với bộ điều khiển thông qua giao diện IO-Link chịu trách nhiệm trao đổi dữ liệu với các phôi thí nghiệm thông minh.
Miêu tả Một hệ thống đọc / ghi RFID giao tiếp với bộ điều khiển thông qua IO-Link®, có trách nhiệm trao đổi dữ liệu với phôi thông minh. PLC được trang bị một máy chủ web tích hợp, đảm bảo quá trình chẩn đoán nhanh bằng cách sử dụng công nghệ IT chuẩn. Raspberry Pi cung cấp trung tâm dữ liệu cho phép các trạng thái được lưu trữ, đánh giá và hiển thị qua máy chủ web.
Dựa trên khái niệm "nhà máy thông minh", MPS® TS Compact Trainer I4.0 tích hợp các thành phần chính sau vào một kịch bản học chìa khóa trao tay, cung cấp một bài giới thiệu nhanh và đáng tin cậy đối với ngành Công nghiệp 4.0:
- Băng tải với hai cảm biến RFID - Bộ điều khiển S7-1500 tích hợp
- Mô-đun truyền thông IO-Link®
- Bộ điều khiển cơ bản KTP400
- Mô-đun khoan với thiết bị ET200SP PROFINET IO - Mô-đun Inserting với thiết bị ET200SP PROFINET IO
- Raspberry Pi - Bộ phôi bằng thẻ RFID - USB đọc / ghi thiết bị
2x Bộ PLC SIMATIC S7-1516-3PN/DP
Bộ phận thông minh Các phôi được sử dụng trong hệ thống này có bộ nhớ dựa trên môi trường lưu trữ dữ liệu RFID tuân thủ ISO 15693. Nó chứa tất cả các dữ liệu sản xuất. Trong quá trình sản xuất, dữ liệu sản xuất liên quan đến quá trình sản xuất cũng được lưu trữ trong bộ nhớ. Điều này có thể bao gồm bước sản xuất, tem thời gian và hoàn thành sản phẩm, cũng như dữ liệu chất lượng. Khi quá trình sản xuất hoàn tất, số serial duy nhất đảm bảo truy xuất nguồn gốc. Điều này làm cho nó có thể minh họa sản xuất tùy chỉnh với một lô kích thước là 1. "
Nhập lệnh RFID Khả năng lưu giữ dữ liệu đặt hàng trên phôi là một trong những điểm nổi bật của Công nghiệp 4.0. Trong quá trình sản xuất, các dữ liệu hiện có cho phép hiển thị và theo dõi đơn đặt hàng. Cũng có thể thiết lập liên kết đến các cơ sở dữ liệu máy chủ để có được dữ liệu bổ sung để có thêm thông tin chi tiết. Điều này có nghĩa là người điều khiển máy tại chỗ có thể được truy cập vào các thông tin đặt hàng chính về thiết bị di động. Một thiết bị đọc / ghi RFID, có giao diện USB và phần mềm máy tính, được cung cấp cho mục đích truyền và kiểm tra dữ liệu bên ngoài MPS® TS Compact Trainer I4.0, sử dụng chip RFID trên phôi. Các bản ghi dữ liệu có thể được tải và lưu trữ dưới dạng một tập tin văn bản. "
FluidSIM® 5
FluidSIM® là chương trình thiết kế và mô phỏng sơ đồ mạch điện hàng đầu thế giới về khí nén, thủy lực và bây giờ cũng là công nghệ điện. Có thể tự do thiết kế hệ thống điều khiển là động lực. Hơn thế nữa, FluidSIM® cung cấp cho giáo viên nhiều hình ảnh và video dành cho việc lên kế hoạch bài học dựa trên đa phương tiện. Trải nghiệm các mô phỏng theo thời gian thực với chuyên gia hoặc sinh viên.
2 | Hệ thống MPS® 205 Advance I4.0 - Các nguyên lý cơ bản và nâng cao của công nghệ mới và cách mạng công nghiệp lần thứ 4 | 8064835 + 8062644 + 8038802 | Festo - CHLB Đức | Hệ thống | 1 | 6800000000 | 6800000000
Hệ thống MPS 205 I4.0 bao gồm các sản phẩm sau:
| Trạm MPS Cung cấp với băng chuyển |  |  | Bộ | 1
| Trạm MPS Lắp ráp |  |  | Bộ | 1
| Trạm MPS Phân loại |  |  | Bộ | 1
| Trạm MPS đóng hộp |  |  | Bộ | 1
| Trạm MPS chia phôi |  |  | Bộ | 1
Chức năng: Hệ thống MPS® 205 I4.0 là một dây chuyền sản xuất nhỏ tích hợp từ các trạm tiêu chuẩn MPS Cung cấp với băng chuyển, MPS Lắp ráp, MPS Phân loại, MPS đóng hộp, MPS Chia phôi. Toàn bộ hệ thống được nối mạng và được trang bị một số đầu ghi/đọc RFID. Hệ thống sản xuất theo các đơn đặt hàng được tạo ra trong hệ thống MES.
Trong trạm đầu tiên, phôi được tách ra và sau đó được ghi vào cảm biến RFID.
Trạm Lắp ráp tiếp theo đọc thẻ RFID này, quyết định điều gì sẽ xảy ra với phôi này dựa trên đơn hàng và ghi lại kết quả.
Trong trạm Phân loại, các phôi được phân loại đến ba máng trượt tùy thuộc vào thông tin lưu trên chúng.
Trạm đóng gói có nhiệm vụ đóng gói các phôi hoàn thiện một cách tự động.
Trạm chia phôi phân tách các phôi theo 2 hướng khác nhau.
MES / IoT / Big Data
Đây là những chủ đề hàng đầu của xu hướng số hóa. Kiểm soát sản xuất, tích hợp các hệ thống, mô đun hóa, bảo mật dữ liệu và xử lý dữ liệu thông minh chỉ là một vài chủ đề quan trọng cho tương lai, cho hiệu quả trong sản xuất. Các dịch vụ sau đây có sẵn thông qua phần mềm MES: • Cấu hình hệ thống • Định cấu hình/định tuyến sản xuất • Nhập và quản lý đơn hàng • Theo dõi đơn đặt hàng • Lưu trữ dữ liệu đơn hàng • Dịch vụ Web cho các nhóm người dùng khác nhau
Thu thập và theo dõi dữ liệu Bằng cách này, bạn luôn được thông báo về vị trí và trạng thái của sản phẩm. Các trạm MPS® hiện nay có thể được mở rộng bằng cách sử dụng mô-đun RFID trong thực hiện dồ án.
Điều khiển và vận hành Bằng cách chia nhỏ hoạt động và điều khiển các trạm MPS riêng lẻ, điều này làm các trạm MPS riêng biệt thực hiện được các đồ án theo nhóm. Các chức năng vận hành cơ bản và các ứng dụng riêng lẻ trong công nghệ thông tin có sẵn.
Hệ thống MPS 205 I4.0 bao gồm các sản phẩm sau: Trạm: Trạm MPS Cung cấp với băng chuyển, Trạm MPS Lắp ráp, Trạm MPS Phân loại Trang thiết bị 5x xe đẩy hiệu chỉnh được chiều cao, 5x bảng điều khiển điều khiển, 1x bộ phôi PA (phôi thân với nắp đậy), 1x hộp mô phỏng, 1x cột đèn tín hiệu Kỹ thuật điều khiển 1x Bộ điều khiển PLC, 1x bộ EasyPort, hệ thống RFID, công tắc, máy tính với màn hình cảm ứng Phần mềm 1x Phần mềm FluidSim E với 1 bản quyền, 1x Phần mềm FluidSim P với 1 bản quyền
Bộ điều khiển PLC: SIMATIC S7-1500 5x EduTrainer® Universal với SIMATIC® S7-1512 bao gồm cả bộ cấp nguồn DC tích hợp
3 | Thiết bị Tự động và số hóa Iot Công nghiệp |  | Festo - CHLB Đức | Set | 1 | 6530000000 | 6530000000
Automation and Digitalization using micro controllers
| 6x EduTrainer® Compact Preferred versions with SIMATIC S7-1200; với 12x I/O data cable with SysLink connectors (IEEE 488) 6x Analog cable, parallel 6x Ethernet cable | 573902
6x Communication module with RS422/RS485 interface; 9-pin D-sub female connector
6x Communication processor CP 1243-7 LTE (EU models)
6x ANT896-4MA mobile wireless antenna for GSM (2G), UMTS (3G) and LTE(4G) networks; Omnidirectional Characteristic, Radially rotatable, with additional joint, Antenna gain: 2 dBi, incl. SMA connector, IP54, (-40-+85°C), Observe national approvals; for direct installation with SMA connection system scope of delivery: 1x ANT 896-4MA, compact instructions as hard copy German/English
1x NH9910-0AA21-0AA0; Single license for 1 instal- lation; OPC (UA) server for IP communication with S7-1200 and S7-200; connection management for 8 remote stations; routing between ST7 stations; multiproject-capable; connection diagnostics; Station monitoring; Teleservice Gateway; Import of SINAUT MICRO SC projects; German and English user interface; documentation in German and English
Automation and Digitalization using advanced controllers
| 6x EduTrainer® Universal preferred versions Laboratory: A4/A4 rack with SIMATIC® S7-1500 and 19" simulation modules với 12x I/O data cable with SysLink connectors (IEEE 488) 6x Analog cable, parallel 6x Ethernet cable 6x IEC power cable 90° | 8065595
6x TRAINING BUNDLE SIMATIC ET 200SP BASIC CONSISTING OF: 1X INTERFACEMOD. IM155-6PN HF, 1X BUSADAPTER BA 2XRJ45, 2X DI 8X24VDC/0,5A HF, 2X DQ 8X24VDC/0,5A HF, 4X BASEUNITS, LABELING STRIPS, COLOUR CODED LABELS ******************************* FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY
1x SCHOOL PACKAGE KTP700 BASIC / XB005, CONSISTING OF: 6 X KTP700 BASIC, 6 X SCALANCE XB005 UNMANAGED IE SWITCH, 12 X RJ45 CABLE, LENGTH 6M, CONFIGURABLE FROM WINCC BASIC V13/ STEP 7 BASIC V13, CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD ******************************* FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY
6x SIMATIC IOT2040, 2x 10/100 Mbit/s Ethernet RJ45; 1x USB2.0, 1x USB client; SD CARD slot; 24 V DC industrial power supply
Field devices supporting Industry 4.0 communication protocols
6x SINAMICS G120 SCE TRAINER PAKET CONSISTING OF CU250S-2 PN, CU-SCREENING TERMINATION KIT4, PM240- 2 FSA WITHOUT FILTER, 1/3 200-240V ; 4,2A ; 0,75KW LO 1/3 200-240V ; 3,2A ; 0,55KW HO INTELLIG. OPERATOR PANEL IOP-2, PC TO INVERT. CONNECTION KIT-2, SD-CARD 512 MB EMPTY SEPARATE LICENSE EPOS & SAFETY ACTIVATE VIA WEB LICENSE MANAGR FOR EDUCATIONAL PURPOSES ONLY
6x Basic unit SIMOCODE pro V PN, Ethernet/PROFINET IO, PN system redundancy, OPC UA server, Web server, transmission rate 100 Mbps, 2 x bus connection via RJ45, 4I/3O freely parameterizable, Us: 110...240 V AC/DC, input for thermistor connection Monostable relay outputs, expandable by extension modules
6x current/voltage measuring module V2; Set current 0.3 ... 4 A, Voltage measurement up to 690 V, overall width 45 mm, straight-through transformer basic unit required per V PB, per V MR in version -ZB01, per V PN or per V EIP
6x Operator panel with display for SIMOCODE pro V, installation in control cabinet door or front plate, can be plugged onto basic unit or extension modules, 7 LEDs for status display and 4 freely assignable keys for manual control, Color: titanium gray
6x Connecting cable Length 0.3 m, flat, for connection of basic unit, current measuring module, current/voltage measuring module, operator panel or extension modules via the system interface
6x Connecting cable Length 0.5 m, flat, for connection of basic unit, current measuring module, current/voltage measuring module, operator panel or extension modules via the system interface
6x USB PC cable for connection to the USB interface of a PC, for communication with SIMOCODE pro or SIRIUS 3RW44 soft starter or modular safety system 3RK3 via the system interface
6x Reversing contactor assembly AC-3,3 kW/400 V,AC230V,50/60 Hz 3-pole, Size S00 screw terminal electrical and mechanical interlock
6x Circuit breaker size S00 for starter combination Rated current 8 A N-release 104 A screw terminal Standard switching capacity
6x Illuminated pushbutton, 22 mm, round, plastic, red, pushbutton, flat, momentary contact type, with holder, 1 NO+1 NC, LED module with integrated LED 230 V AC, screw terminal
6x Illuminated pushbutton, 22 mm, round, plastic, yellow, pushbutton, flat, momentary contact type, with holder, 1 NO+1 NC, LED module with integrated LED 230 V AC, screw terminal
6x Illuminated pushbutton, 22 mm, round, plastic, green, pushbutton, flat, momentary contact type, with holder, 1 NO+1 NC, LED module with integrated LED 230 V AC, screw terminal
4 | Bàn thực hành và phụ kiện thí nghiệm
| Bàn thí nghiệm mặt nhôm nghiêng và khung treo ER; Overall dimensions W1512 x D780 x H1718 | 539023 | Festo - CHLB Đức | Set | 6 | 620000000 | 3720000000
Tủ 4 ngăn di động
Hộp phụ kiện
Bộ kết nối Syslink
Cáp nối Syslink
Bộ nguồn 24 V gá khung
Bộ dây điện 4mm, 98 sợi
Giá treo dây điện
Bộ đế và phụ kiện lắp đặt thiết bị
| TỔNG CỘNG | [5 empty] | 20000000000
Ghi chú: Giá trên chưa bao gồm VAT
TP. HCM, ngày 27 tháng 02 năm 2019 TRƯỞNG KHOA
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ