| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| --- | --- |

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

#### Trình độ đào tạo	: Tốt nghiệp THPT

#### Loại hình đào tạo	: Ngắn hạn

#### Tên học phần	: Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tay nghề cho công nhân, người lao động (Lắp đặt tủ điện)

Số tiết	: 24 tiết

I. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1. Kiến thức

- Trình bày được nguyên lý hoạt động của các mạch điều khiển và mạch động lực;

- Đọc và vẽ được các sơ đồ của các mạch điện điều khiển và mạch động lực trong tủ điện;

- Đọc và phân tích sơ đồ điều khiển cơ bản của động cơ không đồng bộ ba pha;

- Trình bày được nguyên lý và chức năng của các loại khí cụ điện;

2. Kỹ năng

- Thiết kế được mạch điện điều khiển cơ bản trong tủ điện; các mạch điện điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha;

- Lắp được các mạch điện trong tủ điện và các mạch điều khiển động cơ không đồng bộ;

- Tìm được các hư hỏng và đưa ra các biện pháp sửa chữa cho các mạch điện.

3. Thái độ

- Nghiêm chỉnh chấp hành tốt qui định lớp học.

- Đảm bảo an toàn thực tập, sắp xếp nơi làm việc gọn gàng, sạch sẽ, hợp lý.

II. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

| TT | BÀI | NỘI DUNG | THỜI GIAN (TIẾT) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | LT | TH | TỔNG SỐ | GHI CHÚ |
| LÝ THUYẾT |  |  | 8 |  | 8 |  |
| 1 | Bài 1 | Giới thiệu các khí cụ điện dùng trong tủ điện | 1 |  | 1 |  |
| 2 | Bài 2 | Phương pháp đánh số và đi dây trong trong tủ điện | 2 |  | 2 |  |
| 3 | Bài 3 | Tính toán và chọn khí cụ điện | 3 |  | 3 |  |
| 4 | Bài 4 | Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha hai cấp tốc độ | 2 |  | 2 |  |
| THỰC HÀNH |  |  |  | 12 | 12 | 8 tiết tự học |
| 1 | Bài 5 | Phương pháp đi dây và lắp đặt các thiết bị trong tủ điện. |  | 4 | 4 | 3 tiết tự học |
| 2 | Bài 6 | Cài đặt các thông số cho bộ điều khiển dùng trong tủ điện |  | 4 | 4 | 2 tiết tự học |
| 3 | Bài 7 | Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ. |  | 4 | 4 | 3 tiết tự học |
| KIỂM TRA |  |  |  | 4 | 4 |  |
| TỔNG |  |  | 8 | 12 | 24 | 8 |

III. NỘI DUNG

Bài 1: Giới thiệu các khí cụ điện dùng trong tủ điện

  - Khái niệm chung về kỹ thuật lắp đặt điện

  - Các kí hiệu thường sử dụng trong kỹ thuật lắp đặt điện

  - Các công thức thường sử dụng để tính toán

  - Các quy chuẩn vật tư, thiết bị dùng trong kỹ thuật lắp đặt điện

Bài 2: Phương pháp đi dây và lắp đặt các thiết bị trong tủ điện.

2.1.  Phương pháp đi dây

2.2.  Phương pháp lắp đặt các thiết bị trong tủ điện

2.3.  Hư hỏng và cách khắc phục

Bài 3: Tính toán và chọn khí cụ điện

3.1.  Áptômát (CB)

3.2.  Công tắc tơ

3.3.  Rơ le nhiệt

3.4.  Hư hỏng và cách khắc phục

Bài 4:  Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha.

4.1.  Mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha

4.2.  Mạch khởi động trực tiếp động cơ ba pha có đảo chiều quay

4.3.  Mạch khởi động đổi nối Y -  động cơ ba pha

4.4.  Điều khiển động cơ kđb ba pha theo trình tự

4.5.  Hư hỏng và cách khắc phục

Thực hành: Bài 5, Bài 6, Bài 7

Kiểm tra cuối khóa

IV. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- TS. Hồ Xuân Thanh, Th.S Phạm Xuân Hổ – Giáo trình Khí cụ điện – NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2010.

- PGS.TS. Đào Hoa Việt – Giáo trình Khí cụ điện – NXB Giáo dục Việt Nam, 2009.

- Phan Đăng Khải – Kỹ Thuật Lắp Đặt Điện – Nhà xuất bản giáo dục - 2010

- Nguyễn Trọng Thắng – Lắp Đặt Điện Công Nghiệp - Khoa học Kỹ thuật, 2012

- Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

- Bùi Hồng Quế, Lê Nho Khanh. Giáo trình Hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2002

- Bộ xây dựng. Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun. Nhà xuất bản xây dựng 2011.

TP.HCM, ngày 09 tháng 8 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG