## Co Dien Tu
DỰ ÁN PHÒNG THỰC HÀNH CƠ ĐIỆN TỬ (Chia làm 02 giai đoạn: Cơ điện tử 1 và Cơ điện tử 2)
STT | Tên và quy cách, thông số kỹ thuật | Model | Xuất xứ | Đơn vị | Số lượng | Đơn giá (Có VAT) | Thành tiền (Có VAT)
I | Cơ điện tử 1 |  | VN | Bộ | 1 |  | 2284736500
1 | Thiết bị lập trình PLC S7-400 + kèm màn hình 12" (Giám sát các Bộ lập trình S7-300, S7-1200, S7-1500, S7-200 qua Profinet và Profibus) |  | VN | Bộ | 1 | 958713500 | 958713500
Đặc điểm chung:
- Thiết kế phục vụ cho giảng dạy về tự động hóa, cơ điện tử và công nghệ cao…
- Thiết kế phù hợp với nhiều cấp độ đào tạo khác nhau: Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề …
- Được thiết kế theo định hướng công nghiệp và hiện đại hóa hiện nay
- Không chỉ đào tạo về lý thuyết mà còn đào tạo về thực hành trong việc thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo dưỡng hệ thống
- Bao gồm nhiều dạng module khác nhau riêng lẽ tạo điều kiện dễ dàng trong việc lắp ráp và bảo dưỡng
- Cung cấp kiến thức tổng quát về khí nén, điện khí nén, kỹ thuật điều khiển, cảm biến và điện tử trong lĩnh vực cơ điện tử
Nội dung huấn luyện
- Về cơ khí
+ Xây dựng cấu trúc cơ khí của trạm
- Về khí nén
+ Kết nối ống các phần tử khí nén
+ Công nghệ chân không
+ Dẫn động khí nén thẳng và quay
- Về điện
+ Kết nối đúng dây và các thành phần điện
- Về cảm biến
+ Chọn cảm biến phù hợp với từng đối tượng
+ Sử dụng chính xác các công tắc giới hạn
+ Cài đặt chế độ hoạt động cho các loại cảm biến
- Về PLC
+ Lập trình và sử dụng PLC
+ Cấu trúc của PLC
- Nhiệm vụ
+ Khai thác sử dụng hệ thống sản xuất
- Tìm lỗi hệ thống
+ Tìm lỗi của hệ thống sản xuất
- Kết hợp đặc trưng riêng của mỗi module
- Khả năng lựa chọn module kết hợp dễ dàng, đa dạng
Thông số kỹ thuật chung của trạm:
- Hệ thống bánh xe để di chuyển cho các trạm
- Phần mềm điều khiển và giám sát cho các trạm:
+ Giám sát trạng thái phôi
+ Giám sát trạng thái xylanh
+ Giám sát các cơ cấu tác động
+ Điều khiển xylanh
+ Điều khiển các cơ cấu tác động
+ Cảnh bảo các trường hợp có lỗi xảy ra: Kẹt phôi, không hít phôi, trạm kế bận, không có phôi, phôi lỗi… trên giao diện điều khiển và giám sát
- Bản vẽ đi kèm:
+ Bản vẽ 2D bố trí vị trí lắp đặt các cơ cấu của các trạm lên mặt nhôm
+ Bản vẽ 3D: hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh và hình chiếu trục của các trạm
- Tài liệu hướng dẫn thực hành:
+ Part list danh sách các thiết bị của các trạm bao gồm model, xuất xứ, hãng sản xuất…
+ Sơ đồ hệ thống điện các trạm
+ Sơ đồ khí các trạm
+ Giới thiệu tổng quan về các trạm
+ Lưu đồ giải thuật điều khiển các trạm
+ Chương trình điều khiển các trạm bao gồm bản cứng và bản mềm
+ Video quy trình vận hành khi liên kết các trạm lại với nhau: quy trình cấp phôi, kiểm tra, gia công, tay gắp, trung gian, robot, tay gắp, phân loại, lưu trữ
- Panel điều khiển trạm:
+ Đèn báo trạng thái trạm sẵn sàng hoạt động
+ Đèn báo trạm hết phôi
+ Đèn báo Reset trạm về trạng thái ban đầu
+ Nút nhấn Start
+ Nút nhấn Stop
+ Nút nhấn Reset
+ Nút nhấn khẩn khi sự cố xảy ra
+ Khóa Lock để tắc nguồn hệ thống
Thông số mô hình trạm phân phối (Di)
- Module kho chứa phôi
- Cung cấp phôi với xylanh kéo
- Phân phối phôi với xylanh quay
- Kiểm tra hít phôi bằng van chân không
- Kích thước: 360(R) x 720(D) x 775(C) mm
- Trọng lượng: 62Kg
- Điện áp hoạt động: 24VDC, 3A
- Áp suất hoạt động: 5 Bar
- Trạm cung cấp gồm:
+ Nhôm định hình các loại: 1 Bộ
+ Bộ cấp liệu chuyên dụng: 1 Bộ
+ Bộ cơ cấu tay quay 180⁰: 1 Bộ
+ Phôi mẫu các loại: 1 Bộ
+ Tủ gá lắp trạm: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp PLC với góc nghiêng 30⁰, được thiết kế dạng lắp nhanh vào tủ của trạm phân phối hoặc đặt trên bàn thực hành: 1 Bộ
+ Bộ ổn định áp suất: 1 Bộ
+ Xylanh quay 180⁰: 1 Bộ
+ Xylanh hít: 1 Bộ
+ Xylanh cấp phôi có từ: 1 Bộ
+ I/O Terminal 37 Pin, có led hiển thị để quan sát trạng thái ngõ vào ra: 1 Bộ
+ Cáp DP-SUB 37 male: 1 Bộ
+ Van solenoid cho xylanh cấp liệu: 1 Bộ
+ Van solenoid cho xylanh quay 180⁰: 1 Bộ
+ Van solenoid cho xylanh hít: 1 Bộ
+ Đế gá lắp các van solenoid: 1 Bộ
+ Cảm biến từ trên thân xylanh cấp phôi: 2 Bộ
+ Cảm biến sợi quang: 1 Bộ
+ Cảm biến áp suất chân không: 1 Bộ
+ Cảm biến quang loại thu: 1 Bộ
+ Van 1 chiều cho xylanh hit: 1 Bộ
+ Bộ điều khiển lập trình PLC S7-400: 1 Bộ
| + + UR2 Crack | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7 400-1JA01-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-400, UR2 RACK,CENTRALIZED AND DISTRIBUTED WITH 9 SLOTS 2 REDUNDANT PS PLUGGABLE
| + + Nguồn S7-400 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7 407-0DA02-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-400, POWERSUPPLY PS407: 4A, WIDERANGE, 120/230V UC,5V DC/4A
| + + Pin cho nguồn | SIEMENS | Đức | Chiếc | 2
Model: 6ES7971-0BA00
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-400, BACK-UP BATTERY 3.6 V/2.3 AH FOR PS 405 4A/10A/20A AND PS 407 4A/10A/20A
| + + Thẻ nhớ cho PLC S7-400 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7 952-1AL00-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7, RAM MEMORY CARD FOR S7-400, LONG VERSION,2 MBYTES
| + + CPU PLC S7-400 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7 412-2EK06-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-400, CPU 412-2 PN CENTRAL PROCESSING UNIT WITH:1 MB WORKING MEMORY, (0,5 MB CODE, 0,5 MB DATA),INTERFACES:
1. IF MPI/DP 12 MBIT/S (X1),
2. IF ETHERNET/PROFINET (X5),
| + + Module mở rộng 16 Digital Input | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7421-7BH01-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
GALVANICALLY ISOLATED,16 DI, 24V DC WITH 0.05 MS INPUT DELAY, ALARM, DIAGNOSTICS
| + + Module mở rộng 16 Digital Output | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7 422-1BH11-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
DIGITAL OUTPUT MODULE,OPTIC. ISOLATED, 16 DO,24V DC, 2A
| + + Module mở rộng 8 Analog Input. | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7 431-1KF00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
ANALOG INPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AI, 13 BIT RESOLUTION, U/I/RESIST.
| + + Module mở rộng 8 Analog Output. | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7 432-1HF00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-400, SM 432 ANALOG OUTPUT MODULE OPTIC. ISOLATED, 8 AO,13 BIT RESOLUTION, U/I
| + + Module Profibus | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6GK7443-5DX04-0XE0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
COMMUNICATION PROCESSOR CP443-5 EXTENDED FOR CONNECT. OF SIMATIC S7-400 TO PROFIBUS, DP, S5-COMPATIBLE PG/OP- AND S7-COMMUNICATION
| + + Switch 24 Port | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6GK5124-0BA00-2AA3
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SCALANCE X124,UNMANAGED IE SWITCH, 24 X 10/100MBIT/S RJ45 PORTS,LED DIAGNOSIS, FAULT SIGNAL.CONTACT WITH SET BUTTON, REDUNDANT POWER SUPPLY
| + + Màn hình HMI 12" | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
| Model: 6AV2123-2MB03-0XA0 |  | sx TQ
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
SIMATIC HMI, KTP1200 BASIC, BASIC PANEL,KEY AND TOUCH OPERATION, 12" TFT DISPLAY, 65536 COLORS, PROFINET INTERFACE, CONFIGURATION FROM WINCC BASIC V13 STEP7 BASIC V13, CONTAINS OPEN SOURCE SW WHICH IS PROVIDED FREE OF CHARGE FOR DETAILS SEE CD
+ Domino kết nối IN/OUT PLC: 1 Bộ
+ Phụ kiện kết nối: 1 Bộ
- Phần mềm hỗ trợ:
+ Phần mềm lập trình cho PLC: bản Crack
Thiết bị kèm theo: Máy tính thực tập : 1 Bộ
* Thông số kỹ thuật:
- Mainboard Gigabyte H110M-DS2 DDR4: sk LGA 1151, s/p Intel 6th, Chipset Intel H110; 2xDDR4 2133MHz up to 32GB, Graphics Port: D-Sub, 1xPCI-E x16 (16x), 2xPCI-E x1, Sound 7.1 with SPDIF out, 1x GbE LAN, 2xPS/2, 4xUSB 3.0, 6xUSB 2.0, 4xSata 3, 1x COM, 1x LPT, 1xTPM header
- CPU: Intel Core i5-6400 (2.7Mhz), socket 1151, 6MB Cache
- Ram: DDR4 Kingston 4GB bus 2133
- HDD: Seagate 1TB SATA3, 7200rpm
- Case A101 + Power Acbel 500W
- Màn Hình LCD 19.5'' Led: 1600x900, Độ tương phản 20.000.000:1, thời gian đáp ứng 5ms, D-Sub, LED (kèm cáp VGA)
- Hệ điều hành không bản quyền: window 7, office,…
- Phần mềm kèm theo không bản quyền: TIA Portal V13, Step7 Microwin SP9, Logo softcomfort V7.0, Step7 professional 2010, Zen software, Misubishi GX developer.
- Phụ kiện: USB Bàn phím + chuột optical
3 | Thiết bị lập trình PLC S7-300 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus) |  | VN | Bộ | 1 | 1281575000 | 1281575000
Đặc điểm chung:
- Thiết kế phục vụ cho giảng dạy về tự động hóa, cơ điện tử và công nghệ cao…
- Thiết kế phù hợp với nhiều cấp độ đào tạo khác nhau: Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề …
- Được thiết kế theo định hướng công nghiệp và hiện đại hóa hiện nay
- Không chỉ đào tạo về lý thuyết mà còn đào tạo về thực hành trong việc thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo dưỡng hệ thống
- Bao gồm nhiều dạng module khác nhau riêng lẽ tạo điều kiện dễ dàng trong việc lắp ráp và bảo dưỡng
- Cung cấp kiến thức tổng quát về khí nén, điện khí nén, kỹ thuật điều khiển, cảm biến và điện tử trong lĩnh vực cơ điện tử
Nội dung huấn luyện
- Về cơ khí
+ Xây dựng cấu trúc cơ khí của trạm
- Về khí nén
+ Kết nối ống các phần tử khí nén
+ Công nghệ chân không
+ Dẫn động khí nén thẳng và quay
- Về điện
+ Kết nối đúng dây và các thành phần điện
- Về cảm biến
+ Chọn cảm biến phù hợp với từng đối tượng
+ Sử dụng chính xác các công tắc giới hạn
+ Cài đặt chế độ hoạt động cho các loại cảm biến
- Về PLC
+ Lập trình và sử dụng PLC
+ Cấu trúc của PLC
- Nhiệm vụ
+ Khai thác sử dụng hệ thống sản xuất
- Tìm lỗi hệ thống
+ Tìm lỗi của hệ thống sản xuất
- Kết hợp đặc trưng riêng của mỗi module
- Khả năng lựa chọn module kết hợp dễ dàng, đa dạng
Thông số kỹ thuật chung của trạm:
- Hệ thống bánh xe để di chuyển cho các trạm
- Phần mềm điều khiển và giám sát cho các trạm:
+ Giám sát trạng thái phôi
+ Giám sát trạng thái xylanh
+ Giám sát các cơ cấu tác động
+ Điều khiển xylanh
+ Điều khiển các cơ cấu tác động
+ Cảnh bảo các trường hợp có lỗi xảy ra: Kẹt phôi, không hít phôi, trạm kế bận, không có phôi, phôi lỗi… trên giao diện điều khiển và giám sát
- Bản vẽ đi kèm:
+ Bản vẽ 2D bố trí vị trí lắp đặt các cơ cấu của các trạm lên mặt nhôm
+ Bản vẽ 3D: hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh và hình chiếu trục của các trạm
- Tài liệu hướng dẫn thực hành:
+ Part list danh sách các thiết bị của các trạm bao gồm model, xuất xứ, hãng sản xuất…
+ Sơ đồ hệ thống điện các trạm
+ Sơ đồ khí các trạm
+ Giới thiệu tổng quan về các trạm
+ Lưu đồ giải thuật điều khiển các trạm
+ Chương trình điều khiển các trạm bao gồm bản cứng và bản mềm
+ Video quy trình vận hành khi liên kết các trạm lại với nhau: quy trình cấp phôi, kiểm tra, gia công, tay gắp, trung gian, robot, tay gắp, phân loại, lưu trữ
- Panel điều khiển trạm:
+ Đèn báo trạng thái trạm sẵn sàng hoạt động
+ Đèn báo trạm hết phôi
+ Đèn báo Reset trạm về trạng thái ban đầu
+ Nút nhấn Start
+ Nút nhấn Stop
+ Nút nhấn Reset
+ Nút nhấn khẩn khi sự cố xảy ra
+ Khóa Lock để tắc nguồn hệ thống
1. Thông số mô hình trạm kiểm tra (Te)
- Kiểm tra phôi cao, thấp, màu sắc…
- Module nâng sử dụng xylanh trượt
- Thước quang kiểm tra chiều cao phôi
- Máng trượt chứa phôi được chọn và loại
- Kích thước: 360(R) x 720(D) x 775(C) mm
- Trọng lượng: 59Kg
- Điện áp hoạt động: 24VDC, 3A
- Áp suất hoạt động: 5 Bar
- Trạm kiểm tra gồm:
+ Nhôm định hình các loại: 1 Bộ
+ Cơ cấu nâng hạ: 1 Bộ
+ Cơ cấu trượt chọn phôi: 1 Bộ
+ Cơ cấu trượt loại phôi: 1 Bộ
+ Tủ gá lắp trạm: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp PLC với góc nghiêng 30⁰, được thiết kế dạng lắp nhanh vào tủ của trạm kiểm tra hoặc đặt trên bàn thực hành: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp nút nhấn công tắc: 1 Bộ
+ Bộ ổn định áp suất: 1 Bộ
+ Xylanh trượt di chuyển phôi lên xuống: 1 Bộ
+ Xylanh đẩy phôi: 1 Bộ
+ I/O Terminal 37 Pin, có led hiển thị để quan sát trạng thái ngõ vào ra: 1 Bộ
+ Cáp DP-SUB 37 male: 1 Bộ
+ Van solenoid cho xylanh trượt: 1 Bộ
+ Van solenoid cho xylanh đẩy: 1 Bộ
+ Đế gá lắp các van solenoid: 1 Bộ
+ Bô nối nhanh khí 2 đầu vào: 1 Bộ
+ Cảm biến từ trên thân xylanh: 2 Bộ
+ Cảm biến tiệm cận cho xylanh trượt: 2 Bộ
+ Cảm biến tiệm cận: 1 Bộ
+ Cảm biến quang: 1 Bộ
+ Cảm biến quang phản xạ gương: 1 Bộ
+ Cảm biến quang loại thu: 1 Bộ
+ Cảm biến quang loại phát: 1 Bộ
+ Bộ thước quang: 1 Bộ
+ Bộ chuyển đổi Analog to Digital: 1 Bộ
+ Bộ nguồn cung cấp 24VDC, 2A: 1 Bộ
+ Bộ điều khiển lập trình PLC : 1 Bộ
| + + CPU PLC S7-300 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7315-2EH14-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP,CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 384 KBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE ETHERNET PROFINET, WITH 2 PORT SWITCH, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
| + + Module 16DI | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7321-1BH02-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN
| + + Module 16D0 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7322-1BH01-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 16 DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 PIN
| + + Module 4AI/2AO | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7334-0CE01-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7, ANALOG INPUT/OUTPUT SM 334, NON-ISOLATED, 4 AI/2 AO, 1 X 20 PIN, REMOVE AND INSERT WITH BACKPLAIN BUS
| + + Module Profibus CP-342-5 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6GK7342-5DA03-0XE0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
COMMUNICATIONPROCESSOR CP342-5 FOR CONNECTING SIMATIC S7-300 TO PROFIBUS, DP, S5-COMPATIBLE-, PG/OP- AND S7-COMMUNICATION
| + + CPU thẻ nhớ | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7953-8LL31-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
MMC 2MB SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD P. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 2 MBYTES
| + + Nguồn S7-300 | SIEMENS | Đức sx Rumani | Chiếc | 1
Model:6ES7307-1EA01-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx Rumani
SIMATIC S7-300 STABILIZED POWER SUPPLY PS307 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: DC 24 V DC/5 A
| + + Thanh ray | SIEMENS | Đức sx TQ | Chiếc | 1
Model: 6ES7390-1AE80-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
SIMATIC S7-300, RAIL L=480MM
| + + Pront connector | SIEMENS | Đức sx TQ | Chiếc | 4
Model: 6ES7392-1AM00-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
SIMATIC S7-300,FRONT CONNECTOR WITH SCREW CONTACTS, 40-PIN
| + + ie/pb link Module: | SIEMENS | Đức | Chiếc | 4
Model: 6GK1411-5AB00
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
IE/PB LINK PN IO NETWORK TRANSITION BETWEEN IND. ETHERNET AND PROFIBUS WITH PROFINET IO FUNCTIONALITY, S7-ROUTING AND DATA BLOCK ROUTING, 10/100 MBIT FAST ETHERNET, 9.6 KBIT/S TO 12 MBITS PROFIBUS
| + + Cáp Lập trình MPI | SIEMENS | Đức | Chiếc | 2
Model: 6GK1571-0BA00-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
PC ADAPTER USB A2 USB-ADAPTER (USB V2.0) FOR CONNECTING A PG/PC OR NOTEBOOK TO SIMATIC S7 VIA PROFIBUS OR MPI USB CABLE 5M INCLUDED MPI-KABEL 0,3M CAN BE USED UNDER WINXP/VISTA/ WINDOWS 7 32/64BIT
+ Domino kết nối IN/OUT PLC: 1 Bộ
+ Phụ kiện kết nối: 1 Bộ
- Phần mềm hỗ trợ:
+ Phần mềm lập trình cho PLC: bản Crack
2. Thông số Mô hình trạm sản xuất (Pr)
- Kiểm tra các đặc tính của các chi tiết phôi
- Gia công cơ khí các chi tiết phôi
- Cung cấp phôi đã được gia công đến các trạm tiếp theo
- Module bàn quay phân độ
- Module kiểm tra
- Module khoan
- Module kẹp
- Kích thước: 360(R) x 720(D) x 775(C) mm
- Trọng lượng: 65Kg
- Điện áp hoạt động: 24VDC, 3A
- Trạm gia công gồm:
+ Nhôm định hình các loại: 1 Bộ
+ Cơ cấu nâng hạ khoan: 1 Bộ
+ Cơ cấu đĩa quay: 1 Bộ
+ Tủ gá lắp trạm: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp PLC với góc nghiêng 30⁰, được thiết kế dạng lắp nhanh vào tủ của trạm gia công hoặc đặt trên bàn thực hành: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp nút nhấn công tắc: 1 Bộ
+ Cơ cấu trượt 100mm: 1 Bộ
+ Động cơ khoan 24VDC: 1 Bộ
+ Solenoid kiểm tra: 1 Bộ
+ Solenoid giữ để khoan: 1 Bộ
+ Solenoid gạt phôi 180⁰: 1 Bộ
+ Động cơ kéo đĩa: 1 Bộ
+ I/O Terminal 37 Pin, có led hiển thị để quan sát trạng thái ngõ vào ra: 1 Bộ
+ Cáp DP-SUB 37 male: 1 Bộ
+ Bộ relay trung gian điều khiển động cơ: 1 Bộ
+ Cảm biến từ kiểm tra: 1 Bộ
+ Cảm biến từ đo góc quay: 1 Bộ
+ Cảm biến tiệm cận phát hiện phôi: 3 Bộ
+ Cảm biến quang loại thu: 1 Bộ
+ Cảm biến quang loại phát: 1 Bộ
+ Bộ nguồn cung cấp 24VDC, 2A: 1 Bộ
+ Bộ điều khiển lập trình PLC : 1 Bộ
+ Bộ điều khiển lập trình PLC : 1 Bộ
| + + CPU PLC S7-300 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7315-2EH14-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-300 CPU 315-2 PN/DP,CENTRAL PROCESSING UNIT WITH 384 KBYTE WORKING MEMORY, 1. INTERFACE MPI/DP 12MBIT/S, 2. INTERFACE ETHERNET PROFINET, WITH 2 PORT SWITCH, MICRO MEMORY CARD NECESSARY
| + + Module 16DI | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7321-1BH02-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 16DI, 24 V DC, 1 X 20 PIN
| + + Module 16D0 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7322-1BH01-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-300, DIGITAL OUTPUT SM 322, OPTICALLY ISOLATED, 16 DO, 24V DC, 0.5A, 1 X 20 PIN
| + + Module 4AI/2AO | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7334-0CE01-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7, ANALOG INPUT/OUTPUT SM 334, NON-ISOLATED, 4 AI/2 AO, 1 X 20 PIN, REMOVE AND INSERT WITH BACKPLAIN BUS
| + + Module Profibus CP-342-5 | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6GK7342-5DA03-0XE0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
COMMUNICATIONPROCESSOR CP342-5 FOR CONNECTING SIMATIC S7-300 TO PROFIBUS, DP, S5-COMPATIBLE-, PG/OP- AND S7-COMMUNICATION
| + + CPU thẻ nhớ | SIEMENS | Đức | Chiếc | 1
Model: 6ES7953-8LL31-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
MMC 2MB SIMATIC S7, MICRO MEMORY CARD P. S7-300/C7/ET 200, 3.3 V NFLASH, 2 MBYTES
| + + Nguồn S7-300 | SIEMENS | Đức sx Rumani | Chiếc | 1
Model:6ES7307-1EA01-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx Rumani
SIMATIC S7-300 STABILIZED POWER SUPPLY PS307 INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: DC 24 V DC/5 A
| + + Thanh ray | SIEMENS | Đức sx TQ | Chiếc | 1
Model: 6ES7390-1AE80-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
SIMATIC S7-300, RAIL L=480MM
| + + Pront connector | SIEMENS | Đức sx TQ | Chiếc | 4
Model: 6ES7392-1AM00-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
SIMATIC S7-300,FRONT CONNECTOR WITH SCREW CONTACTS, 40-PIN
| + + Cáp Lập trình MPI | SIEMENS | Đức | Chiếc | 2
Model: 6GK1571-0BA00-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
PC ADAPTER USB A2 USB-ADAPTER (USB V2.0) FOR CONNECTING A PG/PC OR NOTEBOOK TO SIMATIC S7 VIA PROFIBUS OR MPI USB CABLE 5M INCLUDED MPI-KABEL 0,3M CAN BE USED UNDER WINXP/VISTA/ WINDOWS 7 32/64BIT
+ Domino kết nối IN/OUT PLC: 1 Bộ
+ Phụ kiện kết nối
- Phần mềm hỗ trợ:
+ Phần mềm lập trình cho PLC: bản Crack
Thiết bị kèm theo: Máy tính thực tập : 2 Bộ
* Thông số kỹ thuật:
- Mainboard Gigabyte H110M-DS2 DDR4: sk LGA 1151, s/p Intel 6th, Chipset Intel H110; 2xDDR4 2133MHz up to 32GB, Graphics Port: D-Sub, 1xPCI-E x16 (16x), 2xPCI-E x1, Sound 7.1 with SPDIF out, 1x GbE LAN, 2xPS/2, 4xUSB 3.0, 6xUSB 2.0, 4xSata 3, 1x COM, 1x LPT, 1xTPM header
- CPU: Intel Core i5-6400 (2.7Mhz), socket 1151, 6MB Cache
- Ram: DDR4 Kingston 4GB bus 2133
- HDD: Seagate 1TB SATA3, 7200rpm
- Case A101 + Power Acbel 500W
- Màn Hình LCD 19.5'' Led: 1600x900, Độ tương phản 20.000.000:1, thời gian đáp ứng 5ms, D-Sub, LED (kèm cáp VGA)
- Hệ điều hành không bản quyền: window 7, office,…
- Phần mềm kèm theo không bản quyền: TIA Portal V13, Step7 Microwin SP9, Logo softcomfort V7.0, Step7 professional 2010, Zen software, Misubishi GX developer.
- Phụ kiện: USB Bàn phím + chuột optical
3 | Cáp kết nối và truyền thông |  |  | Bộ | 1
| - Cáp Profibus | SIEMENS | Đức | m | 60 | 182000 | 10920000
Model: 6XV1830-0EH10
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC NET, PB FC STANDARD CABLE GP, 2-WIRE, SHIELDED, SPECIAL DESIGN FOR RAPID INSTALLATION, MAX. CONSIGNMENT: 1000 M, MIN. ORDERINGQUANTITY: 20 M SOLD BY THE METER
| - Đầu giắc Profibus | SIEMENS | Đức | Cái | 8 | 2706000 | 21648000
Model: 6ES7972-0BA52-0XA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC DP,BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET, IPCD TECHOLOGY FAST CONNECT, WITHOUT PG SOCKET 15,8 X 59 X 35,6 mm (WxHxD).
| - Cáp ethernet | SIEMENS | Đức | m | 60 | 198000 | 11880000
Model: 6XV1840-2AH10
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC NET, IE FC TP STANDARD CABLE, GP 2X2 (PROFINET TYP A), TP INSTALLATION CABLE FOR CONNECTION TO FC OUTLET RJ45, FOR UNIVERSAL APPLICATION, 4-WIRE, SHIELDED, CAT. 5E, SOLD BY THE METER MAX. ONSIGNMENT: 2000 M, MINIMAL ORDER QUANTITY: 20 M
II | Cơ điện tử 2 | [5 empty] | 2233846750
1 | Thiết bị lập trình PLC S7-1500 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus) |  | VN | Bộ | 1 | 1209696000 | 1209696000
Đặc điểm chung:
- Thiết kế phục vụ cho giảng dạy về tự động hóa, cơ điện tử và công nghệ cao…
- Thiết kế phù hợp với nhiều cấp độ đào tạo khác nhau: Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề …
- Được thiết kế theo định hướng công nghiệp và hiện đại hóa hiện nay
- Không chỉ đào tạo về lý thuyết mà còn đào tạo về thực hành trong việc thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo dưỡng hệ thống
- Bao gồm nhiều dạng module khác nhau riêng lẽ tạo điều kiện dễ dàng trong việc lắp ráp và bảo dưỡng
- Cung cấp kiến thức tổng quát về khí nén, điện khí nén, kỹ thuật điều khiển, cảm biến và điện tử trong lĩnh vực cơ điện tử
Nội dung huấn luyện
- Về cơ khí
+ Xây dựng cấu trúc cơ khí của trạm
- Về khí nén
+ Kết nối ống các phần tử khí nén
+ Công nghệ chân không
+ Dẫn động khí nén thẳng và quay
- Về điện
+ Kết nối đúng dây và các thành phần điện
- Về cảm biến
+ Chọn cảm biến phù hợp với từng đối tượng
+ Sử dụng chính xác các công tắc giới hạn
+ Cài đặt chế độ hoạt động cho các loại cảm biến
- Về PLC
+ Lập trình và sử dụng PLC
+ Cấu trúc của PLC
- Nhiệm vụ
+ Khai thác sử dụng hệ thống sản xuất
- Tìm lỗi hệ thống
+ Tìm lỗi của hệ thống sản xuất
- Kết hợp đặc trưng riêng của mỗi module
- Khả năng lựa chọn module kết hợp dễ dàng, đa dạng
Thông số kỹ thuật chung của trạm:
- Hệ thống bánh xe để di chuyển cho các trạm
- Phần mềm điều khiển và giám sát cho các trạm:
+ Giám sát trạng thái phôi
+ Giám sát trạng thái xylanh
+ Giám sát các cơ cấu tác động
+ Điều khiển xylanh
+ Điều khiển các cơ cấu tác động
+ Cảnh bảo các trường hợp có lỗi xảy ra: Kẹt phôi, không hít phôi, trạm kế bận, không có phôi, phôi lỗi… trên giao diện điều khiển và giám sát
- Bản vẽ đi kèm:
+ Bản vẽ 2D bố trí vị trí lắp đặt các cơ cấu của các trạm lên mặt nhôm
+ Bản vẽ 3D: hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh và hình chiếu trục của các trạm
- Tài liệu hướng dẫn thực hành:
+ Part list danh sách các thiết bị của các trạm bao gồm model, xuất xứ, hãng sản xuất…
+ Sơ đồ hệ thống điện các trạm
+ Sơ đồ khí các trạm
+ Giới thiệu tổng quan về các trạm
+ Lưu đồ giải thuật điều khiển các trạm
+ Chương trình điều khiển các trạm bao gồm bản cứng và bản mềm
+ Video quy trình vận hành khi liên kết các trạm lại với nhau: quy trình cấp phôi, kiểm tra, gia công, tay gắp, trung gian, robot, tay gắp, phân loại, lưu trữ
- Panel điều khiển trạm:
+ Đèn báo trạng thái trạm sẵn sàng hoạt động
+ Đèn báo trạm hết phôi
+ Đèn báo Reset trạm về trạng thái ban đầu
+ Nút nhấn Start
+ Nút nhấn Stop
+ Nút nhấn Reset
+ Nút nhấn khẩn khi sự cố xảy ra
+ Khóa Lock để tắc nguồn hệ thống
1. Thông số Mô hình trạm kho lưu trữ (St)
- Lưu trữ phôi theo màu sắc và vật liệu
- Module trượt và lưu thành phẩm
- Kích thước: 360(R) x 720(D) x 775(C) mm
- Trọng lượng: 63 Kg
- Điện áp hoạt động: 24VDC, 3A
- Áp suất hoạt động: 5 Bar
- Trạm lưu trữ gồm:
+ Nhôm định hình các loại: 1 Bộ
+ Cơ cấu băng tải có các chi tiết gá lắp bằng nhôm định hình: điều chỉnh được độ cao, điều chỉnh độ căng của dây belt: 1 bộ
+ Cơ cấu gạt phôi: bằng nhôm khối được lắp trên xylanh gạt phôi, chuyển đổi từ chuyển động thẳng sang chuyển động quay: 1 Bộ
+ Máng trượt: 3 Bộ
+ Tủ gá lắp trạm: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp PLC với góc nghiêng 30⁰, được thiết kế dạng lắp nhanh vào tủ của trạm lưu trữ hoặc đặt trên bàn thực hành: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp nút nhấn công tắc: 1 Bộ
+ Bộ ổn định áp suất: 1 Bộ
+ Xylanh gạt phôi: 1 Bộ
+ Xylanh giữ phôi: 1 Bộ
+ Động cơ kéo băng tải: 1 Bộ
+ Băng tải có các chi tiết lặp đặt bằng nhôm định hình: điều chỉnh được độ cao, điều chỉnh độ căng của dây belt,
+ Van solenoid cho xylanh gạt phôi: 1 Bộ
+ Van solenoid giữ phôi: 1 Bộ
+ I/O Terminal 37 Pin, có led hiển thị để quan sát trạng thái ngõ vào ra: 1 Bộ
+ Cáp DP-SUB 37 male: 1 Bộ
+ Cảm biến từ trên thân xylanh gạt phôi: 4 Bộ
+ Cảm biến sợi quang: 2 Bộ
+ Cảm biến quang phản xạ gương: 1 Bộ
+ Cảm biến từ: 1 Bộ
+ Cảm biến quang loại phát : 1 Bộ
+ Bộ nguồn cung cấp 24VDC, 2A: 1 Bộ
+ Bộ điều khiển lập trình PLC : 1 Bộ
| + + SIMATIC S7-1500 CPU. | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7 515-2AM00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 500 KB FOR PROGRAM AND 3 MB FOR DATA, 1. INTERFACE, PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE, ETHERNET, 30 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
| + + S7-1500 Power Supply. | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7505-0KA00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1500, SYSTEM POWER SUPPLY PS 25W 24V DC, SUPPLIES THE OPERATING VOLTAGE FOR THE S7-1500 VIA THE BACKPLANE BUS
| + + S7-1500 Memory Card | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7954-8LC02-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 4 MBYTE
| + + S7-1500 MOUNTING RAIL | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7590-1AE80-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL 482 MM (APPR. 19 INCH) INCL. GROUNDING ELEMENT, INTEGRATED DIN RAIL FOR MOUNTING OF SMALL COMPONENTS SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
| + + S7-1500 DIGITAL INPUT MODULE | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7521-1BH00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1500, DIGITAL INPUT MODULE DI16 X DC24V, 16 CHANNELS IN GROUPS OF 16; INPUT DELAY 0.05 ... 20MS; INPUT TYPE 3 (IEC 61131); DIAGNOSIS, PROCESSALARMS
| + + S7-1500 DIGITAL OUTPUT MODULE | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7522-1BH00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 16 X 24VDC/0.5A; 16 CHANNELS IN GROUPS OF 8, 4 A PER GROUP; DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE
| + + S7-1500 ANALOG INPUT MODULE | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7531-7KF00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1500, ANALOG INPUT MODULE AI 8 X U/I/RTD/TC, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %; 8 CHANNELS IN GROUPS OF 8; COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10 V; DIAGNOSIS, PROCESSALARMS INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL
| + + S7-1500 ANALOG OUTPUT MODULE | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7532-5HD00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1500, ANALOG OUTPUT MODULE AQ 4 X U/I ST; 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %; 4 CHANNELS IN GROUPS OF 4; DIAGNOSIS, SUBSTITUTE VALUE INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL
| + + S7-1500 FRONTCONNECTOR | SIEMENS | Đức | Cái | 4
Model: 6ES7592-1AM00-0XB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
SIMATIC S7-1500, FRONTCONNECTOR SCREW-TYPE, 40PIN, FOR 35MM WIDE MODULES, INCL. 4 JUMPERS, AND CABLE STRAP
| + + S7-1500 Profibus Module | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6GK7542-5FX00-0XE0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
COMMUNICATION PROCESSOR CP 1542-5 FOR CONNECTING SIMATIC S7-1500 TO PROFIBUS DP AS DP-MASTER OR DP-SLAVE, S7-ROUTING, DIAGNOSTICS, CLOCK SYNCHRONISATION
+ Domino kết nối IN/OUT PLC: 1 Bộ
+ Phụ kiện kết nối: 1 Bộ
- Phần mềm hỗ trợ:
+ Phần mềm lập trình cho PLC: bản Crack
2. Thông số Mô hình trạm tay máy (Ha)
- Xác định rõ đặc tính vật liệu, màu sắc của chi tiết phôi
- Lựa chọn các chi tiết phô
- Di chuyển các chi tiết phôi đến trạm tiếp theo
- Module chứa phôi
- Module tay gắp phôi
- Module máng trượt
- Kích thước: 360(R) x 720(D) x 775(C) mm
- Trọng lượng: 54 Kg
- Điện áp hoạt động: 24VDC, 3A
- Áp suất hoạt động: 5 Bar
- Trạm tay gắp gồm:
+ Nhôm định hình các loại: 1 Bộ
+ Cơ cấu lắp xylanh trượt: 1 Bộ
+ Máng trượt chọn phôi 1: 1 Bộ
+ Máng trượt chọn phôi 2: 1 Bộ
+ Tủ gá lắp trạm: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp PLC với góc nghiêng 30⁰, được thiết kế dạng lắp nhanh vào tủ của trạm tay gắp hoặc đặt trên bàn thực hành: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp nút nhấn công tắc: 1 Bộ
+ Bộ ổn định áp suất: 1 Bộ
+ Xylanh trượt: 1 Bộ
+ Xylanh nâng hạ: 1 Bộ
+ Xylanh kẹp: 1 Bộ
+ Van solenoid xylanh trượt: 1 Bộ
+ Van solenoid xylanh nâng hạ: 1 Bộ
+ Van solenoid xylanh kẹp: 1 Bộ
+ Đế gá lắp các van solenoid: 1 Bộ
+ I/O Terminal 37 Pin, có led hiển thị để quan sát trạng thái ngõ vào ra: 1 Bộ
+ Cáp DP-SUB 37 male: 1 Bộ
+ Cảm biến từ trên thân xylanh trượt: 3 Bộ
+ Cảm biến từ trên thân xylanh nâng hạ: 2 Bộ
+ Cảm biến sợi quang: 2 Bộ
+ Cảm biến quang loại thu: 1 Bộ
+ Cảm biến quang loại phát: 1 Bộ
+ Bộ nguồn cung cấp 24VDC, 2A: 1 Bộ
+ Bộ điều khiển lập trình PLC : 1 Bộ
| + + SIMATIC S7-1500 CPU. | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7 515-2AM00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1500, CPU 1515-2 PN, CENTRAL PROCESSING UNIT WITH WORKING MEMORY 500 KB FOR PROGRAM AND 3 MB FOR DATA, 1. INTERFACE, PROFINET IRT WITH 2 PORT SWITCH, 2. INTERFACE, ETHERNET, 30 NS BIT-PERFORMANCE, SIMATIC MEMORY CARD NECESSARY
| + + S7-1500 Power Supply. | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7505-0KA00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1500, SYSTEM POWER SUPPLY PS 25W 24V DC, SUPPLIES THE OPERATING VOLTAGE FOR THE S7-1500 VIA THE BACKPLANE BUS
| + + S7-1500 Memory Card | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7954-8LC02-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7, MEMORY CARD FOR S7-1X00 CPU/SINAMICS, 3,3 V FLASH, 4 MBYTE
| + + S7-1500 MOUNTING RAIL | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7590-1AE80-0AA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1500, MOUNTING RAIL 482 MM (APPR. 19 INCH) INCL. GROUNDING ELEMENT, INTEGRATED DIN RAIL FOR MOUNTING OF SMALL COMPONENTS SUCH AS CLAMPS, FUSES OR RELAYS
| + + S7-1500 DIGITAL INPUT MODULE | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7521-1BH00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1500, DIGITAL INPUT MODULE DI16 X DC24V, 16 CHANNELS IN GROUPS OF 16; INPUT DELAY 0.05 ... 20MS; INPUT TYPE 3 (IEC 61131); DIAGNOSIS, PROCESSALARMS
| + + S7-1500 DIGITAL OUTPUT MODULE | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7522-1BH00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1500, DIGITAL OUTPUT MODULE DQ 16 X 24VDC/0.5A; 16 CHANNELS IN GROUPS OF 8, 4 A PER GROUP; DIAGNOSIS; SUBSTITUTE VALUE
| + + S7-1500 ANALOG INPUT MODULE | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7531-7KF00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1500, ANALOG INPUT MODULE AI 8 X U/I/RTD/TC, 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %; 8 CHANNELS IN GROUPS OF 8; COMMON MODE VOLTAGE APPR. 10 V; DIAGNOSIS, PROCESSALARMS INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL
| + + S7-1500 ANALOG OUTPUT MODULE | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7532-5HD00-0AB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1500, ANALOG OUTPUT MODULE AQ 4 X U/I ST; 16 BITS OF RESOLUTION, ACCURACY 0.3 %; 4 CHANNELS IN GROUPS OF 4; DIAGNOSIS, SUBSTITUTE VALUE INCL. INFEED ELEMENT, SHIELD CLAMP AND SHIELD TERMINAL
| + + S7-1500 FRONTCONNECTOR | SIEMENS | Đức | Cái | 4
Model: 6ES7592-1AM00-0XB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
SIMATIC S7-1500, FRONTCONNECTOR SCREW-TYPE, 40PIN, FOR 35MM WIDE MODULES, INCL. 4 JUMPERS, AND CABLE STRAP
| + + S7-1500 Profibus Module | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6GK7542-5FX00-0XE0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
COMMUNICATION PROCESSOR CP 1542-5 FOR CONNECTING SIMATIC S7-1500 TO PROFIBUS DP AS DP-MASTER OR DP-SLAVE, S7-ROUTING, DIAGNOSTICS, CLOCK SYNCHRONISATION
+ Domino kết nối IN/OUT PLC: 1 Bộ
+ Phụ kiện kết nối: 1 Bộ
- Phần mềm hỗ trợ:
+ Phần mềm lập trình cho PLC: bản Crack
Thiết bị kèm theo: Máy tính thực tập : 2 Bộ
* Thông số kỹ thuật:
- Mainboard Gigabyte H110M-DS2 DDR4: sk LGA 1151, s/p Intel 6th, Chipset Intel H110; 2xDDR4 2133MHz up to 32GB, Graphics Port: D-Sub, 1xPCI-E x16 (16x), 2xPCI-E x1, Sound 7.1 with SPDIF out, 1x GbE LAN, 2xPS/2, 4xUSB 3.0, 6xUSB 2.0, 4xSata 3, 1x COM, 1x LPT, 1xTPM header
- CPU: Intel Core i5-6400 (2.7Mhz), socket 1151, 6MB Cache
- Ram: DDR4 Kingston 4GB bus 2133
- HDD: Seagate 1TB SATA3, 7200rpm
- Case A101 + Power Acbel 500W
- Màn Hình LCD 19.5'' Led: 1600x900, Độ tương phản 20.000.000:1, thời gian đáp ứng 5ms, D-Sub, LED (kèm cáp VGA)
- Hệ điều hành không bản quyền: window 7, office,…
- Phần mềm kèm theo không bản quyền: TIA Portal V13, Step7 Microwin SP9, Logo softcomfort V7.0, Step7 professional 2010, Zen software, Misubishi GX developer.
- Phụ kiện: USB Bàn phím + chuột optical
2 | Thiết bị lập trình PLC S7-1200 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus) |  | VN | Bộ | 1 | 597702750 | 597702750
Đặc điểm chung:
- Thiết kế phục vụ cho giảng dạy về tự động hóa, cơ điện tử và công nghệ cao…
- Thiết kế phù hợp với nhiều cấp độ đào tạo khác nhau: Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề …
- Được thiết kế theo định hướng công nghiệp và hiện đại hóa hiện nay
- Không chỉ đào tạo về lý thuyết mà còn đào tạo về thực hành trong việc thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo dưỡng hệ thống
- Bao gồm nhiều dạng module khác nhau riêng lẽ tạo điều kiện dễ dàng trong việc lắp ráp và bảo dưỡng
- Cung cấp kiến thức tổng quát về khí nén, điện khí nén, kỹ thuật điều khiển, cảm biến và điện tử trong lĩnh vực cơ điện tử
Nội dung huấn luyện
- Về cơ khí
+ Xây dựng cấu trúc cơ khí của trạm
- Về khí nén
+ Kết nối ống các phần tử khí nén
+ Công nghệ chân không
+ Dẫn động khí nén thẳng và quay
- Về điện
+ Kết nối đúng dây và các thành phần điện
- Về cảm biến
+ Chọn cảm biến phù hợp với từng đối tượng
+ Sử dụng chính xác các công tắc giới hạn
+ Cài đặt chế độ hoạt động cho các loại cảm biến
- Về PLC
+ Lập trình và sử dụng PLC
+ Cấu trúc của PLC
- Nhiệm vụ
+ Khai thác sử dụng hệ thống sản xuất
- Tìm lỗi hệ thống
+ Tìm lỗi của hệ thống sản xuất
- Kết hợp đặc trưng riêng của mỗi module
- Khả năng lựa chọn module kết hợp dễ dàng, đa dạng
Thông số kỹ thuật chung của trạm:
- Hệ thống bánh xe để di chuyển cho các trạm
- Phần mềm điều khiển và giám sát cho các trạm:
+ Giám sát trạng thái phôi
+ Giám sát trạng thái xylanh
+ Giám sát các cơ cấu tác động
+ Điều khiển xylanh
+ Điều khiển các cơ cấu tác động
+ Cảnh bảo các trường hợp có lỗi xảy ra: Kẹt phôi, không hít phôi, trạm kế bận, không có phôi, phôi lỗi… trên giao diện điều khiển và giám sát
- Bản vẽ đi kèm:
+ Bản vẽ 2D bố trí vị trí lắp đặt các cơ cấu của các trạm lên mặt nhôm
+ Bản vẽ 3D: hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh và hình chiếu trục của các trạm
- Tài liệu hướng dẫn thực hành:
+ Part list danh sách các thiết bị của các trạm bao gồm model, xuất xứ, hãng sản xuất…
+ Sơ đồ hệ thống điện các trạm
+ Sơ đồ khí các trạm
+ Giới thiệu tổng quan về các trạm
+ Lưu đồ giải thuật điều khiển các trạm
+ Chương trình điều khiển các trạm bao gồm bản cứng và bản mềm
+ Video quy trình vận hành khi liên kết các trạm lại với nhau: quy trình cấp phôi, kiểm tra, gia công, tay gắp, trung gian, robot, tay gắp, phân loại, lưu trữ
- Panel điều khiển trạm:
+ Đèn báo trạng thái trạm sẵn sàng hoạt động
+ Đèn báo trạm hết phôi
+ Đèn báo Reset trạm về trạng thái ban đầu
+ Nút nhấn Start
+ Nút nhấn Stop
+ Nút nhấn Reset
+ Nút nhấn khẩn khi sự cố xảy ra
+ Khóa Lock để tắc nguồn hệ thống
1. Thông số Mô hình trạm phân loại (So)
- Phân loại các chi tiết phôi theo đặc tính
- Module trượt
- Kích thước: 360(R) x 720(D) x 775(C) mm
- Trọng lượng: 62 Kg
- Điện áp hoạt động: 24VDC, 3A
- Áp suất hoạt động: 5 Bar
- Trạm phân loại gồm:
+ Nhôm định hình các loại: 1 Bộ
+ Cơ cấu băng tải có các chi tiết gá lắp bằng nhôm định hình: điều chỉnh được độ cao, điều chỉnh độ căng của dây belt: 1 bộ
+ Cơ cấu gạt phôi: bằng nhôm khối được lắp trên xylanh gạt phôi, chuyển đổi từ chuyển động thẳng sang chuyển động quay: 1 Bộ
+ Máng trượt phôi: 1 Bộ
+ Tủ gá lắp trạm: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp PLC với góc nghiêng 30⁰, được thiết kế dạng lắp nhanh vào tủ của trạm phân loại hoặc đặt trên bàn thực hành: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp nút nhấn công tắc: 1 Bộ
+ Bộ ổn định áp suất: 1 Bộ
+ Xylanh gạt phôi 10mm: 1 Bộ
+ Xylanh giữ phôi: 1 Bộ
+ Động cơ kéo băng tải: 1 Bộ
+ Van solenoid cho xylanh gạt phôi: 1 Bộ
+ Van solenoid giữ phôi: 1 Bộ
+ I/O Terminal 37 Pin, có led hiển thị để quan sát trạng thái ngõ vào ra: 1 Bộ
+ Cáp DP-SUB 37 male: 1 Bộ
+ Cảm biến từ trên thân xylanh gạt phôi: 2 Bộ
+ Cảm biến sợi quang: 4 Bộ
+ Cảm biến quang loại thu: 1 Bộ
+ Cảm biến quang loại phát: 1 Bộ
+ Bộ nguồn cung cấp 24VDC, 2A: 1 Bộ
+ Bộ điều khiển lập trình PLC : 1 Bộ
| + + SIMATIC S7-1200 CPU. | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7215-1AG40-0XB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C,COMPACT CPU, DC/DC/DC,2 PROFINET PORT,ONBOARD I/O:14 DI 24V DC; 10 DO 24V DC 0.5A 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC,POWER SUPPLY: DC 20.4 - 28.8 V DC,PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB
| + + S7-1200 Power Supply. | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6EP1332-1SH71
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx tại Úc
SIMATIC S7-1200 POWER MODULE PM1207 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A
| + + S7-1200 Profibus Module. | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6GK7242-5DX30-0XE0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
OMMUNICATION MODULE CM 1242-5; FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-1200 TO PROFIBUS AS DP SLAVE MODULE
| + + S7-1200 GPRS Module. | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6GK7242-7KX30-0XE0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
Modul telecomunication : CP1242-7 GPRS + Antena CONNECTION OF SIMATIC S7-1200 TO GSM/GPRS NET GSM -UMTS Antenna OMNI-DIRECTIONAL ANTENNA FOR GSM-(2G) AND UMTS- (3G)
| + + S7-1200 anten. | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6NH9860-1AA00
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
ANTENNA ANT794-4MR FOR LTE (4G) A. UMTS (3G) A. GSM (2G) MOBILE RADIO; BAR ANTENNA OMNIDIRECTIONAL; WEATHER RESISTANT FOR INSIDE AND OUTSIDE; 5M CONNECTING CABLE FAST CONNECTED WITH THE ANTENNA; SMA CONNECTOR; INCL. MOUNTING ANGLE, SCREWS, DOWELS
+ Domino kết nối IN/OUT PLC: 1 Bộ
+ Phụ kiện kết nối: 1 Bộ
- Phần mềm hỗ trợ:
+ Phần mềm lập trình cho PLC: bản Crack
2. Thông số Mô hình trạm lắp ráp (As)
- Cung cấp các chi tiết cho trạm Robot lắp ráp
- Module cấp nắp
- Module cấp lò xo
- Module cấp lõi
- Kích thước: 360(R) x 720(D) x 775(C) mm
- Trọng lượng: 67 Kg
- Điện áp hoạt động: 24VDC, 3A
- Áp suất hoạt động: 5 Bar
- Trạm lắp ráp gồm:
+ Nhôm định hình các loại: 1 Bộ
+ Bộ cấp nắp phôi: 1 Bộ
+ Bộ chứa lõi phôi: 1 Bộ
+ Máng trượt chọn sản phẩm: 1 Bộ
+ Bộ cấp lò xo: 1 Bộ
+ Phôi mẫu các loại: 1 Bộ
+ Tủ gá lắp trạm: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp PLC với góc nghiêng 30⁰, được thiết kế dạng lắp nhanh vào tủ của trạm lắp ráp hoặc đặt trên bàn thực hành: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp nút nhấn công tắc: 1 Bộ
+ Bộ ổn định áp suất: 1 Bộ
+ Xylanh cấp lò: 1 Bộ
+ Xylanh cấp nắp: 1 Bộ
+ I/O Terminal 37 Pin, có led hiển thị để quan sát trạng thái ngõ vào ra: 1 Bộ
+ Cáp DP-SUB 37 male: 1 Bộ
+ Van solenoid cho xylanh cấp nắp: 1 Bộ
+ Van solenoid cho xylanh cấp lò xo: 1 Bộ
+ Đế gá lắp các van solenoid: 1 Bộ
+ Cảm biến từ trên thân xylanh cấp nắp: 4 Bộ
+ Cảm biến sợi quang: 1 Bộ
+ Cảm biến quang loại phát: 1 Bộ
+ Cảm biến quang loại thu: 1 Bộ
+ Bộ nguồn cung cấp 24VDC, 2A: 1 Bộ
+ Bộ điều khiển lập trình PLC : 1 Bộ
| + + SIMATIC S7-1200 CPU. | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7215-1AG40-0XB0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-1200, CPU 1215C,COMPACT CPU, DC/DC/DC,2 PROFINET PORT,ONBOARD I/O:14 DI 24V DC; 10 DO 24V DC 0.5A 2 AI 0-10V DC, 2 AO 0-20MA DC,POWER SUPPLY: DC 20.4 - 28.8 V DC,PROGRAM/DATA MEMORY: 100 KB
| + + S7-1200 Power Supply. | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6EP1332-1SH71
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx tại Úc
SIMATIC S7-1200 POWER MODULE PM1207 STABILIZED POWER SUPPLY INPUT: 120/230 V AC OUTPUT: 24 V DC/2.5 A
| + + S7-1200 Profibus Module. | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6GK7242-5DX30-0XE0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
COMMUNICATION MODULE CM 1242-5; FOR CONNECTION OF SIMATIC S7-1200 TO PROFIBUS AS DP SLAVE MODULE
+ Domino kết nối IN/OUT PLC: 1 Bộ
+ Phụ kiện kết nối
- Phần mềm hỗ trợ:
+ Phần mềm lập trình cho PLC: bản Crack
Thiết bị kèm theo: Máy tính thực tập : 2 Bộ
* Thông số kỹ thuật:
- Mainboard Gigabyte H110M-DS2 DDR4: sk LGA 1151, s/p Intel 6th, Chipset Intel H110; 2xDDR4 2133MHz up to 32GB, Graphics Port: D-Sub, 1xPCI-E x16 (16x), 2xPCI-E x1, Sound 7.1 with SPDIF out, 1x GbE LAN, 2xPS/2, 4xUSB 3.0, 6xUSB 2.0, 4xSata 3, 1x COM, 1x LPT, 1xTPM header
- CPU: Intel Core i5-6400 (2.7Mhz), socket 1151, 6MB Cache
- Ram: DDR4 Kingston 4GB bus 2133
- HDD: Seagate 1TB SATA3, 7200rpm
- Case A101 + Power Acbel 500W
- Màn Hình LCD 19.5'' Led: 1600x900, Độ tương phản 20.000.000:1, thời gian đáp ứng 5ms, D-Sub, LED (kèm cáp VGA)
- Hệ điều hành không bản quyền: window 7, office,…
- Phần mềm kèm theo không bản quyền: TIA Portal V13, Step7 Microwin SP9, Logo softcomfort V7.0, Step7 professional 2010, Zen software, Misubishi GX developer.
- Phụ kiện: USB Bàn phím + chuột optical
3 | Thiết bị lập trình PLC S7-200 (kết nối Bộ lập trình S7-400 qua profinet/ Profibus) |  | VN | Bộ | 1 | 382000000 | 382000000
Đặc điểm chung:
- Thiết kế phục vụ cho giảng dạy về tự động hóa, cơ điện tử và công nghệ cao…
- Thiết kế phù hợp với nhiều cấp độ đào tạo khác nhau: Đại học, Cao đẳng, Dạy nghề …
- Được thiết kế theo định hướng công nghiệp và hiện đại hóa hiện nay
- Không chỉ đào tạo về lý thuyết mà còn đào tạo về thực hành trong việc thiết kế, chế tạo, vận hành và bảo dưỡng hệ thống
- Bao gồm nhiều dạng module khác nhau riêng lẽ tạo điều kiện dễ dàng trong việc lắp ráp và bảo dưỡng
- Cung cấp kiến thức tổng quát về khí nén, điện khí nén, kỹ thuật điều khiển, cảm biến và điện tử trong lĩnh vực cơ điện tử
Nội dung huấn luyện
- Về cơ khí
+ Xây dựng cấu trúc cơ khí của trạm
- Về khí nén
+ Kết nối ống các phần tử khí nén
+ Công nghệ chân không
+ Dẫn động khí nén thẳng và quay
- Về điện
+ Kết nối đúng dây và các thành phần điện
- Về cảm biến
+ Chọn cảm biến phù hợp với từng đối tượng
+ Sử dụng chính xác các công tắc giới hạn
+ Cài đặt chế độ hoạt động cho các loại cảm biến
- Về PLC
+ Lập trình và sử dụng PLC
+ Cấu trúc của PLC
- Nhiệm vụ
+ Khai thác sử dụng hệ thống sản xuất
- Tìm lỗi hệ thống
+ Tìm lỗi của hệ thống sản xuất
- Kết hợp đặc trưng riêng của mỗi module
- Khả năng lựa chọn module kết hợp dễ dàng, đa dạng
Thông số kỹ thuật chung của trạm:
- Hệ thống bánh xe để di chuyển cho các trạm
- Phần mềm điều khiển và giám sát cho các trạm:
+ Giám sát trạng thái phôi
+ Giám sát trạng thái xylanh
+ Giám sát các cơ cấu tác động
+ Điều khiển xylanh
+ Điều khiển các cơ cấu tác động
+ Cảnh bảo các trường hợp có lỗi xảy ra: Kẹt phôi, không hít phôi, trạm kế bận, không có phôi, phôi lỗi… trên giao diện điều khiển và giám sát
- Bản vẽ đi kèm:
+ Bản vẽ 2D bố trí vị trí lắp đặt các cơ cấu của các trạm lên mặt nhôm
+ Bản vẽ 3D: hình chiếu đứng, hình chiếu bằng, hình chiếu cạnh và hình chiếu trục của các trạm
- Tài liệu hướng dẫn thực hành:
+ Part list danh sách các thiết bị của các trạm bao gồm model, xuất xứ, hãng sản xuất…
+ Sơ đồ hệ thống điện các trạm
+ Sơ đồ khí các trạm
+ Giới thiệu tổng quan về các trạm
+ Lưu đồ giải thuật điều khiển các trạm
+ Chương trình điều khiển các trạm bao gồm bản cứng và bản mềm
+ Video quy trình vận hành khi liên kết các trạm lại với nhau: quy trình cấp phôi, kiểm tra, gia công, tay gắp, trung gian, robot, tay gắp, phân loại, lưu trữ
- Panel điều khiển trạm:
+ Đèn báo trạng thái trạm sẵn sàng hoạt động
+ Đèn báo trạm hết phôi
+ Đèn báo Reset trạm về trạng thái ban đầu
+ Nút nhấn Start
+ Nút nhấn Stop
+ Nút nhấn Reset
+ Nút nhấn khẩn khi sự cố xảy ra
+ Khóa Lock để tắc nguồn hệ thống
Thông số Mô hình trạm Trung gian (Bu)
- Vận chuyển các chi tiết phôi
- Làm phần đệm cho các chi tiết phôi
- Phân tách các chi tiết phôi
- Module băng chuyền trung gian
- Kích thước: 360(R) x 720(D) x 775(C) mm
- Trọng lượng: 62 Kg
- Điện áp hoạt động: 24VDC, 3A
- Áp suất hoạt động: 5 Bar
- Trạm trung gian gồm:
+ Nhôm định hình các loại: 1 Bộ
+ Cơ cấu băng tải có các chi tiết gá lắp bằng nhôm định hình: điều chỉnh được độ cao, điều chỉnh độ căng của dây belt: 1 bộ
+ Cơ cấu gạt phôi: bằng nhôm khối được lắp trên xylanh gạt phôi, chuyển đổi từ chuyển động thẳng sang chuyển động quay: 1 Bộ
+ Tủ gá lắp trạm: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp PLC với góc nghiêng 30⁰, được thiết kế dạng lắp nhanh vào tủ của trạm trung gian hoặc đặt trên bàn thực hành: 1 Bộ
+ Mặt gá lắp nút nhấn công tắc: 1 Bộ
+ Bộ ổn định áp suất: 1 Bộ
+ Xylanh gạt phôi: 1 Bộ
+ Động cơ kéo băng tải: 1 Bộ
+ Van solenoid cho xylanh gạt phôi: 1 Bộ
+ I/O Terminal 37 Pin, có led hiển thị để quan sát trạng thái ngõ vào ra: 1 Bộ
+ Cáp DP-SUB 37 male: 1 Bộ
+ Cảm biến từ trên thân xylanh: 2 Bộ
+ Cảm biến sợi quang: 3 Bộ
+ Cảm biến quang loại thu: 1 Bộ
+ Cảm biến quang loại phát: 1 Bộ
+ Bộ nguồn cung cấp 24VDC, 2A: 1 Bộ
+ Bộ điều khiển lập trình PLC : 1 Bộ
| + + SIMATIC S7-200 CPU. | SIEMENS | Đức sx TQ | Cái | 1
Model: 6ES7216-2AD23-0XB8
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx TQ
SIMATIC S7-200, CPU 226 COMPACT UNIT, DC POWER SUPPLY 24 DI DC/16 DO DC, 16/24 KB CODE/10 KB DATA, 2 PPI/FREEPORT PORTS
| + + S7-200 USB Cable. | SIEMENS | Đức sx TQ | Cái | 1
Model: 6ES7901-3DB30-0XA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức sx tại TQ
SIMATIC S7-200,USB/PPI CABLE MM MULTIMASTER, FOR CONNECTING S7-200 TO USB PORT OF PC, FREEPORT NOT SUPPORTED
| + + S7-200 Profibus Module. | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6ES7277-0AA22-0XA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC S7-200, PROFIBUS DP SLAVE MODULE, 9.6KB TO 12MB, 1 PORT, PROFIBUS DP/MPI
| + + S7-200 Ethernet Module. | SIEMENS | Đức | Cái | 1
Model: 6GK7243-1EX01-0XE0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
COMMUNICATIONS PROCESSOR CP243-1 FOR CONNECTING OF SIMATIC S7-22X TO INDUSTRIAL ETHERNET; FTP CLIENT COMMUNICATION; HTTP SERVER; FTP SERVER; E-MAIL CLIENT
+ Domino kết nối IN/OUT PLC: 1 Bộ
+ Phụ kiện kết nối
- Phần mềm hỗ trợ:
+ Phần mềm lập trình cho PLC: bản Crack
Thiết bị kèm theo: Máy tính thực tập : 1 Bộ
* Thông số kỹ thuật:
- Mainboard Gigabyte H110M-DS2 DDR4: sk LGA 1151, s/p Intel 6th, Chipset Intel H110; 2xDDR4 2133MHz up to 32GB, Graphics Port: D-Sub, 1xPCI-E x16 (16x), 2xPCI-E x1, Sound 7.1 with SPDIF out, 1x GbE LAN, 2xPS/2, 4xUSB 3.0, 6xUSB 2.0, 4xSata 3, 1x COM, 1x LPT, 1xTPM header
- CPU: Intel Core i5-6400 (2.7Mhz), socket 1151, 6MB Cache
- Ram: DDR4 Kingston 4GB bus 2133
- HDD: Seagate 1TB SATA3, 7200rpm
- Case A101 + Power Acbel 500W
- Màn Hình LCD 19.5'' Led: 1600x900, Độ tương phản 20.000.000:1, thời gian đáp ứng 5ms, D-Sub, LED (kèm cáp VGA)
- Hệ điều hành không bản quyền: window 7, office,…
- Phần mềm kèm theo không bản quyền: TIA Portal V13, Step7 Microwin SP9, Logo softcomfort V7.0, Step7 professional 2010, Zen software, Misubishi GX developer.
- Phụ kiện: USB Bàn phím + chuột optical
4 | Cáp kết nối và truyền thông |  |  | Bộ | 1
| - Cáp Profibus | SIEMENS | Đức | m | 60 | 182000 | 10920000
Model: 6XV1830-0EH10
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC NET, PB FC STANDARD CABLE GP, 2-WIRE, SHIELDED, SPECIAL DESIGN FOR RAPID INSTALLATION, MAX. CONSIGNMENT: 1000 M, MIN. ORDERINGQUANTITY: 20 M SOLD BY THE METER
| - Đầu giắc Profibus | SIEMENS | Đức | Cái | 8 | 2706000 | 21648000
Model: 6ES7972-0BA52-0XA0
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC DP,BUS CONNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET, IPCD TECHOLOGY FAST CONNECT, WITHOUT PG SOCKET 15,8 X 59 X 35,6 mm (WxHxD).
| - Cáp ethernet | SIEMENS | Đức | m | 60 | 198000 | 11880000
Model: 6XV1840-2AH10
Hãng sản xuất: Siemens
Xuất xứ: Đức
SIMATIC NET, IE FC TP STANDARD CABLE, GP 2X2 (PROFINET TYP A), TP INSTALLATION CABLE FOR CONNECTION TO FC OUTLET RJ45, FOR UNIVERSAL APPLICATION, 4-WIRE, SHIELDED, CAT. 5E, SOLD BY THE METER MAX. ONSIGNMENT: 2000 M, MINIMAL ORDER QUANTITY: 20 M
TỔNG CỘNG | [6 empty] | 4518583250
Bằng chữ: Bốn tỉ năm trăm mười tám triệu năm trăm tám mươi ba ngàn hai trăm năm mươi đồng
Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế VAT, chi phí vận chuyển, chuyển giao công nghệ và lắp đặt tại Trường.
TP.HCM, ngày 20 tháng 2 năm 2019
Trưởng khoa
Châu Văn Bảo
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHOA CN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ