# SCADA

- Tên học phần 			   : SCADA

- Mã học phần	: DDT345

- Số tín chỉ	: 3 (3, 0, 6)

- Trình độ	: Dành cho sinh viên năm thứ 3

- Phân bố thời gian

  - Lên lớp	                  : 45 tiết

  - Thực tập phòng thí nghiệm   	: 0 tiết

  - Thực hành 			: 0 tiết

  - Tự học			: 90 tiết

- Điều kiện tham gia học tập học phần	: không

- Mục tiêu của học phần:

Sau khi hoàn tất học phần sinh viên đạt được các mục tiêu sau:

Giúp SV nắm được hoạt động cũng như các chuẩn truyền thông trong công nghiệp

Giúp SV nắm được hoạt động của hệ thống SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) trong việc tự động đo đạc, thu thập – truyền số liệu, kiểm soát và cung cấp các cảnh báo kịp thời chính xác nhằm tối ưu hóa hoạt động của các quá trình sản suất và vận hành

- Mô tả tóm tắt học phần

Mạng Truyền Thông Trong Công Nghiệp là một khái niệm chung để chỉ các hệ thống mạng truyền thông số, truyền bit nối tiếp, được sử dụng để ghép nối các thiết bị điện trong công nghiệp. Hệ thống SCADA giúp thu thập dữ liệu tự động, truyền tin khoảng cách xa, quản lý dữ liệu tập trung và đặc biệt đưa ra các cảnh báo kịp thời cho người vận hành với giao diện đồ họa thân thiện. SCADA là một công nghệ mới, ứng dụng mạnh mẽ trong nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là trong hệ thống tự động hóa.

- Nhiệm vụ của sinh viên

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo qui chế 04/1999/QĐ-BGD&ĐT, qui định 25/2006/QĐ-BGD&ĐT và qui chế học vụ hiện hành của nhà trường

- Dự lớp: trên 70%

- Bài tập: trên lớp và ở nhà

  - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Tài liệu học tập

- Sách, giáo trình chính:

[ 1 ]. Hoàng Minh Sơn, Mạng Truyền Thông Trong Công Nghiệp, NXB khoa học và kỹ thuật 2001

- Sách, tài liệu tham khảo:

[1].Trương Đình Châu, Hoàng Minh Trí, Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Mộng Hùng, Scada Phân Tích và Phân Tích, NXB Đại Học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh.

- Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên

  - Dự lớp: trên 70%

  - Thảo luận theo nhóm

  - Kiểm tra thường xuyên

  - Thi giữa học phần

  - Thi kết thúc học phần

  - Khác: theo yêu cầu của giảng viên

- Thang điểm thi:  Theo học chế tín chỉ

- Nội dung chi tiết học phần

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lí thuyết | Thực hành | Tự học |  |
| 1 | ### Chương 1: Mạng truyền thông trong công nghiệp | 3 | 3 |  | 6 |  |
| 2 | Chương 2: Cơ sở kỹ thuật | 9 | 9 |  | 18 |  |
| 3 | Chương 3: Các hệ thống bus tiêu biểu | 9 | 9 |  | 18 |  |
| 4 | #### Chương 4: Tổng quan hệ scada | 12 | 12 |  | 24 |  |
| 5 | Chương 5: Phần mềm ứng dụng cho scada | 12 | 12 |  | 24 |  |
|  | Tổng | 45 | 45 |  | 90 |  |

Ghi chú:  - Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÒA NHÀ

  - Mạng truyền thông trong công nghiệp

    - Khái niệm

  - Phân loại và đặc trưng

    - Phân loại

    - Đặc trưng

Chương 2: CƠ SỞ KỸ THUẬT

  - Các khái niệm cơ bản

- Thông tin, dữ liệu và tín hiệu

- Truyền thông, truyền dữ liệu và tín hiệu

  - Chế độ truyền tải

- Truyền song song

- Truyền nối tiếp

- Truyền đồng bộ

- Truyền không đồng bộ

  - Cấu trúc mạng - Topology

    - Cấu trúc bus

    - Cấu trúc mạch vòng

  - Kiến trúc giao thức

2.4.1 Dịch vụ truyền thông

2.4.2 Giao thức

  - Truy cập bus

2.5.1 Master Slaver

2.5.2 TDMA

  - Chuẩn truyền dẫn

2.6.1 RS 232

2.6.2 RS 422

2.6.3 RS485

Chương 3: CÁC HỆ THỐNG BUS TIÊU BIỂU

  - ASI

    - Kiến trúc giao thức

    - Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn

  - PROFIBUS

- Kiến trúc giao thức

- Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn

  - MODBUS

- Kiến trúc giao thức

- Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn

  - DIVCENE

  - Kiến trúc giao thức

  - Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn

  - CAN

3.4.1 Kiến trúc giao thức

3.4.2 Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn

  - INTERBUS-S

3.5.1 Kiến trúc giao thức

3.5.2 Cấu trúc mạng và kỹ thuật truyền dẫn

Chương 4: TỔNG QUAN SCADA

  - Lịch sử phát triển

  - SCADA là gì

  - Các thành phần của hệ thống Scada

  - Các thiết bị chấp hành của hệ thống Scada

  - Phần mềm ứng dụng cho Scada

  - Sự khác nhau giữa PLC DCS và SCADA

  - Các ứng dụng tiêu biểu của Scada

- Phê duyệt

Tp. HCM, ngày     tháng     năm 20

Trưởng đơn vị đào tạo 	                             Tổ trưởng bộ môn

Châu Văn Bảo						        Huỳnh Ngọc Mai