| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP.HỒ CHÍ MINH Số: 05 /BC-LTT | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2017 |
| --- | --- |

BÁO CÁO

Công tác vệ sinh, an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy

Căn cứ cuộc họp với Ban Giám hiệu về việc triển khai nhiệm vụ và phân công các tổ công tác trong Ban An toàn lao động,

Nay Tổ công tác ( Tổ 01 ) kính báo cáo Ban Giám hiệu sau khi đã kiểm tra tại các khu vực như sau:

- An toàn vệ sinh (ATVS), an toàn lao động (ATLĐ), phòng cháy chữa cháy (PCCC)

- Công tác vệ sinh công nghiệp:

Trung tâm y tế gửi file báo cáo đính kèm nội dung chi tiết

- Công tác an toàn lao động:

  - Về thiết bị máy móc học sinh thực tập

  - Vệ sinh sạch sẽ

  - Có vài viên gạch ở tầng 1 bị bốc lên, có thể cho sửa lại cho an toàn GV-SV đi không bị vấp ngã

  - Kính cửa phòng G1.2-11 bị vỡ

  - Cửa sổ phòng G1.2.07 không có kính.

  - Về đảm bảo hệ thống thông gió, chiếu sáng

Tầng 2 nhà G nóng, nên có gắn thông gió cho mát

  - Về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)

Thực hiện đúng qui định về trang phục bảo hộ lao động cho giảng viên – giáo viên (GV) và học sinh sinh viên (HSSV)

- Công tác PCCC

- Hệ thống PCCC, các phương tiện chữa cháy tại chỗ

Các hành lang tầng 1 và tầng 2 nhà có đầy đủ các bình PCCC

- Các tiêu lệnh PCCC, quy định PCCC, bảng biểu

- Tiêu lệnh PCCC ở tầng 1 bị mờ

- Nội qui PCCC ở tầng 1 bị mờ

- PCCC fire box ở tầng 1 bị vỡ kính

- Hệ thống chống sét hiện có tại khu vực phân công quản lý

- Đảm bảo an toàn cho khoa

- Những ý kiến khác và kiến nghị đề xuất.

- Những ý kiến khác phát sinh khi kiểm tra

- Kiến nghị và đề xuất

  - Sửa lại gạch hành lang ở tầng 1 nhà G để an toàn cho GV-SV đi không bị vấp ngã

  - Thay kính cửa phòng G1.2-11 bị vỡ

  - Bổ sung kính cho cửa sổ phòng G1.2.07 không có kính.

  - Gắn thên hệ thống thông gió cho tầng 2 nhà G được mát.

  - Thay mới các Tiêu lệnh PCCC và Nội qui PCCC ở tầng 1 nhà G bị mờ

  - Thay kính cho PCCC fire box ở tầng 1 nhà G bị vỡ kính

TM. TỔ CÔNG TÁC