ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH

Môn học: Thực tập điện cơ bản

Lớp : 17CĐ – CĐT_N1   Khoá :17CĐ

Họ và tên giảng viên : Cao Văn Tuấn

Năm học:2017 - 2018

Quyển số:.......

| Giáo án số:1 | Thời gian thực hiện:06 tiết Thực hiện từ ngày 26/02 đến ngày 04/03/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: NHẬP MÔN THỰC TẬP ĐIỆN CƠ BẢN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về an toàn điện, sử dụng dụng cụ đo, đồ dùng của người thợ điện.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập An toàn điện | Ví dụ thực tế về tai nạn điện | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Nội quy xưởng a. Giới thiệu nội quy xưởng b. Giới thiệu sơ đồ xưởng 2. An toàn điện a. Các biện pháp an toàn điện b. Cấp cứu người bị điện giật 3.Sử dụng đồ dùng thợ điện | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 183 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số:2 | Thời gian thực hiện: 6 tiết Thực hiện từ ngày 05/03 đến ngày 11/03/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: NỐI DÂY – LÀM KHOEN – HÀN CHÌ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nối được dây dẫn, làm được khoen và hàn mối nối

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, dây điện các loại, mỏ hàn chì, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của dây điện trong mạch điện | Ví dụ thực tế khi kéo và nối dây trong thi công điện nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Làm khoen a. Khoen hở b. Khoen kín 2. Nối dây mềm a. Nối dây mạch thẳng b. Nối dây mạch nhánh 3.Nối dây đơn cứng a. Nối dây mạch thẳng b. Nối dây mạch nhánh 4. Hàn chì | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 183 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số:3 | Thời gian thực hiện:06 tiết Thực hiện từ ngày 12/03 đến ngày 18/03/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP CÁC MẠCH CHIẾU SÁNG – CHUÔNG ĐIỆN – CÔNG TƠ ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành mạch đèn cơ bản.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 6 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Giới thiệu các mạch đèn nối tiếp,song song và luân phiên 2.Vẽ sơ đồ nguyên lý của mạch nối tiếp,song song,luân phiên 3.Trình bày nguyên lý hoạt động,lắp ráp mạch điện a.Nguyên lý hoạt động b.Lắp ráp các mạch điện 4. Kiểm tra và vận hành mạch điện | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 114 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 183 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 4 | Thời gian thực hiện:06 tiết Thực hiện từ ngày 19/03 đến ngày 25/03/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP CÁC MẠCH CHIẾU SÁNG – CHUÔNG ĐIỆN – CÔNG TƠ ĐIỆN

(tiếp theo)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành mạch đèn cơ bản.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 6 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. giới thiệu phạm vi ứng dụng của chuông điện,mạch cầu thang và đèn huỳnh quang 2.Vẽ sơ đồ nguyên lý của chuông,mạch đèn cầu thang và đèn huỳnh quang 3.Trình bày nguyên lý hoạt động,lắp ráp mạch điện a.Nguyên lý hoạt động b.Lắp ráp các mạch điện 4. Kiểm tra và vận hành mạch điện | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 183 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 5 | Thời gian thực hiện:06 tiết Thực hiện từ ngày 26/03 đến ngày 01/04/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP CÁC MẠCH CHIẾU SÁNG – CHUÔNG ĐIỆN – CÔNG TƠ ĐIỆN

(tiếp theo)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành mạch đèn cơ bản.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,các     loại đèn ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 6 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. giới thiệu phạm vi ứng dụng của mạch tổng hợp 2.Vẽ sơ đồ nguyên lý của của mạch tổng hợp 3.Trình bày nguyên lý hoạt động,lắp ráp mạch điện a.Nguyên lý hoạt động b.Lắp ráp các mạch điện 4. Kiểm tra và vận hành mạch điện | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 183 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số: 06 | Thời gian thực hiện:06 tiết Thực hiện từ ngày 02/04 đến ngày 08/04/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: KIỂM TRA,VẬN HÀNH CÁC MÁY ĐIỆN GIA DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: xác định đúng cực tính,đấu dây vận hành và xác định vị trí hư hỏng của các loại máy biến áp và quạt, động cơ không đồng bộ.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, 3 pha 380V các loại máy điện ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của máy điện trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về các loại máy điện gia dụng | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Giới thiệu các loại máy biến áp và quạt, động cơ 2. Quan sát bên ngoài và xác định các thông số định mức 3.Vẽ sơ đồ và nguyên lý,sơ đồ đấu dây cho máy biến áp 1 pha 3 pha và 2 loại quạt bàn, quạt trần, động cơ a. Đo thông mạch b. Đo cách điện c. Vẽ sơ đồ,xác định cực tính 4. Đấu dây và vận hành 5.Các dạng hư hỏng thường gặp | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 183 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số:7 | Thời gian thực hiện:06 tiết Thực hiện từ ngày 09/04 đến ngày 15/04/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ dạng đơn tuyến cho một căn hộ, dự trù vật tư, lắp đặt vận hành được hệ thống điện nhà dạng nổi, dạng âm tường, an toàn trong quá trình thi công.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, các    thiết bị điện trong nhà, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của người thiết kế và thi công điện nhà | Ví dụ thực tế khi thi công công trình điện | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Giới thiệu mục đích việc đi dây dạng nổi 2. Vẽ sơ đồ điện dạng nổi cho 1 căn hộ giả định 3.Hướng dẫn thực tập trong xưởng a. Giới thiệu mặt bằng và thiết bị đã được bố trí sẵn trong xưởng b. Trình bày cách đặt ống dạng nổi và lắp đặt đế nổi c. Thực hành đi dây trong ống và đấu nối thiết bị d.Kiểm tra tổng quát hành đi dây trong ống và đấu nối thiết bị | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 183 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số:8 | Thời gian thực hiện:06 tiết Thực hiện từ ngày 16/04 đến ngày 22/04/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ (tiếp theo)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ dạng đơn tuyến cho một căn hộ, dự trù vật tư, lắp đặt vận hành được hệ thống điện nhà dạng nổi, dạng âm tường, an toàn trong quá trình thi công.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, các    thiết bị điện trong nhà, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của người thiết kế và thi công điện nhà | Ví dụ thực tế khi thi công công trình điện | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Giới thiệu mục đích việc đi dây dạng nổi 2. Vẽ sơ đồ điện dạng nổi cho 1 căn hộ giả định 3.Hướng dẫn thực tập trong xưởng a. Giới thiệu mặt bằng và thiết bị đã được bố trí sẵn trong xưởng b. Trình bày cách đặt ống dạng nổi và lắp đặt đế nổi c. Thực hành đi dây trong ống và đấu nối thiết bị d.Kiểm tra tổng quát | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 183 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số:9 | Thời gian thực hiện:06 tiết Thực hiện từ ngày 23/04 đến ngày 29/04/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ (tiếp theo)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ dạng đơn tuyến cho một căn hộ, dự trù vật tư, lắp đặt vận hành được hệ thống điện nhà dạng nổi, dạng âm tường, an toàn trong quá trình thi công.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, các    thiết bị điện trong nhà, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của người thiết kế và thi công điện nhà | Ví dụ thực tế khi thi công công trình điện | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Giới thiệu mục đích việc đi dây âm tường 2. Vẽ sơ đồ điện dạng âm tường cho 1 căn hộ giả định 4. Hướng dẫn thực tập trong phòng điện âm của xưởng a. Giới thiệu mặt bằng và thiết bị đã được bố trí sẵn trong xưởng b. Trình bày cách đặt ống và các đế âm trong tường c. Thực hành đi dây trong ống và đấu nối thiết bị d.Kiểm tra tổng quát | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 183 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |

| Giáo án số:10 | Thời gian thực hiện:06 tiết Thực hiện từ ngày 30/04 đến ngày 06/05/2018 |
| --- | --- |

Tên bài: THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ (tiếp theo)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ dạng đơn tuyến cho một căn hộ, dự trù vật tư, lắp đặt vận hành được hệ thống điện nhà dạng nổi, dạng âm tường, an toàn trong quá trình thi công.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, các    thiết bị điện trong nhà, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của người thiết kế và thi công điện nhà | Ví dụ thực tế khi thi công công trình điện | Lắng nghe | 5 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1. Giới thiệu mục đích việc đi dây âm tường 2. Vẽ sơ đồ điện dạng âm tường cho 1 căn hộ giả định 4. Hướng dẫn thực tập trong phòng điện âm của xưởng a. Giới thiệu mặt bằng và thiết bị đã được bố trí sẵn trong xưởng b. Trình bày cách đặt ống và các đế âm trong tường c. Thực hành đi dây trong ống và đấu nối thiết bị d.Kiểm tra tổng quát | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét,giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 60 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi và hướng dẫn sinh viên thực tập | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên | 183 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm..... Giảng viên Cao Văn Tuấn |
| --- | --- |