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BÁO CÁO

Về kết quả kiểm tra thực trạng ATLĐ – PCCC khu vực khoa Công nghệ Thông tin


Căn cứ nội dung buổi họp ngày 21/10/2015 về triển khai công tác kiểm tra ATLĐ – VSMT – PCCC toàn bộ khuôn viên nhà trường. Phân công như sau:
Nhóm 1 gồm:

 1/ Ông  Nguyễn Thanh Lâm nhóm trưởng phụ trách kiểm tra chung; Khu E; F Khoa Động lực

 2/ Ông Chung Trần Thế Vinh  phụ trách kiểm tra Khoa  CN Cơ Khí

 3/ Ông Nguyễn Văn Minh phụ trách kiểm tra Khoa CNTT 


 4/ Bà Trang Thị Xuân Uyên  phụ trách kiểm tra VSMT (các nhà vệ sinh) + sau Thư viện.

Tôi là Nguyễn Văn Minh được phân công phụ trách kiểm tra Khoa CNTT, xin báo cáo cụ thể về kết quả kiểm tra thực trạng ATLĐ – PCCC khu vực khoa Công nghệ Thông tin như sau:
NỘI DUNG ĐƯỢC GHI NHẬN NHƯ SAU:
	STT
	Nội dung ghi nhận
	Đơn vị
Địa điểm
	Tình trạng
	Ghi chú

	1
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
	- Bình chữa cháy
- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét (cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

-  Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao)

- Bình chữa cháy

- Tủ PCCC

- Tiêu lệnh

- Cát PCCC

- Kim chống sét ( cột  thiên lôi chống sét)

- CB ( cầu dao
	VP Khoa CNTT
- Có

- Không có
- Có

- Không có
- Không có
- Có

PM01
- Có

- Không có

- Có

- Không có
- Không có
- Có

PM02
- Có

- Không có

- Không có
- Không có
- Không có
- Có

PM04
- Có

- Không có

- Có
- Không có

- Không có

- Có

PM05
- Có

- Không có

- Có
- Không có

- Không có

- Có

PM06
- Có
- Không có
- Có

- Không có

- Không có

- Có
PM07
- Có

- Không có

- Không có
- Không có

- Không có

- Có

PM08
- Có

- Không có

- Không có
- Không có

- Không có

- Có

PM09
- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM11
- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM12
- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM15

- Có

- Không có

- Không có
- Không có

- Không có

- Có

PM16

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PM17

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có
PM18

- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có

PLCM1
- Có

- Không có

- Có

- Không có

- Không có

- Có


	
	Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi

Thu hồi





4/ Kiến nghị:
- Hiện tại, Khoa CNTT có một số phòng máy thiết kế hệ thống điện âm dưới nền (các phòng máy: 7, 8, 11, 12) qua nhiều năm sử dụng, các nắp bảo vệ mặt trên hệ thống điện bị bể, để lộ các dây điện chằng chịt phía dưới, một số dây điện lòi trên mặt nền làm ảnh hưởng đến an toàn điện cho lớp học, khoa CNTT kính đề nghị Nhà trường cho thay mới lại các nắp bảo vệ hệ thống điện âm nền này.
- Phòng máy 12 có hệ thống điện âm dưới nền mà nền phòng lại thấp hơn mặt sân ngoài, khi trời mưa lớn có một lượng nước lọt vào phòng có thể ảnh hưởng hệ thống điện âm dưới nền, khoa CNTT kính đề nghị Nhà trường thiết kế cho nước mưa không vào được phòng.
Nơi nhận:
                                                        TRƯỞNG PHÒNG TTGD VÀ CTSV

- Hiệu trưởng (để báo cáo);

- Đội trưởng PCCC (đế báo cáo);

- Lưu.                                                                                              Đã ký

                                                                                     Nguyễn Thanh Lâm

