ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********                                                                         *********

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

HỌC PHẦN: AN TOÀN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Đề số 1	             HỌC KỲ: I                  NĂM HỌC: 2014 – 2015

LỚP: 13CĐ-M             NGÀY THI:     /     /

THỜI GIAN THI:        90 PHÚT

Câu 1 (2.5 điểm)

Định nghĩa tai nạn lao động? Tính chất của công tác bảo hộ lao động?

Câu 2. (3.5 điểm)

Điện trở người? Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người?

Câu 3. (3 điểm)

Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp?

Câu 4. (1 điểm)

Sơ cứu nạn nhân tai nạn điện bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt?

Lưu ý: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.

TRƯỞNG KHOA                                                  GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Trương Việt Khánh Trang                                               Nguyễn Ngọc Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********                                                                         *********

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

HỌC PHẦN: AN TOÀN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Đề số 2                        HỌC KỲ: I              NĂM HỌC: 2014 – 2015

LỚP: 13CĐ-M        NGÀY THI:     /     /

THỜI GIAN THI:    90 PHÚT

Câu 1. (3 điểm)

Mục đích của công tác bảo hộ lao động? Biện pháp y tế và vệ sinh cá nhân phòng chống bụi trong sản xuất?

Câu 2. (2 điểm)

Đường đi của dòng điện qua cơ thể người?

Câu 3. (2 điểm)

Sơ cứu nạn nhân tai nạn điện bằng phương pháp hô hấp nhân tạo bằng tay?

Câu 4. (3 điểm)

Định nghĩa cháy? Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy? Quy trình cứu chữa một vụ cháy cơ sở?

Lưu ý: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu.

TRƯỞNG KHOA                                                  GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Trương Việt Khánh Trang                                              Nguyễn Ngọc Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********                                                                           *********

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC PHẦN LÝ THUYẾT

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

HỌC PHẦN: AN TOÀN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Đề số 1                       HỌC KỲ: I              NĂM HỌC: 2014 – 2015

LỚP: 13CĐ-M        NGÀY THI:      /     /

THỜI GIAN THI:    90 PHÚT

Câu 1. (2.5 điểm)

1.Định nghĩa tai nạn lao động. (0.5 điểm)

Tai nạn lao động là những trường hợp tai nạn xảy ra đột ngột gây ra vết thương, dập thương hoặc sự hủy hoại khác cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể người lao động trong quá trình lao động. Hậu quả có thể tạm thời hay vĩnh viễn mất khả năng lao động hoặc làm chết người.

2.Tính chất của công tác bảo hộ lao động.

a.Tính pháp luật. (0.5 điểm)

Thể hiện ở tất cả các quy định, tiêu chuẩn, chính sách, chế độ về bảo hộ lao động. Các yêu cầu và biện pháp đã quy định bắt buộc mọi người, mọi tổ chức lao động thi hành nghiêm chỉnh vì nó luôn liên quan đến tính mạng con người và tài sản quốc gia.

b.Tính khoa học kỹ thuật. (0.5 điểm)

Công tác bảo hộ lao động luôn gắn liền với sản xuất, khoa học kỹ thuật về bảo hộ lao động gắn liền với khoa học công nghệ sản xuất.

Muốn thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động phải hiểu biết và ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật hiện đại gắn liền với việc nghiên cứu cải tiến trang bị, công nghệ sản xuất. Lao động của con người dần được giảm nhẹ, tiến tới loại bỏ điều kiện lao động nguy hiểm và độc hại.

c.Tính quần chúng.

-Mọi người tham gia lao động phải cùng nhau tham gia thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động thì mới ngăn ngừa được tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. (0.25 điểm)

-Người lao động phải luôn có tinh thần tự giác trong việc phát hiện những yếu tố nguy hiểm, có hại trong sản xuất và tham gia tích cực trong việc đề xuất các biện pháp phòng ngừa cũng như đóng góp, xây dựng công tác bảo hộ lao động ngày một hoàn thiện hơn. (0.25 điểm)

-Để công tác bảo hộ lao động đạt hiệu quả cao cần phải có sự đoàn kết, nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của mọi người tham gia lao động từ mọi cấp quản lý, người sử dụng lao động và người lao động. (0.25 điểm)

Ba tính chất trên có sự liên hệ mật thiết và hỗ trợ lẫn nhau. Biết kết hợp chặt chẽ 3 tính chất này với nhau mới có thể làm cho công tác bảo hộ lao động đạt hiệu quả cao. (0.25 điểm)

Câu 2. (3.5 điểm)

1.Điện trở người.

Là trị số điện trở đo được giữa 2 điện cực đặt trên cơ thể người. Điện trở người có giá trị và đặc tính rất khác nhau đối với tất cả mọi người cũng như bản thân một người. (0.5 điểm)

Điện trở người có thể phân ra làm 2 loại:

+Điện trở da: Lớp sừng trên da (dày khoảng 0.05 – 0.2mm) có điện trở lớn nhất. Da khô điện trở lớn, da ẩm điện trở bé. Da khô, nguyên vẹn điện trở người có thể từ 10000 – 100000  ôm. (0.5 điểm)

+Điện trở các bộ phận bên trong có giá trị không đáng kể: 570 – 1000 ôm. (0.5 điểm)

Điện trở người không phải là một trị số cố định mà thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: chiều dày lớp sừng của lớp da ngoài, tình trạng của da, trạng thái và điều kiện tiếp xúc, các tham số của mạch điện, các yếu tố sinh lý và môi trường xung quanh. (0.5 điểm)

2.Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người.

a.Tác dụng nhiệt. (0.5 điểm)

Tác dụng nhiệt của dòng điện đối với cơ thể người thể hiện qua hiện tượng gây bỏng, phát nóng các mạch máu, dây thần kinh, tim, não và các bộ phận khác trên cơ thể dẫn đến phá hủy các bộ phận này hoặc làm rối loạn hoạt động của chúng khi dòng điện chạy qua.

b.Tác dụng điện phân. (0.5 điểm)

Tác dụng điện phân của dòng điện thể hiện ở sự phân hủy các chất lỏng trong cơ thể, đặc biệt là máu, dẫn đến phá hủy các thành phần của máu và các mô trong cơ thể.

c.Tác dụng sinh học. (0.5 điểm)

Tác dụng sinh học của dòng điện biểu hiện chủ yếu qua sự phá hủy cân bằng sinh học, kích thích các tế bào, co giật cơ bắp, làm rối loạn sự hoạt động bình thường của các cơ quan trong cơ thể dẫn đến phá hủy các chức năng sống.

Câu 3. (3 điểm)

Các biện pháp đề phòng tác hại nghề nghiệp.

a.Biện pháp kỹ thuật. (0.5 điểm)

Cải tiến kỹ thuật, đổi mới công nghệ như: cơ giới hóa, tự động hóa, dùng những chất không độc hoặc ít độc thay dần cho những hợp chất có tính độc cao.

b.Biện pháp kỹ thuật vệ sinh. (0.5 điểm)

Cải tiến hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng,…lựa chọn đúng đắn và đảm bảo các yếu tố vi khí hậu, tiện nghi khi thiết kế nhà xưởng.

c.Biện pháp phòng hộ cá nhân. (0.5 điểm)

Đây là một biện pháp bổ trợ nhưng trong nhiều trường hợp khi biện pháp cải tiến quy trình công nghệ, biện pháp kỹ thuật vệ sinh thực hiện chưa được thì nó đóng vai trò chủ yếu trong việc đảm bảo an toàn cho công nhân trong sản xuất và phòng bệnh nghề nghiệp.

d.Biện pháp tổ chức lao động khoa học. (0.5 điểm)

Thực hiện phân công lao động hợp lý theo đặc điểm sinh lý của công nhân, tìm ra những biện pháp cải tiến để lao động bớt nặng nhọc, tiêu hao năng lượng ít hơn, làm cho lao động thích nghi được với con người và con người thích nghi với công cụ sản xuất mới, vừa tạo ra năng suất lao động cao, vừa an toàn cho người lao động.

e.Biện pháp y tế.

Bao gồm việc kiểm tra sức khỏe công nhân, khám tuyển để chọn người, khám định kỳ cho công nhân tiếp xúc với các yếu tố độc hại nhằm phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp và những bệnh mãn tính để kịp thời có biện pháp giải quyết. (0.5 điểm)

Theo dõi sức khỏe người lao động một cách liên tục mới quản lý, bảo vệ được sức lao động, kéo dài tuổi đời và tuổi nghề cho người lao động. Ngoài ra còn tiến hành giám định khả năng lao động, hướng dẫn luyện tập phục hồi lại khả năng lao động cho những người mắc tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các bệnh mãn tính khác đã được điều trị, thường xuyên kiểm tra vệ sinh an toàn lao động trong sản xuất, trong sinh hoạt. (0.5 điểm)

Câu 4. (1 điểm)

Sơ cứu nạn nhân tai nạn điện bằng phương pháp hà hơi thổi ngạt.

Người cứu quỳ bên cạnh nạn nhân. Đặt 1 tay lên trán và đẩy đầu về sau gáy, 1 tay giữ cằm nạn nhân. Người cứu hít 1 hơi dài, miệng mở to, ngậm lên miệng của nạn nhân, ép chặt rồi thổi mạnh. (0.5 điểm)

Sau đó, nhổm dậy rồi tiếp tục. Trong những phút đầu tiên thổi khoảng 20 lần/phút. Vừa thổi vừa xem ngực nạn nhân có phồng lên không. (0.5 điểm)

TRƯỞNGKHOA                                                          GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Trương Việt Khánh Trang                                                      Nguyễn Ngọc Thọ

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HCM                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*********                                                                           *********

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

BẬC ĐÀO TẠO: CAO ĐẲNG KỸ THUẬT

HỌC PHẦN: AN TOÀN ĐIỆN CÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Đề số 2                       HỌC KỲ: I              NĂM HỌC: 2014 – 2015

LỚP: 13CĐ-M        NGÀY THI:      /     /

THỜI GIAN THI:    90 PHÚT

Câu 1. (3 điểm)

a.M ục đích của công tác bảo hộ lao động.

-Đảm bảo an toàn thân thể người lao động, hạn chế đến mức thấp nhất hoặc không để xảy ra tai nạn, chấn thương, gây tàn phế hoặc tử vong trong lao động. (0.25 điểm)

-Đảm bảo người lao động mạnh khỏe, không bị mắc bệnh nghề nghiệp hoặc các bệnh tật khác do điều kiện lao động không tốt xảy ra. (0.25 điểm)

-Bồi dưỡng phục hồi kịp thời và duy trì sức khỏe, khả năng lao động cho người lao động. (0.25 điểm)

-Hạn chế tối đa mức thiệt hại tài sản, của cải trong xã hội. (0.25 điểm)

b.Biện pháp y tế và vệ sinh cá nhân phòng chống bụi trong sản xuất.

-Hằng năm khám bệnh nghề nghiệp cho các đối tượng tiếp xúc với bụi. (0.25 điểm)

-Không tuyển người có tiền sử bệnh đường hô hấp, phổi và các bệnh tim mạch để làm việc nơi có nhiều bụi. (0.25 điểm)

-Trang bị bảo hộ lao động: mặt nạ phòng bụi độc, đeo kính bảo vệ mắt, mặc quần áo bảo hộ, đeo khẩu trang theo yêu cầu vệ sinh,…(0.25 điểm)

-Cấm ăn uống, hút thuốc tại nơi sản xuất. (0.25 điểm)

-Có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi đúng mức cho công nhân. (0.25 điểm)

-Làm việc xong phải tắm rửa, thay quần áo. Có đủ nước, nhà tắm cho người lao động sử dụng. 0.25 điểm)

-Nghỉ ăn giữa ca phải rửa tay, rửa mặt sạch sẽ. (0.25 điểm)

-Đối với người lao động tiếp xúc với bụi, phải giảm thời gian làm việc và được hưởng chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật tại chỗ. (0.25 điểm)

Câu 2. (2 điểm)

Đường đi của dòng điện qua cơ thể người.

Đường đi của dòng điện qua người thay đổi thì điện trở người cũng thay đổi. Dòng điện đi qua các cơ quan chủ yếu như tim, não, phổi thì rất nguy hiểm. Vì thế, để đánh giá mức độ nguy hiểm của các con đường dòng điện qua người, người ta lấy tỉ lệ dòng điện qua tim. (0.5 điểm)

| Đường đi của dòng điện qua người. | Tỉ lệ dòng điện qua tim (%) |  |
| --- | --- | --- |
| Từ tay qua tay | 3.3 | (0.25 điểm) |
| Từ tay phải qua chân | 6.7 | (0.25 điểm) |
| Từ tay trái qua chân | 3.7 | (0.25 điểm) |
| Từ chân qua chân | 0.4 | (0.25 điểm) |

Vậy nguy hiểm nhất là dòng điện đi từ tay phải qua chân. Tuy nhiên dòng điện đi từ chân qua chân cũng không được coi thường vì khi điện giật dễ làm nạn nhân ngã và có thể lâm vào tình trạng nguy hiểm hơn. (0.5 điểm)

Câu 3. (2 điểm)

Sơ cứu nạn nhân tai nạn điện bằng phương pháp hô hấp nhân tạo bằng tay.

Có 2 cách thực hiện.

a.Hai người cứu chữa. (1 điểm)

Một người kéo lưỡi, một người làm động tác. Để nạn nhân nằm ngữa, 2 tay dang ra đưa lên phía trên đầu. Người cứu quỳ sát đầu nạn nhân, 2 tay cầm 2 tay nạn nhân gập lại và dùng sức ép chặt 2 tay lên ngực nạn nhân để đẩy không khí ra ngoài. Sau đó lại kéo 2 tay nạn nhân lên tư thế cũ. Cứ thế lặp lại động tác, nhịp độ khoảng 15, 16 lần/1 phút.

b.Một người cứu chữa. (1 điểm)

Để nạn nhân nằm sấp, đầu nghiêng sang 1 bên, gối lên tay phải, tay trái duỗi thẳng về trước. Người cứu quỳ gối sát 2 bên hông nạn nhân, 2 bàn tay đặt 2 bên sườn. Động tác thở ra đếm 1, 2, 3 nhổm người lên, tay đè sườn nạn nhân xuống hít vào: đếm 4, 5, 6 người ngã về sau, kéo nhẹ tay về phía sau. Nhịp độ 15-16 lần/1 phút.

Câu 4. (3 điểm)

a.Định nghĩa quá trình cháy. (1 điểm)

Theo định nghĩa cổ điển nhất thì quá trình cháy là phản ứng hóa học kèm theo hiện tượng tỏa nhiệt lớn và phát sáng. Trong thực tế nhiều phản ứng hóa học khi xảy ra có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. Qúa trình cháy về thực chất có thể coi là quá trình ôxy-hóa khử. Các chất cháy đóng vai trò chất khử, còn chất ôxy hóa thì tùy phản ứng có thể rất khác nhau. Tuy nhiên phần lớn các quá trình được dùng trong công nghiệp và đời sống đều dùng các chất khử như than, củi, các sản phẩm dầu mỏ, các loại khí tự nhiên và khí nhân tạo, còn chất ôxy hóa là ôxy của không khí.

b.Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy. (0.5 điểm)

Để quá trình cháy xuất hiện và phát triển cần phải có 3 yếu tố: chất cháy, chất ôxy hóa và nguồn nhiệt gây cháy. Thiếu 1 trong 3 yếu tố này thì sự cháy sẽ ngừng.

c.Quy trình cứu chữa một vụ cháy cơ sở.

Trong quá trình vận hành quy trình công nghệ sản xuất cơ sở, nếu xảy ra cháy thì quy trình cứu chữa như sau:

-Khi có cháy xảy ra thủ trưởng đơn vị là người trực tiếp chỉ huy chữa cháy hoặc ủy nhiệm cho cán bộ chuyên trách phòng cháy chữa cháy cơ sở. (0.25 điểm)

-Báo động cho toàn đơn vị bằng kẻng hoặc loa truyền thanh. (0.25 điểm)

-Cắt điện toàn đơn vị hoặc riêng tại khu vực cháy. (0.25 điểm)

-Gọi điện báo cháy cho đội chữa cháy chuyên nghiệp gần nhất hoặc trung tâm chữa cháy thành phố (số máy 114). Vì lý do nào đó mà hệ thống điện thoại bị hỏng thì cử người đi báo cháy bằng phương tiện nhanh nhất hiện có. (0.25 điểm)

-Nếu có người bị nạn thì tập trung lực lượng, dùng các phương tiện chữa cháy hay các dụng cụ khác như dao, búa…tạo ra lối thoát nạn, cứu người bị nạn, tổ chức phân phối hàng hóa có nguy cơ bị cháy lan, bảo vệ hàng hóa. (0.25 điểm)

-Tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn có kịp thời dập tắt đám cháy. Triển khai lực lượng bảo vệ hiện trường, tổ chức khắc phục hậu quả do cháy gây ra. (0.25 điểm)

TRƯỞNGKHOA                                                          GIÁO VIÊN RA ĐỀ

Trương Việt Khánh Trang                                                     Nguyễn Ngọc Thọ