| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)

Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG

Lớp:  17T4 – CNM1     Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (2 điểm)

Định nghĩa bảo hộ lao động? Mục đích của bảo hộ lao động?

Câu 2: (3.5 điểm)

Điện trở người? Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người?

Câu 3: (2 điểm)

Quy định khi sử dụng máy cắt cầm tay?

Câu 4: (2.5 điểm)

Khái niệm cháy? Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy? Ý nghĩa của công tác phòng chống cháy nổ?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Trương Việt Khánh Trang       Phạm Thị Thanh Thúy         Nguyễn Ngọc Thọ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH; CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM. TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG; Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. |  |
| --- | --- |

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II  		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)

Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG

Lớp:  17T4 – CNM1     Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3.5 điểm)

Định nghĩa tai nạn lao động? Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động?

Câu 2: (2 điểm)

Các biện pháp phòng chống bụi trong sản xuất?

Câu 3: (2 điểm)

Phân loại tai nạn lao động? Liệt kê các nguyên nhân gây ra tai nạn điện?

Câu 4: (2.5 điểm)

Khái niệm về cháy và nổ?  Nhiệt độ tự bắt cháy?

_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

TRƯỞNG KHOA		  TRƯỞNG BỘ MÔN	GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Trương Việt Khánh Trang      Phạm Thị Thanh Thúy         Nguyễn Ngọc Thọ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)

Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG

Lớp:  17T4 – CNM1     Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 1

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Định nghĩa bảo hộ lao động? Mục đích của bảo hộ lao động? | 2 |
|  | a | Định nghĩa bảo hộ lao động Bảo hộ lao động là đảm bảo sức khỏe, sự toàn vẹn thân thể của người lao động trong quá trình lao động và đảm bảo an toàn cho các thành quả lao động, của cải vật chất trong xã hội. | 0.5 |
|  | b | Mục đích của bảo hộ lao động -Giữ gìn sức khỏe, không bị tai nạn lao động, không bị bệnh nghề nghiệp, phục hồi sức khỏe kịp thời sau khi lao động ở nơi có độc hại, cải thiện điều kiện lao động, giảm nhẹ lao động cho người lao động. -Giảm tiêu hao sức khỏe, tăng năng suất, nâng cao ngày giờ công, đảm bảo tuổi nghề, tuổi thọ, duy trì sức khỏe lâu dài, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất. -Hạn chế tối đa mức thiệt hại tài sản, của cải của xã hội. | 1.5 0.5 0.5 0.5 |
| 2 |  | Điện trở người? Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người? | 3.5 |
|  | a | Điện trở người Điện trở người là trị số điện trở đo được giữa 2 điện cực đặt trên cơ thể người. Điện trở người có giá trị và đặc tính rất khác nhau đối với tất cả mọi người cũng như trong bản thân một người. Điện trở người có thể phân làm 2 loại: -Điện trở da: Lớp sừng trên da (dày khoảng 0.05-0.2mm) có điện trở lớn nhất, da khô điện trở lớn, da ẩm điện trở bé. Da khô, nguyên vẹn điện trở người có thể từ 10000-100000 Ôm. -Điện trở các bộ phận bên trong có giá trị không đáng kể: từ 570-1000 Ôm. Điện trở người không phải là một trị số cố định mà thay đổi phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: Chiều dày lớp sừng của lớp da ngoài, tình trạng của da, trạng thái và điều kiện tiếp xúc, các tham số của mạch điện, các yếu tố sinh lý và môi trường xung quanh. 0.25 điểm | 2 0.5 0.5 0.5 0.5 |
|  | b | Tác dụng của dòng điện đối với cơ thể người. Khi dòng điện qua người có thể gây ra các tác dụng sau: a.Tác dụng nhiệt. Nhiệt lượng tỏa ra sẽ gây bỏng, đốt nóng các mạch máu, dây thần kinh, tim, não và các bộ phận khác dẫn đến phá hủy hoặc làm rối loạn chức năng hoạt động của chúng. b.Tác dụng điện phân. Dòng điện khi qua cơ thể người có thể phân hủy các chất lỏng trong cơ thể, đặc biệt là máu, phá vỡ các thành phần của máu cũng như các mô trong cơ thể. c.Tác dụng sinh học. Gây kích thích các tế bào, co giật cơ bắp, đặc biệt là các cơ tim, phổi. Có thể phá hoại và làm ngừng sự hoạt động của cơ quan hô hấp, tuần hoàn và hệ thần kinh trung ương. | 1.5 0.5 0.5 0.5 |
| 3 |  | Quy định khi sử dụng máy cắt cầm tay? | 2 |
|  |  | -Người sử dụng phải được huấn luyện đúng quy trình vận hành. -Trước khi mở máy phải kiểm tra máy, điều chỉnh thanh chắn đảm bảo khoảng cách an toàn. -Không sử dụng máy khi các bộ phận không đảm bảo an toàn. -Phải mang găng tay bảo vệ khi sử dụng máy cắt. -Phải thay dao cắt nếu dao quá mòn. -Khi cắt không được đứng đối diện với máy. -Ngưng máy kịp thời khi phát hiện thấy các biểu hiện khác thường để kiểm tra, sửa chữa. -Dây điện cung cấp cho máy phải có vỏ bọc an toàn và không được vướng vào dao cắt. | 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 |
| 4 |  | Khái niệm cháy? Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy? Ý nghĩa của công tác phòng chống cháy nổ? | 2.5 |
|  | a | Khái niệm về cháy. Cháy là phản ứng hóa học kèm theo hiện tượng tỏa nhiệt lớn và phát sáng. Trong thực tế có nhiều phản ứng hóa học xảy ra có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. Về thực chất, thể coi quá trình cháy là một quá trình oxy-hóa khử. Các chất cháy đóng vai trò của chất khử, còn chất oxy hóa thì tùy phản ứng có thể rất khác nhau. Trong công nghiệp và đời sống các chất khử là các chất cháy như than, củi, các sản phẩm dầu mỏ, các loại khí tự nhiên và nhân tạo,…Còn chất oxy hóa là oxy của không khí. | 1.5 0.5 0.5 0.5 |
|  | b | Điều kiện cần thiết cho quá trình cháy. Để quá trình cháy xuất hiện và phát triển cần phải có 3 yếu tố: chất cháy, chất oxy hóa và mồi bắt cháy (nguồn nhiệt). Thiếu 1 trong 3 yếu tố đó thì sự cháy sẽ ngừng. | 0.5 |
|  | c | Ý nghĩa của công tác phòng chống cháy nổ. Phòng chống cháy nổ là công tác quan trọng nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân. Chống lại các việc làm ẩu vi phạm tiêu chuẩn, nội quy an toàn (gây tác hại đến kinh tế, tính mạng) và các âm mưu phá hoại của kẻ xấu. | 0.5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Phạm Thị Thanh Thúy                                                              Nguyễn Ngọc Thọ

| UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH |  |

ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ:  II   		NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: TRUNG CẤP (T4)

Học phần: AN TOÀN LAO ĐỘNG

Lớp:  17T4 – CNM1     Ngày thi:  ____ / ____ / 2018

Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

Đề số 2

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

| Câu | Ý | Đáp án | Điểm |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Định nghĩa tai nạn lao động? Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động? | 3.5 |
|  | a | Định nghĩa tai nạn lao động. Tai nạn lao động là trường hợp không may xảy ra trong quá trình lao động do kết quả tác động từ bên ngoài dưới dạng cơ, điện, nhiệt, hóa năng hoặc do yếu tố môi trường bên ngoài gây hủy hoại cơ thể người hoặc phá hủy chức năng hoạt động bình thường của các cơ quan trong cơ thể. | 0.5 |
|  | b | Các nguyên nhân gây tai nạn lao động. a.Nguyên nhân kỹ thuật. -Sự hư hỏng của các máy móc thiết bị chính. -Các dụng cụ, phụ tùng, đường ống,…cũ kĩ, lạc hậu. -Khoảng cách cần thiết giữa các thiết bị bố trí chưa hợp lý. -Thiếu rào chắn, bao che ngăn cách. b.Nguyên nhân tổ chức. -Sử dụng công nhân không đúng ngành nghề và trình độ chuyên môn. -Cho công nhân làm việc khi họ chưa được huấn luyện, chưa nắm được điều lệ, quy tắc kỹ thuật an toàn… -Vi phạm quy tắc, quy trình kỹ thuật. -Vi phạm chế độ lao động (làm việc quá giờ,…) c.Nguyên nhân vệ sinh. -Môi trường bị ô nhiễm. -Điều kiện vi khí hậu không thích nghi. -Điều kiện làm việc không tốt (chiếu sáng, thông gió không đủ, tiếng ồn và chấn động mạnh…) -Tình trạng vệ sinh phục vụ sinh hoạt kém, vi phạm điều lệ vệ sinh cá nhân,… | 3 1 0,25 0,25 0,25 0,25 1 0,25 0,25 0,25 0,25 1 0,25 0,25 0,25 0,25 |
| 2 |  | Các biện pháp phòng chống bụi trong sản xuất? | 2 |
|  |  | -Cơ khí hóa, tự động hóa các quá trình sản xuất để người lao động không phải tiếp xúc với bụi và bụi ít lan tỏa ra ngoài. -Thay đổi phương pháp công nghệ, thay vật liệu có nhiều bụi độc bằng vật liệu ít độc. Thông gió hút bụi trong các phân xưởng có nhiều bụi. -Đề phòng bụi cháy nổ: theo dõi nồng độ bụi ở giới hạn nổ, chú ý cách ly mồi lửa, các ống dẫn và máy lọc bụi. -Vệ sinh cá nhân: Sử dụng trang bị bảo hộ lao động như quần áo, mặt nạ, khẩu trang. Chú ý trong việc ăn uống, hút thuốc, tránh nói chuyện khi làm việc. Khám tuyển, khám định kỳ cho công nhân nhằm phát hiện sớm các bệnh do bụi gây ra. | 0,5 0,5 0,5 0,5 |
| 3 |  | Phân loại tai nạn lao động? Liệt kê các nguyên nhân gây ra tai nạn điện? | 2 |
|  | a | Phân loại tai nạn lao động. a.Chấn thương. Là trường hợp tai nạn xảy ra đột ngột, gây ra vết thương, dập thương hoặc sự hủy hoại khác cho cơ thể người. Hậu quả có thể làm tạm thời hay vĩnh viễn mất khả năng lao động, có thể làm chết người. b.Nhiễm độc nghề nghiệp. Là sự hủy hoại sức khỏe do kết quả tác dụng của chất độc, khi chúng xâm nhập vào cơ thể người trong các điều kiện lao động. c.Bệnh nghề nghiệp. Là sự suy yếu dần dần sức khỏe của người lao động gây ra do những điều kiện bất lợi tạo ra trong sản xuất hoặc do tác dụng thường xuyên của các chất độc hại lên cơ thể người lao động. | 1,5 0,5 0,5 0,5 |
|  | b | Liệt kê các nguyên nhân gây ra tai nạn điện. -Do tiếp xúc với mạng điện. -Chạm vào thiết bị bị chạm vỏ. -Do phóng điện cao áp. -Do điện áp bước. -Do hồ quang điện. | 0,5 |
| 4 |  | Khái niệm về cháy và nổ? Nhiệt độ tự bắt cháy? | 2.5 |
|  | a | Khái niệm về cháy. Cháy là phản ứng hóa học kèm theo hiện tượng tỏa nhiệt lớn và phát sáng. Trong thực tế có nhiều phản ứng hóa học xảy ra có tỏa nhiệt nhưng không phát sáng. Về thực chất, thể coi quá trình cháy là một quá trình oxy-hóa khử. Các chất cháy đóng vai trò của chất khử, còn chất oxy hóa thì tùy phản ứng có thể rất khác nhau. Trong công nghiệp và đời sống các chất khử là các chất cháy như than, củi, các sản phẩm dầu mỏ, các loại khí tự nhiên và nhân tạo,…Còn chất oxy hóa là oxy của không khí. | 1.5 0.5 0.5 0.5 |
|  | b | Khái niệm về Nổ. Nổ là phản ứng hóa học xảy ra với tốc độ nhanh và sinh công lớn. Về bản chất cháy và nổ liên quan chặt chẽ với nhau, khó tách riêng ra, do đó an toàn phòng chống cháy nổ cũng cần nghiên cứu 2 mặt này liền nhau. | 0,5 |
|  | c | Nhiệt độ tự bắt cháy. Là nhiệt độ tối thiểu, tại đó hổn hợp có thể cháy mà không cần tiếp xúc với ngọn lửa trần. | 0,5 |

_______Hết_______

TRƯỞNG BỘ MÔN		     			      GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

Phạm Thị Thanh Thúy                                                              Nguyễn Ngọc Thọ