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BÁO CÁO
Về việc kiểm tra vệ sinh các khu vực trong trường tháng 10/2017

 NỘI DUNG ĐƯỢC GHI NHẬN  NHƯ SAU:
	
Stt
	Nội dung
ghi nhận
	
Khu vực
	
Tình Trạng
	
Ghi chú

	1
	Vệ sinh chung
	Khu C
	Sân vệ sinh sạch, hành lang và phòng học vệ sinh sạch,Nhà vệ sinh sạch không hôi. Thùng đựng rác đỗ chà rửa hàng ngày.
 
	

	2
	Vệ sinh chung
	Khu Hành Chánh
	Nhà vệ sinh ở hội trường B có mùi hôi từ hố ga,  nhà vệ sinh kế nhà ăn vệ sinh chưa tốt. Vệ sinh trong các phòng làm việc sạch.
Đoạn đầu phía sau nhà bếp trời mưa nứơc thoát chậm.
	

	3
	Vệ sinh chung
	Khoa CN Cơ khí
	Khuôn viên vệ sinh sạch sẽ, có vệ sinh: nhà vệ sinh trong văn phòng khoa sạch, còn lại nhà vệ sinh xưởng chưa sạch.
Phía sau khoa nhà dân xây dựng không che chắn gạch vữa rơi rớt  nhiều.
	

	4
	Vệ sinh chung
	Khu KTX
	Nhà vệ sinh chưa được sạch, sinh viên còn hút thuốc lá trong phòng, phía sau đồ phơi lộn xộn. Đồ trong phòng chưa gọn gàng, gầm giường còn nhiều rác.  Phía sau sát từơng nứơc đọng đen hôi. Đã báo  phòng QTDV.
Phòng số 10 thường xuyên đỗ rác chậm thùng rác không chà rửa dơ và hôi, các phòng còn lại vệ sinh tương đối sạch.
19h30phút  ngày 17/10/2017 trung tâm y tế dự phòng  quận tân bình đã xịt muỗi trong kguôn viên trừơng và KTX.
Hiện tại sinh viên nội trú KTX gọi nứơc uống bình ở ngoài uống không  đảm bảo vệ sinh phòng số 1 và phòng số 3 đa số các e bị đau  và khô họng. Xin được đề nghị lắp hệ thống lọc và xử lý nứoc uống trong khu vực.
	

	5
	Vệ sinh chung
	Khu vực Thư viện
	Khu vực hội trường A vệ sinh sạch.
Trời mưa lớn nứơc ngập trong thư viện.
Cửa kính phía ngoài thư viện bụi bám dơ.
	

	6
	Vệ sinh chung
	Khoa CN Điện  - Điện tử, Động Lực, Điện Lạnh
	Phòng học, hành lang vệ sinh sạch sẽ.
Phía sau nhà dân bắt ống nước trực tiếp chảy qua trường nước đọng  rong rêu mọc dơ.
	

	7
	Vệ sinh chung
	Khu dãy nhà H, Khoa CNTT
	Phòng học sạch sẽ.  có góc phía kho rác nhiều ẩm ướt đã nhắc và đã dọn sạch.
Trứoc văn phòng khoa CNMTT hố ga bị tắc nứơc đọng.
	

	8
	Vệ sinh chung
	Khu vực sân bóng
	Vệ sinh sạch, khu bán nứơc sinh viên ra uống còn hút thuốc lá nhiều..
	

	9
	Vệ sinh chung
	Căn tin Khu C
	Thực hiện đúng quy trình  ATVSTP, lưu mẫu thức ăn hàng ngày có bộ phận y tế trừơng kiểm tra khi lưu.
Ngày 04/10/2017 có đoàn kiểm tra đơn vị văn hóa có góp ý nền căn tin ẩm thấp không đảm bảo vệ sinh.
Đoàn góp ý thêm cho trừơng bổ sung thêm thùng rác và  thu gom chất thải quy hại, phân loại rác thải và thự hiện quản lý theoquy định.
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