# CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: PLC

# Mã số của môn học: DDT195

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ;  (Lý thuyết: 28 giờ; Thực hành, thí nghiệm, thảo luận, bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học được giảng dạy vào năm học thứ 2 của ngành học Bảo trì thiết bị cơ điện

- Tính chất: Là môn học hỗ trợ trong chương trình học ngành Bảo trì thiết bị cơ điện

II. Mục tiêu môn học:

- Kiến thức: Sinh viên có khả năng hiểu các kiến thức cơ bản về lập trình, các lệnh lập trình PLC cơ bản

- Kỹ năng: Sinh viên có khả năng viết được chương trình điều khiển PLC bằng phương pháp LADDER

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, phải hoàn thành nội dung học tập do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu.

III. Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận | Kiểm tra |
| 1 2 3 4 | Chương 1. Giới thiệu PLC và các thiết bị kết nối với PLC Chương 2. PLC họ S7-200 của Siemens Chương 3. Các tập lệnh cơ bản Chương 4. Các hệ thống điều khiển dùng PLC | 6 9 9 6 | 6 8 9 5 |  | 1 1 |
| Tổng cộng |  | 30 | 28 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1. Giới thiệu PLC và các thiết bị kết nối với PLC	Thời gian: 6 giờ

-  Mục tiêu:

+ Trình bày được những khái niệm cơ bản về PLC và các thiết bị kết nối PLC

- Nội dung:

1.1 Giới thiệu hệ thống PLC

1.1.1 Khái niệm về hệ thống điều khiển

1.1.2 Tổng quan một PLC

1.1.3 Các cấu trúc ngõ vào /ra

1.2 Các thiết bị nhập (input)

1.2.1 Công tắc

1.2.2 Cảm biến

1.2.3 Encoder

1.3 Các thiết bị xuất

1.3.1 Relay

1.3.2 Contactor

1.3.3 Motor

1.4 Kết nối PLC với máy tính

Chương 2. PLC họ S7-200 của Siemens 				Thời gian: 9 giờ

- Mục tiêu:

+ Trình bày được cấu tạo và ứng dụng của PLC S7-200.

- Nội dung chương:

2.1  Dòng S7-200

2.1.1 Cấu trúc phần cứng

2.1.2 Cấu trúc bộ nhớ

2.2  Dòng S7-300

2.2.1 Cấu trúc phần cứng

2.2.2 Cấu trúc bộ nhớ

2.3 Phần mềm hỗ trợ lập trình Microwin step7

2.4 Phần mềm hỗ trợ mô phỏng S7 simulator

2.5 Phương pháp biểu diễn một chương trình

Chương 3. Các tập lệnh cơ bản

Thời gian: 9 giờ

- Mục tiêu: Sử dụng được các lệnh cơ bản để viết chương trình.

- Nội dung chương:

3.1 Các lệnh tác động bit

3.2 Các lệnh số học

3.3 Các lệnh dịch chuyển

3.4 Các lệnh biến đổi

3.5 Timer

3.6 Counter

Chương 4. Các hệ thống điều khiển dùng PLC			Thời gian: 6 giờ

- Mục tiêu: Trình bày được khái niệm cơ bản về các hệ thống dùng PLC.

- Nội dung chương:

4.1 Quy trình chung khi xây dựng hệ thống điều khiển tự động

4.2 Một số hệ thống điều khiển bằng PLC

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng lý thuyết

# 2. Trang thiết bị máy móc: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu: Giáo trình, tài liệu môn PLC

# 4. Các điều kiện khác: Slide bài giảng, hình vẽ minh họa...

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức: Hiểu được các khái niệm cơ bản về PLC và hệ thống điều khiển, cấu trúc phần cứng và cách thiết lập cấu hình cho một số dòng PLC cơ bản.

- Kỹ năng:Viết được chương trình điều khiển bằng PLC bằng phương pháp Ladder.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Sinh viên phải có thái độ học tập nghiêm túc, phải hoàn thành nội dung học tập do Giảng viên hướng dẫn yêu cầu.

# 2. Phương pháp:

# - Thực hiện các bài kiểm tra trên lớp và cuối kỳ

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: áp dụng cho đào tạo chương trình cao đẳng

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

# - Đối với giáo viên, giảng viên: Sử dụng phương pháp diễn giải, thuyết trình có kèm các ví dụ minh họa.

# - Đối với người học: Cần đi học đầy đủ, lắng nghe sự hướng dẫn của GV.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

# Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào nội dung của từng bài học chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thực hiện bài học để đảm bảo chất lượng giảng dạy

# 4. Tài liệu tham khảo:

[1] Châu Trí Đức. Kỹ thuật Điều khiển lập trình PLC Simatic S7 – 200. TP. HCM, 2008.

[2] Khoa CN Cơ khí, Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM. Giáo trình Trang bị điện trong máy công nghiệp, 2013.

[3] Phan Xuân Minh. Tự động hóa với Step 7-200.

5. Ghi chú và giải thích (nếu có):

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 201

TRƯỞNG KHOA