## Slide 1
UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH
GIÁO ÁN LÝ THUYẾT
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU (tt)
Giáo viên: ThS. Hoàng Văn Viết
Lớp: 13CĐ-NL
Khoá: 13
Năm học: 2015-2016
TP.HCM, tháng 03 năm 2016
KỸ THUẬT SẤY

## Slide 2
Nội dung đã học
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.1. Quá trình sấy lý thuyết
4.1.2. Quá trình sấy thực
Biểu đồ QTS thực
Biểu đồ QTS lý thuyết
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)

## Slide 3
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)
Đặt vấn đề
Biểu đồ QTS lý thuyết ở thiết bị sấy không hồi lưu một phần tác nhân sấy, không được gia nhiệt trung gian
Sơ đồ nguyên lý thiệt bị sấy không hồi lưu một phần tác nhân sấy, không được gia nhiệt trung gian

## Slide 4: NỘI DUNG BÀI HỌC
4.1.3 Quá trình sấy hồi lưu một phần
4.1.4 Quá trình sấy có gia nhiệt trung gian
a) Quá trình sấy lý thuyết
b) Quá trình sấy thực
a) Quá trình sấy lý thuyết
b) Quá trình sấy thực
4.1 Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS

## Slide 5
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)
MỤC TIÊU BÀI HỌC
Về kiến thức:
Trình bày được nguyên lý các QTS trong TBS đối lưu có hồi lưu một phần và TBS đối lưu có gia nhiệt trung gian.
Biểu diễn được quá trình sấy lý thuyết và thực tế của 2 thiết bị trên biểu đồ I – d.
Xác định và tính toán được các thông số của các sơ đồ sấy lý thuyết và thực tế ở 2 thiết bị.
Về kỹ năng:
Nhận dạng được các sơ đồ sấy và tính toán thành thạo các thông số đặc trưng tương ứng với mỗi sơ đồ sấy.
Về thái độ:
Sinh viên có thái độ nghiêm túc tiếp thu bài giảng, tham gia phát biểu và thảo luận xây dựng bài.
Rèn luyện tính tư duy, tinh thần hoạt động nhóm, tạo động cơ thi đua học tập.

## Slide 6
Ưu điểm:
Nhiệt độ TNS vẫn giữ nguyên so với chế độ sấy không hồi lưu nhưng độ ẩm cao hơn nên chế độ sấy dịu hơn, VLS giảm độ rạn nứt, cong vênh.
Do hồi lưu một phần TNS nên tiết kiệm được một phần năng lượng.
Nhược điểm:
- Tăng chi phí vật tư, vận hành do lưu lượng qua quạt lớn (hồi lưu trước calorifer) và chi phí kênh dẫn TNS hồi lưu.
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.3. Quá trình sấy hồi lưu một phần
Hồi lưu trước calorifer
Hồi lưu sau calorifer
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)
a) Sơ đồ và nguyên lý hoạt động

## Slide 7
b) Quá trình sấy lý thuyết
Biểu đồ QTS lý thuyết của TBS hồi lưu một phần TNS
Sơ đồ nguyên lý TBS hồi lưu một phần TNS
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.3. Quá trình sấy hồi lưu một phần
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)

## Slide 8
- Hệ số hồi lưu n
Lượng kk hồi lưu
Lượng kk ngoài trời vào (khí tươi)
- Lượng kk mới đi vào HTS L0
Và
b) Quá trình sấy lý thuyết
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.3. Quá trình sấy hồi lưu một phần
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)

## Slide 9
- Lượng kk di chuyển trong TBS L
L = LH + L0 hay l = lH + l0
b) Quá trình sấy lý thuyết
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.3. Quá trình sấy hồi lưu một phần
PT cân bằng ẩm cho TBS:
L… + G1… = L… + G2…
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)

## Slide 10
Suy ra:
Và
b) Quá trình sấy lý thuyết
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.3. Quá trình sấy hồi lưu một phần
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)
PT cân bằng ẩm cho TBS:
LdM0 + G1ω1 = Ld20 + G2ω2

## Slide 11
- Thông số TNS tại điểm hỗn hợp M
b) Quá trình sấy lý thuyết
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.3. Quá trình sấy hồi lưu một phần
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)

## Slide 12
- Độ chứa hơi sau quá trình sấy lý thuyết d20
- Nhiệt lượng tiêu hao để bốc hơi 1 kg ẩm qo
b) Quá trình sấy lý thuyết
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.3. Quá trình sấy hồi lưu một phần
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)

## Slide 13
Biểu đồ QTS thực của TBS hồi lưu một phần TNS
Sơ đồ nguyên lý TBS hồi lưu một phần TNS
c) Quá trình sấy thực
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.3. Quá trình sấy hồi lưu một phần
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)

## Slide 14
c) Quá trình sấy thực
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.3. Quá trình sấy hồi lưu một phần
Cân bằng nhiệt trong quá trình sấy thực
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)
Nhiệt vật lý do VLS mang vào
Nhiệt vật lý do TBTT mang vào
Nhiệt lượng TNS sau TBS
Nhiệt vật lý do VLS mang đi
Nhiệt vật lý do TBTT mang đi
Tổn thất ra mt
Nhiệt lượng tiêu hao

## Slide 15
Do đó:
Nhiệt vật lý do VLS mang vào
Nhiệt vật lý do TBTT mang vào
Nhiệt lượng TNS sau TBS
Nhiệt vật lý do VLS mang đi
Nhiệt vật lý do TBTT mang đi
Tổn thất ra mt
Q
QV
Qct
Chia 2 vế cho W ta có:
QV /W
Qct /W
Qmt /W
L /W
c) Quá trình sấy thực
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.3. Quá trình sấy hồi lưu một phần
Cân bằng nhiệt trong quá trình sấy thực
Nhiệt lượng tiêu hao
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)

## Slide 16
Đặt:
Ta được:
Vậy:
Trong thực tế, khi không có nhiệt lượng bổ sung (qbs = 0) thì các quá trình sấy thực chỉ xảy ra với Δ < 0, khi đó I2 < I1
c) Quá trình sấy thực
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.3. Quá trình sấy hồi lưu một phần
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)

## Slide 17
- Độ chứa hơi sau quá trình sấy thực d2
Tương tự như quá trình sấy lý thuyết ta cũng tính được dM, IM, tM, I2 và nhiệt lượng tiêu hao để bốc hơi 1 kg ẩm q
c) Quá trình sấy thực
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.3. Quá trình sấy hồi lưu một phần
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)

## Slide 18
Ưu điểm:
Giảm nhiệt độ TNS -> quá trình bay hơi diễn ra từ từ hơn (chế độ sấy dịu hơn), tránh cho VLS ko bị nứt nẻ, cong vênh.
Nhiệt lượng tiêu hao để bay hơi 1 kg ẩm bằng với chế độ sấy ko có đốt nóng trung gian
Sơ đồ nguyên lý TBS có đốt nóng trung gian
Biểu đồ QTS lý thuyết của TBS có đốt nóng trung gian
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.4. Quá trình sấy có đốt nóng trung gian
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)
a) Sơ đồ và nguyên lý hoạt động

## Slide 19
- Thông số TNS trước khi đốt nóng trung gian (điểm C10)
- Thông số TNS sau TBS khi đốt nóng trung gian (điểm C20)
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.4. Quá trình sấy có đốt nóng trung gian
a) Quá trình sấy lý thuyết
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)

## Slide 20
- Lượng không khí khô lý thuyết cần thiết l0
- Nhiệt lượng tiêu hao để bốc hơi 1 kg ẩm q0
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.4. Quá trình sấy có đốt nóng trung gian
a) Quá trình sấy lý thuyết
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU(tt)

## Slide 21
Sơ đồ nguyên lý TBS có đốt nóng trung gian
Biểu đồ QTS thực của TBS có đốt nóng trung gian
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.4. Quá trình sấy có đốt nóng trung gian
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU
a) Quá trình sấy thực

## Slide 22
- Thông số TNS trước khi đốt nóng trung gian (điểm C1)
- Thông số TNS sau TBS khi đốt nóng trung gian (điểm C2)
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.4. Quá trình sấy có đốt nóng trung gian
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU
a) Quá trình sấy thực

## Slide 23
- Lượng không khí khô thực tế cần thiết l
- Nhiệt lượng tiêu hao để bốc hơi 1 kg ẩm q
4.1. Cân bằng nhiệt - ẩm trong thiết bị sấy dùng không khí làm TNS
4.1.4. Quá trình sấy có đốt nóng trung gian
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU
a) Quá trình sấy thực

## Slide 24
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU
Hệ thống kiến thức
Sơ đồ nguyên lý 2 thiết bị sấy đối lưu:
+ TBS có hồi lưu một phần tác nhân sấy
+ TBS có đốt nóng trung gian
- Phương trình cân bằng nhiệt - ẩm trong từng thiết bị sấy.
Biểu diễn quá trình sấy lý thuyết và quá trình sấy thực trên đồ thị I – d.
Từ các điểm đặc trưng trên đồ thị và công thức sẽ xác định được các thông số: nhiệt độ, độ chứa hơi, entanpi, độ ẩm, lưu lượng không khí và nhiệt lượng tiêu hao.

## Slide 25
Bài 4: TÍNH TOÁN NHIỆT THIẾT BỊ SẤY ĐỐI LƯU
Bài tập về nhà và chuẩn bị cho tiết học sau
Bài tập về nhà:
- Làm VD trong tài liệu phát tay
- Đọc VD 7.2; 7.3; 7.5; 7.6; 7.7, tài liệu tham khảo 2.
2. Chuẩn bị bài 5: Các thiết bị sấy
Tiết học đến đây là kết thúc
Cảm ơn quí thầy đã đến tham dự!
Cảm ơn tinh thần của các em!