Bài tập 1

Máy phát điện đồng bộ ba pha rotor cực lồi; loại máy phát điện này thường sử dụng trong máy phát điện đồng bộ ba pha turbin nào sau đây:

Giải

Máy phát điện đồng bộ ba pha turbin nước; vì máy phát điện đồng bộ ba pha turbin nước có tốc độ thấp; thường chế tạo rotor dạng cực lồi.

Chọn câu trả lời

- Máy phát điện đồng bộ ba pha turbin nước có tốc độ thấp

- Máy phát điện đồng bộ ba pha turbin hơi có tốc độ cao

- Máy phát điện đồng bộ ba pha turbin nước hoặc turbin hơi đều được