Bài tập 10

Từ trường trong rotor (phần cảm) của máy phát điện xoay chiều đồng bộ là loại từ trường nào sau đây:

Giải

Điện một chiều đưa vào bộ dây rotor (phần cảm) máy phát điện đồng bộ do đó tạo ra từ trường đều (từ trường không đổi)

Chọn câu trả lời

- Từ trường đều

- Từ trường biến thiên

- Từ trường đập mạch

- Từ trường quay