Bài tập 12

Sức điện động hình thành trong ba bộ dây (bộ dây pha A, bộ dây pha B, bộ dây pha C) stator (phần ứng) của máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha lệch nhau một góc bao nhiêu độ điện?

Giải

Sức điện động hình thành trong ba bộ dây stator máy phát (bộ dây pha A, bộ dây pha B, bộ dây pha C) lệch nhau một góc 1200 điện

Chọn câu trả lời

- 900 điện	b. 1200 điện 	C. 1500 điện	d. 1800 điện