Bài tập 13

Máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha (dùng động cơ Diesel để kéo), số cực của máy phát thường chế tạo có giá trị nào sau đây:

Giải

Số cực của máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha (dùng động cơ Diesel để kéo) có tốc độ thấp; vậy 2p  4

Chọn câu trả lời

- 2p = 2	b. 2p = 4 	c. 2p  4