Bài tập 14

Máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha có máy phát kích từ đầu trục; nguồn điện từ phần ứng máy phát đầu trục đưa vào rotor (phần cảm) của phát chính thông qua hệ thống nào sau đây:

Giải

Hệ thống chỉnh lưu cầu ba pha

Chọn câu trả lời

- Hệ thống cổ góp và chổi than

- Hệ thống vành trượt và chổi than

- Hệ thống chỉnh lưu cầu một pha

- Hệ thống chỉnh lưu cầu ba pha