Bài tập 15

Máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha có máy phát kích từ đầu trục; nguồn áp một chiều cấp vào phần cảm máy phát chính thường không phẳng; để nguồn áp một chiều phẳng thì phải tăng tần số của máy phát đầu trục trong phạm vi nào?

Giải

Tần số nằm trong phạm vi f = (120 → 240) Hz

Chọn câu trả lời

- 60 Hz đến 110 Hz

- 120 Hz đến 240 Hz

- 260 Hz đến 380 Hz

- 400 Hz đến 520 Hz