Bài tập 16

Máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha có máy phát kích từ đầu trục; nguồn áp một chiều cấp vào phần cảm máy phát chính thường không phẳng; để nguồn áp một chiều phẳng thì phải tăng số cực từ của máy phát đầu trục lớn hơn số cực của máy phát chính trong phạm vi nào?

Giải

Số cực từ của máy phát điện đầu trục lớn hơn số cực của máy phát chính từ 3 đến 6 lần

Chọn câu trả lời

- Từ (1 → 2) lần

- Từ (3 →6) lần

- Từ (7 → 10) lần