Bài tập 17

Máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha có máy phát kích từ đầu trục; nguồn áp một chiều cấp vào phần cảm máy phát chính thường không phẳng; để nguồn áp một chiều phẳng thì phải thay đổi thông số nào sau đây:

Giải

Tăng số cực từ của máy phát điện đầu trục

Chọn câu trả lời

- Tăng số cực máy phát đầu trục 2p

- Tăng tốc độ máy phát điện đầu trục

- Tăng số cực máy phát đầu trục 2p hoặc tăng tốc độ máy phát điện đầu trục