Bài tập 18

Máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha có máy phát kích từ đầu trục; các pha dây quấn trên phần ứng máy phát đầu trục được đấu theo kiểu nào sau đây:

Giải

Đấu hình sao (Y)

Chọn câu trả lời

- Đấu tam giác ()

- Đấu hình sao (Y)

- Đấu hình sao song song (Y//Y)

- Đấu tam giác song song (//)