Bài tập 19

Cho ba máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

- Máy phát điện 1

Công suất liên tục: 15 KVA

Điện áp: 254 V/ 440 V

Tần số: 50 Hz

Tốc độ vòng quay: 1500 vòng/phút

Hệ số công suất: Cos = 0,8

Kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

- Máy phát điện 2

Công suất liên tục: 15 KVA

Điện áp: 230 V/ 400 V

Tần số: 50 Hz

Tốc độ vòng quay: 1500 vòng/phút

Hệ số công suất: Cos = 0,8

Kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

- Máy phát điện 3

Công suất liên tục: 15 KVA

Điện áp: 288 V/ 500 V

Tần số: 50 Hz

Tốc độ vòng quay: 1500 vòng/phút

Hệ số công suất: Cos = 0,8

Kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

Bộ dây stator (phần ứng) của máy phát điện ba pha nào có số vòng vây lớn nhất?

Giải

Máy phát điện ba; vì số vòng dây tỷ lệ thuận với điện áp

Epha=4,44×f×Npha×Kdq×m

Máy phát điện ba có Vdây = 500 V điện áp lớn nhất do đó số vòng dây stator lớn nhất

Chọn câu trả lời

- Máy phát điện 1	b. Máy phát điện 2	c. Máy phát điện 3