Bài tập 2

Máy phát điện đồng bộ ba pha rotor cực ẩn; loại máy phát điện này thường sử dụng trong máy phát điện đồng bộ ba pha turbin nào sau đây:

Giải

Máy phát điện đồng bộ ba pha turbin hơi; vì máy phát điện đồng bộ ba pha turbin hơi tốc độ cao; thường chế tạo rotor dạng cực ẩn.

Chọn câu trả lời

- Máy phát điện đồng bộ ba pha turbin nước có tốc độ thấp

- Máy phát điện đồng bộ ba pha turbin hơi có tốc độ cao

- Máy phát điện đồng bộ ba pha turbin nước hoặc turbin hơi đều được