Bài tập 20

Cho ba máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

- Máy phát điện 1

Công suất liên tục: 20 KVA

Điện áp: 230 V/ 400 V

Tần số: 50 Hz

Tốc độ vòng quay: 1500 vòng/phút

Hệ số công suất: Cos = 0,8

Kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

- Máy phát điện 2

Công suất liên tục: 20 KVA

Điện áp: 254 V/ 440 V

Tần số: 50 Hz

Tốc động vòng quay: 1500 vòng/phút

Hệ số công suất: Cos = 0,8

Kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

- Máy phát điện 3

Công suất liên tục: 20 KVA

Điện áp: 288 V/ 500 V

Tần số: 50 Hz

Tốc độ vòng quay: 1500 vòng/phút

Hệ số công suất: Cos = 0,8

Kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

Máy phát điện nào có dòng điện định mức lớn nhất?

Giải

Máy phát điện một có dòng điện lớn nhất

Iđm=Sđm3 × Vđm= 20.0003 ×400=28,86 A

Chọn câu trả lời

- Máy phát điện 1	b. Máy phát điện 2	c. Máy phát điện 3