Bài tập 22

Máy phát điện đồng bộ ba pha có máy phát kích từ đầu trục; máy phát chính có số cực 2p = 4. Máy phát kích từ đầu trục có số cực trong pham vi nào sau đây:

Giải

Số cực từ của máy phát điện đầu trục lớn hơn số cực của máy phát chính từ 3 đến

6 lần. Vậy số cực của máy phát đầu trục 2p = (12 → 18)

Chọn câu trả lời

- 2p = (12 → 18)	b. 2p = (4 → 8) 	c. 2p = (8 → 12) 	d. 2p = (18 → 24)