Bài tập 23

Cho ba máy phát điện công nghiệp ba pha có thông số kỹ thuật sau:

- Máy phát điện 1

Công suất liên tục: 60 KVA

Điện áp: 230 V/ 400 V

Tần số: 50 Hz

Tốc độ vòng quay: 1500 vòng/phút

Hệ số công suất: Cos = 0,8

Kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

- Máy phát điện 2

Công suất liên tục: 60 KVA

Điện áp: 127 V/ 220 V

Tần số: 50 Hz

Tốc động vòng quay: 1500 vòng/phút

Hệ số công suất: Cos = 0,8

Kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

- Máy phát điện 3

Công suất liên tục: 60 KVA

Điện áp: 288 V/ 500 V

Tần số: 50 Hz

Tốc độ vòng quay: 1500 vòng/phút

Hệ số công suất: Cos = 0,8

Kiểu nối dây: 3 pha, 4 dây

Máy phát điện nào có tiết diện bộ dây quấn stator (phần ứng) lớn nhất?

Giải

Máy phát điện hai có tiết diện dây bộ dây quấn stator lớn nhất, vì:

Iđm=Sđm3 × Vđm= 60.0003 ×220=157,45 A

Tiết diện dây tỷ lệ thuận với dòng điện; máy phát hai có dòng lớn nhất do đó tiết diện dây quấn stator (phần ứng) lớn nhất.

Chọn câu trả lời

- Máy phát điện 1	b. Máy phát điện 2	c. Máy phát điện 3