Bài tập 25

Để hòa máy phát điện xoay chiều đồng bộ ba pha làm việc song song với hệ thống điện cần điều kiện nào sau đây:

Giải

Máy phát điện đồng bộ ba pha làm việc song song với hệ thống điện cần thỏa 3 điều kiện sau:

Điện áp của máy phát điện bằng điện áp của lưới điện (VP = VL)

Tần số máy phát điện bằng tần số của lưới điện  (fP = fL)

Điện áp pha máy của máy phát điện trùng pha với điện áp pha của lưới điện

Chọn câu trả lời

- Điện áp của máy phát điện bằng điện áp của lưới điện (VP = VL); Tần số máy phát điện bằng tần số của lưới điện  (fP = fL)

- Tần số máy phát điện bằng tần số của lưới điện (fP = fL); điện áp pha máy của máy phát điện trùng pha với điện áp pha của lưới điện

- Điện áp của máy phát điện bằng điện áp của lưới điện (VP = VL); tần số máy phát điện bằng tần số của lưới điện (fP = fL); điện áp pha máy của máy phát điện trùng pha với điện áp pha của lưới điện