Bài tập 3

Trên stator (phần ứng) của máy phát điện đồng bộ ba pha được lắp đặt ba bộ dây quấn lệch nhau vị trí trong không gian một góc bao nhiêu độ?

Giải

Ba bộ dây quấn của máy phát điện đồng bộ ba pha đặt vào rãnh stator lệch nhau vị trí trong không gian một góc 1200

Chọn câu trả lời

- 900	b. 1200	c. 1500	d. 1800