Bài tập 5

Máy phát điện đồng bộ ba pha tốc độ rotor (phần cảm) là n1; tốc độ từ trường quay trong lõi thép stator (phần ứng) là n2. Tốc độ từ trường quay trong lõi thép stator n2 so với tốc độ rotor của máy phát n1 là:

Giải

Tốc độ từ trường quay trong lõi thép stator n2  bằng với tốc độ rotor máy phát đồng bộ ba pha n1 là (n1 = n2)

Chọn câu trả lời

- n2 < n1	b. n2 ≤ n1	c. n2 > n1	d.  n1 = n2