Bài tập 6

Máy phát điện đồng bộ ba pha (dùng động cơ Diesel để kéo) sử dụng trong các công ty, xí nghiệp (máy phát dự phòng); bộ dây stator (phần ứng) của máy phát đấu dây theo kiểu nào sau đây:

Giải

Bộ dây stator máy phát đồng bộ ba pha (dùng động cơ Diesel để kéo) đấu Y0. Vì trong công ty, xí nghiệp có tải ba pha, tải một pha; đấu Y0 (sao không) có điện áp dây và điện áp pha.

Chọn câu trả lời

- Đấu hình tam giác ()

- Đấu hình Y (sao)

- Đấu hình Y0 (sao không)

- Đấu YY (sao kép)