Bài tập 8

Khi vận hành máy phát điện đồng bộ ba pha, cần thay đổi điện áp ra của máy phát điện người vận hành phải điều chỉnh thông số nào sau đây:

Giải

Thay đổi điện áp ra của máy phát điện cần điều chỉnh tốc độ động cơ sơ cấp n1 hoặc dòng điện kích từ của máy phát điện để thay đổi m; vì  Epha= KE × n1 × m

Chọn câu trả lời

- n1  	b. m  	c. n1 hoặc m